《中国康复辅助器具目录》

（2026年版）

中华人民共和国民政部

2026年2月

目        录

01 矫形器和假肢……………………………………………………………………………2

- 02 个人移动辅助器具……………………………………………………………………27

- 03 个人生活自理和防护辅助器具……………………………………………………………39

- 04 家庭和其他场所的家具和适配件…………………………………………………………54

- 05 沟通和信息辅助器具………………………………………………………………………61

06 个人医疗辅助器具………………………………………………………………………76

- 07 技能训练辅助器具………………………………………………………………………101

- 08 操作物品和器具的辅助器具……………………………………………………………108

09 环境改善和评估的辅助器具………………………………………………………………111

10 家务辅助器具…………………………………………………………………………112

11 就业和职业训练辅助器具………………………………………………………………115

12 休闲娱乐辅助器具………………………………………………………………………116

| 01 矫形器和假肢 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 03 脊柱和颅部矫形器 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 01 03 03 | 骶髂矫形器 | 围绕躯干骶髂区域全部或部分的矫形器。主材质为高弹性纤维等。 | 适用于骶髂处病变、骨折、损伤的外固定。 | 模塑成型骶髂矫形器、骶髂带 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于大转子处病损的固定。 | 大转子带 | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干骶髂区域全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于稳定骶髂关节及耻骨联合，促进骶髂相关疾患的康复，起支撑、保护作用。 | 增材制造/3D打印骶髂矫形器 | Ⅰ |
| 01 03 04 | 腰部矫形器 | 围绕躯干腰部区域的矫形器。主材质为弹力拉带、铝合金支条等。 | 适用于腰骶椎病及其软组织损伤保守治疗、术后康复的外固定。 | 加强型弹力围腰、内置支条式弹力围腰 | Ⅱ |
|  |  | 围绕躯干腰部区域的矫形器。主材质为高弹性纤维等。 | 适用于腰部的外固定。 | 弹力围腰 | Ⅱ |
|  |  | 围绕躯干腰部区域的矫形器。主材质为金属、塑料等。 |  | 硬托式围腰、固定式围腰 | Ⅱ |
|  |  | 围绕躯干腰部区域的矫形器。主材质为皮质等。 |  | 皮围腰 | Ⅱ |
|  |  | 围绕躯干腰部区域的矫形器。主材质为帆布等。 |  | 帆布围腰 | Ⅱ |
|  |  | 围绕躯干腰部区域的矫形器。主材质为弹性复合材料等。 |  | 保温型围腰 | Ⅱ |
|  |  | 围绕躯干腰部区域的矫形器。增材制造/3D打印。 |  | 增材制造/3D打印腰部矫形器 | Ⅰ |
| 01 03 06 | 腰骶矫形器 | 围绕躯干腰椎、骶髂区域全部或部分的矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于腰骶处病变、骨折、损伤的外固定。 | 模塑成型腰骶矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干腰椎、骶髂区域全部或部分的矫形器。主材质为金属等。 | 适用于胸腰段压缩性病变、轻中度骨折的外固定。 | 腰骶屈曲（伸展限制）矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干腰椎、骶髂区域全部或部分的矫形器。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于腰椎病牵引时的固定。 | 腰椎牵引带 | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干腰椎、骶髂区域全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于腰骶的固定。 | 增材制造/3D打印腰骶矫形器、腰骶固定器 | Ⅰ |
| 01 03 07 | 胸部矫形器 | 围绕躯干胸部区域全部或部分的矫形器。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于治疗鸡胸。 | 鸡胸矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干胸部区域全部或部分的矫形器。主材质为高弹性复合材料等，通常由矫形板和固定板两部分组成。 | 适用于治疗漏斗胸。 | 漏斗胸矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干胸部区域全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防胸椎变形或固定保护胸椎，促进胸段相关疾患的康复。 | 增材制造/3D打印胸部矫形器 | Ⅰ |
| 01 03 08 | 胸腰矫形器 | 围绕躯干胸椎和腰椎全部或部分的矫形器。主材质为低温热塑板材、合金钢支条等。 | 适用于腰椎病防护及外固定治疗。 | 内置支条弹力高腰围腰、内置支条帆布高腰围腰、内置支条皮革高腰围腰、腰背心固定矫形器 | Ⅱ |
|  |  | 围绕躯干胸椎和腰椎全部或部分的矫形器。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于胸腰椎病的牵引时的固定。 | 腹背托式高腰围腰 | Ⅱ |
|  |  | 围绕躯干胸椎和腰椎全部或部分的矫形器。主材质为塑料等。 | 适用于不良姿势的预防，轻度驼背患者姿势控制。 | 背姿矫正带 | Ⅱ |
|  |  | 围绕躯干胸椎和腰椎全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防胸腰椎变形，固定保护胸腰椎。 | 增材制造/3D打印胸腰矫形器 | Ⅰ |
| 01 03 09 | 胸腰骶矫形器 | 围绕躯干胸椎、腰椎及骶髂区域全部或部分的矫形器。主材质为塑料等。 | 适用于腰椎及其软组织损伤的保守治疗、术后外部固定。 | 泰勒型胸腰骶矫形器、奈特－泰勒型胸腰骶矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于脊椎压缩性骨折保守治疗、术后的外固定，骨软骨炎和脊椎后突。 | 脊柱过伸矫形器、可调夹克式胸腰骶矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干胸椎、腰椎及骶髂区域全部或部分的矫形器。主材质为金属支条及复合材料等。 | 适用于胸腰部位病变、骨折、损伤的外固定。 | 支条固定式胸腰骶矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干胸椎、腰椎及骶髂区域全部或部分的矫形器。主材质为高温热塑板材。 |  | 模塑夹克式胸腰骶矫形器、带胸背托可调夹克式胸腰骶矫形器、带胸托围腰式胸腰骶矫形器、胸腰骶固定器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干胸椎、腰椎及骶髂区域全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防胸腰骶变形，固定保护胸腰骶椎。 | 增材制造/3D打印胸腰骶矫形器 | Ⅰ |
| 01 03 12 | 颈部矫形器 | 围绕颈椎区域全部或部分的矫形器。主材质为高强度压缩弹性材料等。 | 适用于颈椎病的预防和保守治疗。 | 围领式颈托 | Ⅰ |
|  |  | 围绕颈椎区域全部或部分的矫形器。主材质为聚氨酯材料泡沫等。 | 适用于颈椎（寰枢椎除外）损伤术后及保守治疗的外部固定。 | 费城颈托、颈部固定器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕颈椎区域全部或部分的矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于颈部高位病变、骨折、损伤的外固定。 | 模塑成型固定式颈托 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于颈部病变、骨折、损伤的外固定及牵引。 | 高度可调式颈托、三片组合式颈托 | Ⅰ |
|  |  | 围绕颈椎区域全部或部分的矫形器。主材质为橡胶等。 | 适用于颈椎病的防护及牵引治疗。 | 充气式颈托 | Ⅰ |
|  |  | 围绕颈椎区域全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防颈椎的变形，固定保护颈椎。 | 增材制造/3D打印颈部矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕颈椎区域全部或部分的矫形器。主材质为金属等。 | 适用于颈椎病的防护及牵引治疗。 | 钢丝颈托 | Ⅰ |
| 01 03 15 | 颈胸矫形器 | 围绕颈椎和胸椎区域全部或部分的矫形器。主材质为低温热塑板材、金属支架、聚丙烯材料等。 | 适用于颈椎（寰枢椎除外）损伤术后或保守治疗的外部固定。 | 索米型颈胸矫形器、头匝式颈胸矫形器、头环式颈胸矫形器、颈胸固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕颈椎和胸椎区域全部或部分的矫形器。主材质为金属、塑料等。 | 适用于颈部高位病变、骨折、损伤的外固定。 | 支杆加强型颈椎矫形器、模塑成型颈胸矫形器、框架式颈胸矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕颈椎和胸椎区域全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防颈胸椎的变形，固定保护颈胸椎体。 | 增材制造/3D打印颈胸矫形器 | Ⅰ |
| 01 03 18 | 颈胸腰骶矫形器 | 围绕颈椎、胸椎、腰椎和骶髂区域全部或部分的矫形器。主材质为金属、塑料等。 | 适用于颈胸腰部位病变、骨折、损伤的外固定。 | 模塑成型颈胸腰骶矫形器、框架式颈胸腰骶矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕颈椎、胸椎、腰椎和骶髂区域全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防颈胸腰骶的变形，固定保护颈胸腰骶椎体。 | 增材制造/3D打印颈胸腰骶矫形器 | Ⅰ |
| 01 03 21 | 颅矫形器 | 围绕颅骨（头盖骨）的矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于头部的保护、防护及矫形作用。 | 保护性头盔、矫形头盔 | Ⅰ |
|  |  | 围绕颅骨（头盖骨）的矫形器。主材质为高弹性复合材料。 | 适用于头部的保护、防护及矫形作用。 | 颅骨护罩 | Ⅰ |
|  |  | 围绕颅骨（头盖骨）的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于保护头颅骨，预防矫正颅骨畸形。 | 增材制造/3D打印颅矫形器 | Ⅰ |
| 01 03 26 | 脊柱侧弯矫形器 | 用来阻止脊柱侧弯进展和矫治脊柱侧弯畸形的矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于脊柱侧弯疾患，具有保护、固定、支撑、矫正脊柱作用。 | 密尔沃基型侧弯矫形器、波士顿型侧弯矫形器、里昂型侧弯矫形器、色努型侧弯矫形器、色努－波士顿－威斯巴登（CBW）型侧弯矫形器、大阪医大（OMC）型侧弯矫形器、施罗特式（SCS）脊柱侧弯矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 用来阻止脊柱侧弯进展和矫治脊柱侧弯畸形的矫形器。增材制造/3D打印。 |  | 增材制造/3D打印脊柱侧弯矫形器 | Ⅰ |
| 01 04 腹部矫形器 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 01 04 03 | 腹肌托 | 支撑腹部的装置。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于腹部损伤术后的外部固定，腹腔闭式引流术后的外部固定。 | 束腹带 | Ⅰ |
| 01 04 04 | 胃（下垂）托 | 支撑并固定胃的装置。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于对胃下垂等胃部的保护和托起固定。 | 普通胃托、可调式胃托 | Ⅰ |
| 01 04 05 | 肾（下垂）托 | 支撑并固定肾的装置。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于对肾炎等肾部的保护和托起固定。 | 单侧肾托、双侧肾托 | Ⅰ |
| 01 04 06 | 腹疝托 | 支撑并固定疝气位置的装置。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于对疝气坎墩等疝部的保护和托起固定。 | 单侧疝气带、双侧疝气带 | Ⅰ |
| 01 06 上肢矫形器 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 01 06 03 | 指矫形器 | 围绕手指全部或部分的矫形器。主材质为低温热塑板材等。 | 适用于单指间关节骨折的外固定。 | 指间关节固定托、指护托、拇指固定器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于琴槌指、鹅颈变形指、扣眼变形指矫正及外固定。 | 琴槌指矫正托、鹅颈变形指矫正托、扣眼变形指矫正托 | Ⅰ |
|  |  | 围绕手指全部或部分的矫形器。主材质为硅胶等。 | 适用于单指间关节炎症，变形的矫正及外固定。 | 硬胶指套 | Ⅰ |
|  |  | 围绕手指全部或部分的矫形器。主材质为金属等。 | 适用于近节指间关节僵直或屈曲挛缩的关节活动度训练。 | 弹力屈指器、弹力伸指器、防滑握力器、指关节训练器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕手指全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防指间关节（IP）的伸展、屈曲挛缩，以及固定保护指间关节（IP），促进指间关节（IP）相关疾患的康复。 | 增材制造/3D打印指矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 06 | 手矫形器 | 围绕手部全部或部分的矫形器，多用热塑性塑料和一些弹性材料制成。主材质为高温热塑板材。 | 适用于手的掌指关节的矫正及外固定。 | 掌指关节固定矫形器、短对掌矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于掌指关节屈曲挛缩的关节活动度训练。 | 掌指关节伸展辅助矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于前臂尺神经麻痹矫正及外固定。 | 尺神经麻痹矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于手关节的外固定。 | 手固定器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕手部全部或部分的矫形器，多用热塑性塑料和一些弹性材料制成。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防手部各关节的伸展、屈曲挛缩，以及固定保护手部各关节。 | 增材制造/3D打印手矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 07 | 手－指矫形器 | 围绕手部全部或部分，单个或多个手指全部或部分的矫形器。主材质为低温热塑板材、ABS树脂、木质等。 | 适用于手5指分离位或单指手指固定和保护。 | 可调分指板、分指板、木制分指板、手指固定器、分指矫形器、手休息位固定矫形器、手功能位固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕手部全部或部分，单个或多个手指全部或部分的矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于手掌肌膜挛缩矫正及保护。 | 手掌肌膜挛缩矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于前臂正中神经麻痹矫正及外固定。 | 正中神经麻痹用矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕手部全部或部分，单个或多个手指全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 用于矫正预防手部及指间关节（IP）的伸展、屈曲挛缩，以及固定保护手部及指间关节（IP），促进手部及指间关节（IP）相关疾患的康复。 | 增材制造/3D打印手指矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 12 | 腕手矫形器 | 围绕腕关节和全部或部分手部的矫形器。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于腕部的外伤及骨折的保护及外固定。 | 弹力护腕 | Ⅰ |
|  |  | 围绕腕关节和全部或部分手部的矫形器。主材质为合金钢支条等。 |  | 加固型护腕 | Ⅰ |
|  |  | 围绕腕关节和全部或部分手部的矫形器。主材质为低温热塑板材、加厚弹性材料、金属支条等。 | 适用于腕关节拉伤、损伤的保守治疗或术后的限位保护。 | 腕关节定位托板、腕关节固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕腕关节和全部或部分手部的矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于手腕部的外伤及骨折的保护及外固定。 | 模塑成型腕手固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕腕关节和全部或部分手部的矫形器。主材质为合金钢支条、塑料。 | 适用于手掌功能障碍或丧失动态矫正。 | 抗痉挛腕手矫形器、动态腕手矫形器、腕手固定器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕腕关节和全部或部分手部的矫形器。主材质为低温热塑板材。 | 适用于手的掌指关节功能位的矫正及外固定。 | 长对掌矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕腕关节和全部或部分手部的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防手部及腕关节的伸展、屈曲挛缩，以及固定保护手部及腕关节。 | 增材制造/3D打印腕手矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 13 | 腕手手指矫形器 | 围绕腕关节、手和一个或多个手指的矫形器。主材质为钢丝、低温热塑板等。 | 适用于掌指关节（MP）伸展限位的或屈曲辅助的长对掌矫正及功能位的固定。 | 带掌指关节（MP）伸展限位的长对掌矫形器、带掌指关节（MP）屈曲辅助的长对掌矫形器、带掌指关节（MP）伸展辅助的长对掌矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于指间关节（IP）伸展辅助和掌指关节（MP）伸展限位的长对掌矫正。 | 带指间关节（IP）伸展辅助和掌指关节（MP）伸展限位的长对掌矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于指间关节（IP）伸展辅助的长对掌矫正及固定。 | 带指间关节（IP）伸展辅助的长对掌矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕腕关节、手和一个或多个手指的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防腕-手－手指各关节的伸展、屈曲挛缩，以及固定保护腕-手－手指各关节，促进腕-手－手指各关节相关疾患的康复。 | 增材制造/3D打印腕手手指矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 14 | 夹持矫形器 | 将拇指固定在对掌位，用带轴的支杆对第2、3指进行支撑的同时保持掌指关节（MP）的可动性，再利用驱动装置带动2、3指与拇指闭合，从而实现三指捏取、夹持动作的矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于手腕部的外伤及骨折功能位保护及外固定。 | 恩根型夹持矫形器、兰乔型夹持矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于稳定关节、矫正畸形，辅助或替代手的功能。 | 增材制造/3D打印夹持矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 15 | 肘矫形器 | 围绕肘关节的矫形器。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于肘关节损伤保守治疗或术后康复期的运动防护。 | 弹力护肘、网球肘护肘、肘关节矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕肘关节的矫形器。主材质为低温热塑板材、合金钢支条复合材料等。 | 适用于肘关节外伤后过伸位的固定和保护。 | 肘过伸限制矫形器、肘固定矫形器、可调肘矫形器、肘固定器、肘关节固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕肘关节的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防肘关节的伸展、屈曲挛缩，以及固定保护肘关节。 | 增材制造/3D打印肘矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 19 | 肘腕手矫形器 | 围绕肘关节、腕关节、全部或部分手部的矫形器。主材质为低温或高温热塑板材。 | 适用于矫正预防肘腕手各关节的伸展、屈曲挛缩，以及固定保护肘腕手各关节。 | 模塑成型肘腕矫形器、腕肘固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕肘关节、腕关节、全部或部分手部的矫形器。增材制造/3D打印。 |  | 增材制造/3D打印肘腕手矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 20 | 前臂矫形器 | 围绕前臂，有或无肘、腕铰链的矫形器，即骨折治疗用矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于前臂损伤及骨折的外固定。 | 前臂固定护托、模塑成型前臂固定托 | Ⅰ |
|  |  | 围绕前臂，有或无肘、腕铰链的矫形器，即骨折治疗用矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于前臂固定保护，以及前臂相关疾患。 | 增材制造/3D打印前臂矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 21 | 肩矫形器 | 围绕肩关节的矫形器。主材质为加厚弹性材料等。 | 适用于肩关节软组织损伤及慢性损伤保守治疗和急性处理。 | 弹力护肩 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于锁骨骨折的急性制动，保守治疗或者术后的外部固定；姿势不良需要矫正的患者。 | 锁骨带 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于上肢骨性及软组织损伤、肩关节脱位或者复位后的急性固定。 | 臂吊带 | Ⅰ |
|  |  | 围绕肩关节的矫形器。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于肩关节的骨性损伤、肩关节轻度脱位复位后及肩袖肌群损伤及肌腱断裂的保守治疗的外部固定。 | 肩关节固定矫形器、肩外展矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于肩关节、肩锁关节脱位复位后的固定和保护。 | 肩关节脱位矫形器、肩锁关节脱位矫形器、肩部固定器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕肩关节的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防肩关节挛缩畸形，以及固定保护肩关节。 | 增材制造/3D打印肩矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 24 | 肩肘矫形器 | 围绕肩关节和肘关节的矫形器。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于肩肘关节脱位复位后的固定和保护。 | 肩肘固定垫 | Ⅰ |
|  |  | 围绕肩关节和肘关节的矫形器。主材质为金属支条、塑料等。 | 适用于固定或限制肘关节的运动，使肩部处于功能位，起固定和减免负荷的作用。 | 屈肘辅助铰链式动态肩肘矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕肩关节和肘关节的矫形器。增材制造/3D打印。 |  | 增材制造/3D打印肩肘矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 25 | 上臂矫形器 | 围绕上臂，包含或不含肩关节、肘关节的矫形器，即骨折治疗用矫形器。主材质为低温热塑板材等。 | 适用于上臂损伤及骨折的外固定。 | 上臂固定护托 | Ⅰ |
|  |  | 围绕上臂，包含或不含肩关节、肘关节的矫形器，即骨折治疗用矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于上臂外伤及骨折后的固定和保护。 | 模塑成型上臂固定托 | Ⅰ |
|  |  | 围绕上臂，包含或不含肩关节、肘关节的矫形器，即骨折治疗用矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于手臂骨折的固定保护，以及手臂相关疾患。 | 增材制造/3D打印手臂矫形器 | Ⅰ |
| 01 06 30 | 肩肘腕手矫形器 | 围绕肩关节、肘关节、腕关节和全部或部分手部的矫形器。主材质为高温热塑板材，增材制造/3D打印。 | 适用于上臂外伤及骨折后功能位的固定和保护。 | 功能性上肢矫形器、平衡式前臂矫形（BFO） | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于肩肘腕手关节功能位，预防肩肘腕手关节周围肌肉及软组织的病变。 | 增材制造/3D打印肩肘腕手矫形器 | Ⅰ |
| 01 12 下肢矫形器 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 01 12 03 | 足矫形器 | 围绕足部全部或部分的矫形器。主材质为石墨烯、硅胶等。 | 适用于拇外翻的保守治疗或术后外部固定。 | 拇趾外翻矫正器（垫） | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于减轻相邻脚趾或重叠脚趾之间的摩擦、磨损。 | 硅胶分趾垫 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于各种原因导致的琴槌趾患者。 | 琴槌趾垫 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于足部炎症及变形的矫正和保护。 | 鸡眼垫、足掌垫 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于跖骨头部位疼痛缓解及预防。 | 跖骨垫 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于缓解因跟骨骨刺及脂肪垫无菌性炎症而产生跟骨疼痛的症状。 | 跟骨骨刺垫 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于足部横弓部位、平足位、下榻位、内/外翻、扁平足、下肢短的补高、内翻位矫正及固定。 | 横弓垫、平足垫、弓形足垫、足内/外翻矫正垫、足弓托、补高垫、足外侧楔形垫、动态反馈矫形鞋垫 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于足部疼痛的缓冲和保护。 | 跟骨垫、缓冲性鞋垫、本体感受鞋垫、石墨烯鞋垫 | Ⅱ |
|  |  | 围绕足部全部或部分的矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | 足固定器 | Ⅰ |
|  |  |  | 用于跟腱炎，急性和慢性足底筋膜炎疼痛，足跟骨刺和发炎患者。 | 足底筋膜炎护具 | Ⅰ |
|  |  | 围绕足部全部或部分的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于预防矫正足部畸形，缓解足部疼痛，补偿足部缺陷。 | 增材制造/3D打印足矫形器 | Ⅰ |
| 01 12 06 | 踝足矫形器 | 围绕踝关节及全部或部分足部的矫形器。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于踝关节及其软组织损伤的保守治疗时的外部固定，康复后期的运动防护。 | 弹力护踝、韧带型护踝 | Ⅰ |
|  |  | 围绕踝关节及全部或部分足部的矫形器。主材质为低温或高温热塑板材等。 | 适用于小腿周围神经损伤、挤压伤的保守治疗或术后功能位的外部固定。 | 踝足固定矫形器、踝足固定器、提足（足背屈）矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于足部近端、踝关节、胫骨远端损伤的急性固定。 | 靴型踝足矫形器、动态踝足矫形器、动态反馈踝足矫形器、踝关节固定器、踝关节U型固定矫形器、踝关节固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于各种原因引起的单纯性足下垂的防治，足内/外翻及下垂的矫正和固定。 | 塑料踝足矫形器、螺旋式踝足矫形器、半螺旋式踝足矫形器、内外翻踝足矫形器、垂足矫正固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于下肢全免荷骨折的固定和保护，各种原因引起的足趾跖面皮肤破溃患者的减压处理。 | 全免荷PTB（髌韧带负重）踝足矫形器、部分免荷PTB踝足矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕踝关节及全部或部分足部的矫形器。主材质为金属支条、塑料等。 | 适用于预防矫正踝足部畸形，控制足踝活动，保持功能位置。 | 丹尼斯·布朗支架、铰链式踝足矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕踝关节及全部或部分足部的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于预防矫正踝足部畸形，控制足踝活动，保持功能位置。 | 增材制造/3D打印踝足矫形器 | Ⅰ |
| 01 12 09 | 膝矫形器 | 围绕膝关节的矫形器。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于膝关节及其周围软组织的损伤、肿痛、功能障碍及炎症的缓解。 | 弹性护膝 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于膝部髌骨骨折的固定和保护。 | 髌骨护托 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于膝部髌骨脱臼复位后的固定和保护。 | 髌骨脱臼矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于矫正预防膝关节的变形，固定保护膝关节，补偿膝关节功能，以及膝关节相关疾患的治疗康复。 | 模塑膝矫形器、膝关节炎用矫形器、膝固定器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕膝关节的矫形器。主材质为低温热塑板材、金属支条制、塑料等。 | 适用于膝关节侧副韧带损伤患者的保守治疗及挛缩的预防。 | 带膝铰链护膝 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于膝反屈变形的矫正及固定。 | 瑞典式膝反屈矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于膝关节骨性及软组织损伤的保守治疗时或术后的外部固定。 | 前（后）十字韧带损伤用矫形器、内外侧副韧带损伤用护膝、膝关节固定矫形器、可调膝矫形器、带膝压垫金属支条型膝矫形器、膝关节固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕膝关节的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防膝关节的变形，固定保护膝关节，补偿膝关节功能，以及膝关节相关疾患的治疗。 | 增材制造/3D打印膝矫形器 | Ⅰ |
| 01 12 12 | 膝踝足矫形器 | 围绕膝关节、踝关节及足部的矫形器。主材质为低温热塑板材、合金钢支条、塑料等。 | 适用于膝关节及胫腓骨损伤的急性制动及保护，膝关节外伤及骨折的固定和保护。 | 膝踝足固定矫形器、金属支条式膝踝足矫形器、膝踝关节固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于膝外翻的矫正固定和保护。 | X型腿（膝外翻）矫形器、O型腿（膝内翻）矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于下肢外伤、骨折及下肢关节变形的固定和保护。 | 全免荷坐骨承重大腿矫形器、部分免荷坐骨承重大腿矫形器、佩特兹病用矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕膝关节、踝关节及足部的矫形器。增材制造/3D打印。 | 适用于矫正预防膝踝足的变形，固定保护膝踝足关节。 | 增材制造/3D打印膝踝足矫形器 | Ⅰ |
| 01 12 13 | 小腿矫形器 | 围绕小腿的矫形器，即骨折治疗用矫形器。主材质为高弹性复合材料等。 | 适用于小腿炎症、损伤、骨折的固定和保护。 | 弹力小腿护腿、小腿固定护套 | Ⅰ |
|  |  | 围绕小腿的矫形器，即骨折治疗用矫形器。主材质为塑料。 | 适用于小腿损伤、骨折的矫正及固定。 | 模塑成型小腿固定托 | Ⅰ |
|  |  | 围绕小腿的矫形器，即骨折治疗用矫形器。增材制造/3D打印。 | 用于小腿骨折的固定，有助于改善下肢运动功能、异常步态等，提高生活能力。 | 增材制造/3D打印小腿矫形器 | Ⅰ |
| 01 12 15 | 髋矫形器 | 围绕髋关节的矫形器。主材质为金属支条、塑料等。 | 适用于髋关节及其周围软组织损伤保守治疗时或者髋关节置换术后的外部固定。 | 髋固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于保持髋关节外展位；限制髋关节活动范围，稳定髋关节。 | 锁定式髋外展矫形器、可调内收外展的髋固定矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于保持髋关节外展位、防止再脱位、促进髋关节正常发展。 | 蛙式支架、儿童先天性髋脱位矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于单侧或双侧大腿骨、股骨胫骨折及术后的下肢功能障碍者。 | 单侧髋人字矫形器、双侧髋人字矫形器 | Ⅰ |
| 01 12 17 | 大腿矫形器 | 用于大腿的矫形器，即骨折治疗用矫形器。主材质为纤维材料等。 | 适用于大腿术后、固定稳定大腿部分。 | 弹力大腿护腿 | Ⅰ |
|  |  | 用于大腿的矫形器，即骨折治疗用矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于大腿术后、固定稳定大腿部分。 | 大腿固定护套、模塑成型大腿固定托 | Ⅰ |
| 01 12 18 | 髋膝踝足矫形器 | 围绕髋关节、膝关节、踝关节和足部的矫形器。主材质为金属支条、塑料等。 | 适用于髋部固定、高度可调。 | 金属支条式髋大腿矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于大腿损伤、骨折功能位的固定和保护。 | 坐骨承重髋大腿矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕髋关节、膝关节、踝关节和足部的矫形器。主材质为高温热塑板材。 | 适用于髋部固定。 | 塑料制髋大腿矫形器 | Ⅰ |
|  |  | 由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链链接组成。主材质为聚乙烯板材、金属支条等。 | 适用于大腿骨折、股骨头坏死、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的身体功能障碍者，用于腰骶部辅助固定。 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | Ⅰ |
| 01 12 19 | 胸腰（腰）骶髋膝踝足矫形器（截瘫矫形器） | 围绕躯干腰椎、髋关节、膝关节、踝关节和足部，有或无脊柱胸椎部分的矫形器。主材质为金属支条、塑料等。 | 适用于腰骶、胸腰骶及下肢损伤骨折固定及步行训练。 | 带腰骶矫形器的髋大腿矫形器、带胸腰骶矫形器的髋大腿矫形器、截瘫行走矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于双下肢内旋的矫正及保护。 | 下肢扭转矫形器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于截瘫、高位截瘫的站立及步行训练。 | 交替摆动式截瘫行走矫形器（RGO)、高位截瘫行走矫形器（ARGO) | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干腰椎、髋关节、膝关节、踝关节和足部，有或无脊柱胸椎部分的矫形器。主材质为金属等，人体力源驱动方式。 | 适用于下肢偏瘫、小脑萎缩、身体机能下降等导致的下肢功能障碍。 | 下肢外骨骼行走辅助器 | Ⅰ |
|  |  | 围绕躯干腰椎、髋关节、膝关节、踝关节和足部，有或无脊柱胸椎部分的矫形器。主材质为金属等。电动驱动装置。 |  | 电动下肢外骨骼行走器 | Ⅰ |
| 01 12 28 | 3D打印矫形器 | 通过3D打印即时成型的矫形器。主材质为聚乳酸等。 | 适用于四肢软组织损伤、骨折、脱位、神经损伤，对小儿髋关节脱位复位后、脱位及骨折术后、脊柱侧弯、椎间盘突出等多种疾病进行外固定。 | 3D打印外固定矫形器 | Ⅰ |
| 01 18 上肢假肢 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 01 18 03 | 部分手假肢 | 腕关节远端截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为硅胶等。 | 适用于掌指截肢、手指截肢、装饰用，生活功能辅助。 | 掌骨截肢假手、装饰性部分手假肢、装饰性假手指 | Ⅰ |
|  |  | 腕关节远端截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为合金内件、硅胶等。 | 适用于掌腕截肢、生活功能辅助。 | 掌骨截肢肌电手、掌骨截肢智能仿生手 | Ⅰ |
| 01 18 06 | 腕离断假肢 | 腕关节部位截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为树脂等。 | 适用于补偿腕关节缺失，生活功能辅助。 | 索控式腕离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 腕关节部位截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为合金内件、硅胶等。 |  | 腕离断肌电手、腕离断智能仿生手、万向腕肌电假肢 | Ⅰ |
|  |  | 腕关节部位截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为合金、树脂等。 | 适用于补偿腕关节缺失，专业作业。 | 工具手腕离断假肢 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于补偿腕关节缺失，装饰用。 | 装饰性腕离断假肢 | Ⅰ |
| 01 18 09 | 前臂假肢 | 肘关节和腕关节之间截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为合金内件、硅胶等。 | 适用于补偿前臂缺失，生活功能辅助。 | 索控式前臂假肢、硅胶套前臂假肢、被动抓握前臂假肢 | Ⅰ |
|  |  | 肘关节和腕关节之间截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。通常由电子设备、合金组件等构成。主材质为合金件内件、硅胶、碳纤维等。 |  | 单自由度肌电手前臂假肢、多自由度肌电手前臂假肢、智能仿生前臂假肢、防水肌电前臂假肢、碳纤维肌电前臂假肢 | Ⅰ |
|  |  | 肘关节和腕关节之间截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为合金件、树脂、硅胶等。 | 适用于补偿前臂缺失，专业作业。 | 工具手前臂假肢 | Ⅰ |
|  |  | 肘关节和腕关节之间截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为硅胶、聚氨酯软泡等。 | 适用于补偿前臂缺失，装饰用。 | 装饰性前臂假肢 | Ⅰ |
| 01 18 12 | 肘离断假肢 | 肘关节部位截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为合金内件、硅胶等。 | 适用于补偿肘离断肢体，生活功能辅助。 | 索控式肘离断假肢、硅胶套肘离断假肢、被动抓握肘离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 肘关节部位截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。通常由电子设备、合金组件等构成。主材质为合金内件、硅胶、碳纤维等。 |  | 单自由度肌电手肘离断假肢、多自由度肌电手肘离断假肢、智能仿生肘离断假肢、碳纤维肘离断肌电假肢 | Ⅰ |
|  |  | 肘关节部位截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为合金内件、树脂等。 | 适用于补偿肘离断肢体，专业作业。 | 工具手肘离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 肘关节部位截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为合金内件、硅胶等。 | 适用于补偿肘离断肢体，装饰用。 | 装饰性肘离断假肢 | Ⅰ |
| 01 18 15 | 上臂假肢 | 肩关节和肘关节之间截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为合金内件、硅胶等。 | 适用于补偿上臂缺失，生活功能辅助。 | 索控式上臂假肢、硅胶套上臂假肢、被动抓握上臂假肢 | Ⅰ |
|  |  | 肩关节和肘关节之间截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。通常由电子设备、合金组件等构成。主材质为合金内件、硅胶、碳纤维等。 |  | 单自由度肌电手上臂假肢、多自由度肌电手上臂假肢、多自由度混合式电动手上臂假肢、三自由度肌电手上臂假肢、智能仿生上臂假肢、单自由度开关控制电动手上臂假肢、多自由度开关控制电动手上臂假肢、碳纤维上臂肌电假肢 | Ⅰ |
|  |  | 肩关节和肘关节之间截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为合金内件、树脂等。 | 适用于补偿上臂缺失，专业作业。 | 工具手上臂假肢 | Ⅰ |
|  |  | 肩关节和肘关节之间截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为金属合金、硅胶等。 | 适用于补偿上臂缺失，装饰用。 | 装饰性上臂假肢 | Ⅰ |
| 01 18 18 | 肩离断假肢 | 肩关节部位截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为金属合金、硅胶等。 | 适用于补偿上肢肩离断肢体，生活功能辅助。 | 索控式肩离断假肢、多自由度肌电手肩离断假肢、智能仿生肩离断假肢、被动抓握肩离断假肢 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于补偿上肢肩离断肢体，装饰用。 | 装饰性肩离断假肢 | Ⅰ |
| 01 18 21 | 肩胛胸廓假肢/肩胛带假肢 | 肩胛胸廓关节和胸锁关节部位截肢后或先天肢体缺失，上肢该部分的替代装置。主材质为金属合金、硅胶等。 | 适用于补偿肩胛胸廓缺失，生活功能辅助。 | 多自由度肌电肩胛胸廓假肢、智能仿生肩胛胸廓假肢、被动抓握肩胛胸廓假肢 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于补偿肩胛胸廓缺失，装饰用。 | 装饰性肩胛胸廓假肢/肩胛带假肢 | Ⅰ |
| 01 18 24 | 假手 | 替代正常手外观和部分功能的上肢假肢部件。主材质为金属合金内件、硅胶等。 | 适用于上臂截肢的假手，生活功能辅助。 | 壳式索控手、骨架式索控手 | Ⅰ |
|  |  | 替代正常手外观和部分功能的上肢假肢部件。通常由电子设备、合金组件等构成。主材质为金属合金内件、硅胶等。 |  | 单自由度肌电手、多自由度肌电手、掌骨截肢肌电手、智能灵巧手、智能半掌仿生手、半掌肌电假肢 | Ⅰ |
|  |  | 替代正常手外观和部分功能的上肢假肢部件。主材质为金属合金内件、硅胶、树脂等。 | 适用于上臂截肢的假手，装饰用。 | 装饰手 | Ⅰ |
|  |  | 替代正常手外观和部分功能的上肢假肢部件。增材制造/3D打印。 |  | 增材制造/3D打印装饰手 | Ⅰ |
| 01 18 25 | 钩状手 | 替代正常手的部分功能的上肢假肢部件。主材质为金属合金等。 | 适用于所有索控式上肢假肢。 | 万能型钩状手、侧钩型钩状手 | Ⅰ |
| 01 18 26 | 特殊功能假手用器械或工具 | 特殊用途或替代假手的器具。主材质为金属合金等。 | 适用于上肢功能障碍者。 | 劳动用钩状工具手、劳动用夹持工具手、专用工具 | Ⅱ |
| 01 18 42 | 上肢内衬套 | 提供一种或多种界面功能，包括调整容积、分散压力、减少摩擦或（吸着式）悬吊的装置。主材质为硅胶，有锁。 | 适用于上肢与假肢直接接触，提高舒适度。 | 上肢有锁硅胶残肢套、上肢运动锁具硅胶套 | Ⅰ |
| 01 24 下肢假肢 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 01 24 03 | 部分足假肢 | 踝关节远端部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为皮革、塑料等。 | 适用于足趾、部分足缺失者。 | 皮套式假足趾、皮套式半足假肢 | Ⅰ |
|  |  | 踝关节远端部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为硅胶等。 |  | 硅胶套式假足趾、硅胶足套式假半足 | Ⅰ |
|  |  | 踝关节远端部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为碳纤板等。 |  | 碳纤半足 | Ⅰ |
|  |  | 踝关节远端部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为树脂、发泡材料等。 | 适用于部分足缺失者。 | 树脂成型小腿式假半足 | Ⅰ |
|  |  | 踝关节远端部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。增材制造/3D打印。 | 适用于下肢踝关节的远端部分缺失后的补偿。 | 增材制造/3D打印部分足假肢 | Ⅰ |
| 01 24 06 | 踝部假肢 | 踝关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为皮革、金属支条等。 | 适用于踝部以下缺失者。 | 皮制赛姆假肢 | Ⅰ |
|  |  | 踝关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为树脂等。 |  | 树脂成型赛姆假肢 | Ⅰ |
|  |  | 踝关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为碳纤板等。 |  | 碳纤板型赛姆假肢、赛姆碳纤储能脚、高踝碳纤储能脚、低踝碳纤储能脚、动踝碳纤储能脚 | Ⅰ |
|  |  | 踝关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。增材制造/3D打印。 | 适用于下肢踝关节离断缺失后的补偿。 | 增材制造/3D打印踝部假肢 | Ⅰ |
| 01 24 09 | 小腿假肢 | 膝关节和踝关节之间截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为树脂等。 | 适用于小腿缺失者。 | 壳式小腿假肢 | Ⅰ |
|  |  | 膝关节和踝关节之间截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为金属合金、碳纤维、树脂等。 |  | 组件式单轴脚小腿假肢、组件式碳纤储能小腿假肢 | Ⅰ |
|  |  | 膝关节和踝关节之间截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为金属合金、树脂、硅胶等。 |  | 组件式定踝软跟（SACH）脚小腿假肢 | Ⅰ |
|  |  | 膝关节和踝关节之间截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为金属合金等。 |  | 组件式万向踝单轴脚小腿假肢、组件式储能脚小腿假肢、组件式仿生智能小腿假肢 | Ⅰ |
|  |  | 膝关节和踝关节之间截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。增材制造/3D打印。 |  | 增材制造/3D打印一体化小腿假肢、分体式小腿假肢 | Ⅰ |
| 01 24 12 | 膝离断假肢 | 膝关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为不锈钢等。 | 适用于大腿极长或膝关节离断者。 | 不锈钢组件膝离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 膝关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为铝合金等。 |  | 铝合金组件膝离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 膝关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为钛合金等。 |  | 钛合金组件膝离断假肢、智能控制膝离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 膝关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为金属合金等。气压式。 |  | 气压控制膝离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 膝关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为金属合金等。液压式。 |  | 液压控制膝离断假肢 | Ⅰ |
| 01 24 15 | 大腿假肢 | 髋关节和膝关节之间截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为不锈钢等。 | 适用于大腿部缺失者。 | 不锈钢组件大腿假肢 | Ⅰ |
|  |  | 髋关节和膝关节之间截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为铝合金等。 |  | 铝合金组件大腿假肢 | Ⅰ |
|  |  | 髋关节和膝关节之间截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为钛合金、碳纤维等。 |  | 钛合金组件大腿假肢、智能控制大腿假肢、组件式碳纤储能大腿假肢 | Ⅰ |
|  |  | 髋关节和膝关节之间截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为金属合金等。气压式。 |  | 气压控制大腿假肢 | Ⅰ |
|  |  | 髋关节和膝关节之间截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为金属合金等。液压式。 |  | 液压控制大腿假肢 | Ⅰ |
| 01 24 18 | 髋离断假肢 | 髋关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为不锈钢等。 | 适用于髋离断缺失或大腿极短截肢者。 | 不锈钢组件髋离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 髋关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为铝合金等。 |  | 铝合金组件髋离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 髋关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为钛合金等。 |  | 钛合金组件髋离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 髋关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为金属合金等。气压式。 |  | 气压控制髋离断假肢 | Ⅰ |
|  |  | 髋关节部位截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为金属合金等。液压式。 |  | 液压控制髋离断假肢 | Ⅰ |
| 01 24 21 | 半骨盆假肢 | 下肢连同部分或全部半骨盆截肢后或先天肢体缺失，下肢该部分的替代装置。主材质为金属合金等。 | 适用于半骨盆切除者的肢体补偿，具有装饰和代替髋、膝、踝、足的部分功能的作用。 | 半骨盆切除假肢、特制半骨盆切除假肢 | Ⅰ |
| 01 24 24 | 半体假肢 | 双下肢连同骨盆截肢后安装的替代装置。主材质为金属合金等。 | 适用于双侧髋部以下缺失者。 | 短桩半体假肢、特制半体假肢 | Ⅰ |
| 01 24 27 | 踝足装置 | 替代踝、足部分功能的下肢假肢部件。单轴，通常由踝座、踝头、垫和轴等部件组成。主材质为金属合金等。 | 适用于踝关节以上的截肢者。 | 单轴脚、单轴低踝脚、静踝脚、储能脚、方锥静踝、单轴动踝 | Ⅰ |
|  |  | 替代踝、足部分功能的下肢假肢部件。多轴，通常由踝座、踝头、垫和轴等部件组成。主材质为金属合金等。 |  | 多轴脚 | Ⅰ |
|  |  | 替代踝、足部分功能的下肢假肢部件。自由调整角度，通常由踝座、踝头、垫和轴等部件组成。主材质为金属合金等。 |  | 万向踝 | Ⅰ |
| 01 24 40 | 下肢内衬套 | 提供一种或多种界面功能，包括调整容积、分散压力、减少摩擦或（吸着式）悬吊的装置。主材质为软板材等。 | 适用于假肢接受腔内衬，起到保护残肢作用。 | 接受腔内衬套 | Ⅰ |
|  |  | 提供一种或多种界面功能，包括调整容积、分散压力、减少摩擦或（吸着式）悬吊的装置。主材质为硅胶，无锁。 | 适用于与假肢直接接触，提高舒适度。 | 无锁硅胶残肢套、小腿硅胶套、大腿硅胶套 | Ⅰ |
|  |  | 提供一种或多种界面功能，包括调整容积、分散压力、减少摩擦或（吸着式）悬吊的装置。主材质为硅胶，有锁。 |  | 有锁硅胶残肢套、运动锁具硅胶套 | Ⅰ |
|  |  | 提供一种或多种界面功能，包括调整容积、分散压力、减少摩擦或（吸着式）悬吊的装置。主材质为凝胶，无锁。 |  | 无锁凝胶残肢套 | Ⅰ |
|  |  | 提供一种或多种界面功能，包括调整容积、分散压力、减少摩擦或（吸着式）悬吊的装置。主材质为凝胶，有锁。 |  | 有锁凝胶残肢套 | Ⅰ |
|  |  | 锁住带锁具的硅胶套，起到硅胶套与接受腔连接作用。主材质为金属、塑料等。 | 适用于下肢功能障碍者，与带锁具的假肢硅胶套配合使用。 | 大小腿假肢硅胶套锁具 | Ⅰ |
| 01 24 48 | 下肢截肢者临时假肢 | 交付最终确定的假肢前，下肢截肢者早期移动用的装置。主材质为石膏等。 | 适用于下肢截肢者术后伤口完全愈合时，训练早期行走，待残肢萎缩定型后方可安装永久假肢。 | 石膏接受腔临时假肢 | Ⅰ |
|  |  | 交付最终确定的假肢前，下肢截肢者早期移动用的装置。主材质为树脂等。 |  | 树脂接受腔临时假肢 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 采用接受腔调节架的临时假肢、短桩临时假肢 | Ⅰ |
| 01 30 不同于假肢的假体 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 01 30 03 | 假发 | 人整体头发的替代物。主要材质为化学纤丝和真人头发等。 | 适用于秃头或头发稀少或有装束、装饰需求的人群。 | 假头发套及头饰 | Ⅰ |
| 01 30 18 | 假乳房 | 仿制全部或部分乳房外观的装置。主材质为硅胶等。 | 适用于有丰胸需求的女性及乳房切除后装饰性假体。 | 胸罩式假乳房、仿真假乳房 | Ⅰ |
| 01 30 21 | 假眼 | 仿制眼睛外观的装置。主材质为有机玻璃高分子聚合物等。 | 适用于眼球障碍、缺失者。 | 配制硬性假眼、软性假眼 | Ⅰ |
|  |  | 仿制眼睛外观的装置。主材质为水凝胶等。 |  | 薄体假眼 | Ⅰ |
|  |  | 仿制眼睛外观的装置。主材质为塑料等。 |  | 假眼片 | Ⅰ |
|  |  | 仿制眼睛外观的装置。主材质为玻璃等。 | 适用于恶疾、外伤等原因不得不摘除眼球的患者，起到修复容貌的作用。 | 定制硬性假眼、特制活动假眼 | Ⅰ |
| 01 30 24 | 假耳 | 仿制耳朵外观的装置。主材质为硅胶等。 | 适用于耳部缺损，弥补耳部缺陷。 | 硅胶假耳 | Ⅰ |
|  |  | 仿制耳朵外观的装置。增材制造/3D打印。 |  | 增材制造/3D打印假耳 | Ⅰ |
| 01 30 27 | 假鼻 | 仿制鼻子外观的装置。主材质为硅胶等。 | 适用于鼻部缺损，弥补鼻部缺陷。 | 硅胶假鼻 | Ⅰ |
|  |  | 仿制鼻子外观的装置。增材制造/3D打印。 |  | 增材制造/3D打印假鼻 | Ⅰ |
| 01 30 30 | 面部合成假体 | 仿制全部或部分面部外观的装置。主材质为金属、塑料等。 | 适用于面部缺损，弥补面部缺陷。 | 面部赝复体 | Ⅰ |
| 01 30 36 | 假牙 | 代替牙齿外观及功能的装置。主材质为陶瓷、金属等。 | 适用于牙齿缺损者的代偿。 | 单颗牙、全口牙、半口假牙 | Ⅰ |
| 01 33 矫形鞋 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 01 33 07 | 控制畸形的矫形鞋 | 以生物力学手段将矫正力施加于足踝部位的鞋。主材质为皮革等。 | 适用于跟骨刺、跟骨痛、跟骨畸形、跖骨塌陷。 | 带有各种矫形跟的矫正鞋、带有各种矫形掌的矫正鞋 | Ⅱ |
|  |  | 以生物力学手段将矫正力施加于足踝部位的鞋。主材质为皮革、聚氨酯等。 | 适用于扁平足。 | 扁平足矫正鞋 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于弓形足。 | 弓形足矫正鞋 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于内翻足、外翻足。 | 内（外）翻足矫正鞋 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于马蹄内翻足。 | 马蹄足矫正鞋 | Ⅱ |
| 01 33 18 | 补高鞋 | 用于补偿下肢短缩的矫形鞋。主材质为复合布、皮革、橡胶等。 | 适用于矫正3cm以下的双下肢不等长。 | 内补高鞋 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于矫正3cm以上的双下肢不等长。 | 外补高鞋 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于矫正5cm以上的双下肢不等长。 | 内外补高鞋 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于矫正10cm以上的双下肢不等长。 | 二层楼式补高鞋 | Ⅱ |
| 01 33 19 | 支条式矫形鞋 | 用于补偿下肢短缩的矫形鞋。主材质为铝合金支条、皮质、橡胶等，定制型。 | 适用于下肢不等长及畸形的补高、足部缺损、补缺或矫治。 | 单小架鞋、双小架鞋、单大架鞋、双大架鞋 | Ⅱ |
| 01 33 21 | 补缺鞋 | 用于补偿足部缺损的矫形鞋。主材质为皮革、聚氨酯等。 | 适用于足部截肢，保持身体平稳。 | 低腰补缺鞋、中腰补缺鞋 | Ⅱ |
| 01 33 30 | 免荷鞋 | 用于减少或分散局部或全足组织受力的矫形鞋。主材质为皮革、聚氨酯等。 | 适用于跟骨小头疼痛、跟骨刺、跟骨痛。 | 跖骨小头免荷鞋、跟骨刺免荷鞋 | Ⅱ |
| 01 33 33 | 保护用矫形鞋 | 对足踝有保护作用的矫形鞋。主材质为棉质面料等。 | 适用于外科术后护理用。 | 外科鞋 | Ⅱ |
|  |  | 对足踝有保护作用的矫形鞋。主材质为石墨烯、皮革、橡胶等。 | 适用于糖尿病患者。 | 糖尿病鞋、石墨烯糖尿病足养护鞋 | Ⅱ |
| 02 个人移动辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 02 03 单臂操作助行器 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 03 03 | 手杖 | 为行走提供支撑和平衡的手持器具。主材质为铝合金、木质等。 | 适用于上肢功能正常、下肢功能障碍者，对承重要求不高的行动不便者。 | 直柄手杖、弯柄手杖、S形手杖、多脚手杖、定制手杖、四脚手杖 | Ⅱ |
|  |  |  | 登山、徒步、远行、野外旅行活动。 | 折叠手杖、登山杖 | Ⅱ |
| 02 03 06 | 肘拐 | 为行走提供支撑和平衡的肘部器具。主材质为铝合金、木质。 | 适用于行动不便者。 | 固定式肘拐、臂套式肘拐、多脚肘拐 | Ⅱ |
| 02 03 09 | 前臂支撑拐 | 为行走提供支撑和平衡的前臂器具，通过前臂支撑辅助行走。主材质为铝合金、木质。 | 适用于下肢功能中度障碍者，且手腕不能承重的人士。 | 前臂托板拐、前臂托板多脚拐 | Ⅱ |
| 02 03 12 | 腋杖 | 为行走提供支撑和平衡的腋下器具，通过上臂、前臂和手共同支撑辅助行走。主材质为金属、木质等。 | 适用于下肢功能严重障碍者，可单侧用也可双侧用。 | 单脚腋拐、多脚腋拐、肘支撑腋拐、前臂托板腋拐 | Ⅱ |
| 02 03 18 | 带座手杖 | 行走时提供支撑的器具，单侧用辅助行走，打开即成为有三或四只脚的椅子。主材质为铝合金、橡胶、发泡海绵等。 | 适用于下肢功能轻度障碍或体力欠佳者。 | 带座三脚手杖、四角防滑折叠式座椅手杖凳 | Ⅱ |
| 02 03 20 | 多功能手杖 | 行走时提供支撑的多功能器具。通常由手杖和照明灯等组成。主材质为铝合金、橡胶、发泡海绵等。 | 适用于下肢功能障碍者，助力、便于行走。 | 带手电筒的手杖、照明杖、多脚照明杖 | Ⅱ |
| 02 06 双臂操作助行器 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 06 03 | 框架式助行器 | 用手柄抬起来移动的框架，能保持行走或站立时的稳定性和平衡以及支撑体重。主材质为铝合金、橡胶、塑料等。 | 适用于辅助行走、康复锻炼。 | 可调式助行器、手撑座椅式助行器 | Ⅱ |
| 02 06 06 | 轮式助行器 | 助行辅助器具，可以通过推或拉来移动，使人行走时保持稳定和平衡，有手柄和轮子。主材质为铝合金等。可调节整体高度、可折叠。 | 适用于辅助双下肢功能轻度障碍或平衡能力较差者，双手支撑辅助步行。 | 两轮助行器、三轮助行器、四轮助行器、手扶多功能轮式助行器、两轮带座助行器、两轮带座折叠助行器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于休闲购物、外出散步。 | 四轮带刹带购货框助行器 | Ⅱ |
|  |  | 儿童用助行辅助器具，可以通过推或拉来移动，使人行走时保持稳定和平衡，有手柄和轮子。主材质为铝合金等。可调节整体高度。 | 适用于辅助双下肢功能轻度障碍或平衡能力较差的儿童，双手支撑辅助步行。 | 儿童后置式助行器 | Ⅱ |
| 02 06 09 | 座式助行器 | 行走时支撑身体的座位或吊带的器具。主材质为铝合金、复合布等。 | 适用于辅助双手支撑辅助站立及步行，并可以随时坐下休息。 | 固定支撑座式助行器、吊带支撑座式助行器 | Ⅱ |
| 02 06 12 | 台式助行器 | 有轮子和支脚，以及支撑平台或前臂支撑托架的器具，靠双臂或与上身一起向前推进。主材质为不锈钢、高密度海绵、皮革等。 | 适用于增加上肢支撑面积、辅助行走、康复锻炼。 | 固定式助行器、可调式助行器、可折叠辅助训练助行器、带座位的台式助行器、可折叠台式助行器 | Ⅱ |
| 02 06 15 | 电动助行器 | 通过电机助动系统推或拉移动，使人在行走时保持稳定和平衡的助行装置。主材质为金属等。 | 适用于步行功能障碍人群进行步行训练。 | 站立式电动助行器 | Ⅱ |
| 02 07 助行器配件 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 07 05 | 助行器支脚 | 置于手杖、腋杖底部，或框式助行器、轮式助行器腿部末端的产品。主材质为橡胶等。 | 适用于提高助行器稳定性。 | 加防滑材料的支脚、软性支脚、支脚垫 | Ⅱ |
| 02 07 12 | 握持助行器的器具 | 辅助人牢固抓握手杖、腋杖、框式助行器或轮式助行器的装置。主材质为塑料等。 | 适用于防止手部湿滑以及保持平衡。 | 可调把手、防滑把手、手柄杆、调节装置 | Ⅱ |
| 02 07 15 | 支撑身体特定部位的助行器配件 | 加在助行器上，支撑身体一个或多个部位的配件。主材质为弹性复合材料等。 | 适用于支持特定身体部位，以便使用者在使用助行器时身体处于正确姿势。 | 腋托、背托、头托、安全带 | Ⅱ |
|  |  | 加在助行器上，支撑身体一个或多个部位的配件。通常由主机和运动支架组成。主材质为金属、塑料等。 | 适用于髋关节功能障碍患者做功能康复辅助训练。 | 髋关节持续被动活动仪 | Ⅱ |
| 02 07 18 | 防止擦伤或皮肤损伤的垫子、衬垫和其他助行器配件 | 加在手杖、腋杖、框式助行器、轮式助行器、台式助行器上的产品。主材质为橡胶等。 | 适用于保护使用者因反复接触助行器特定部分擦伤或损伤皮肤。 | 拐杖垫、助行架垫 | Ⅱ |
| 02 07 21 | 助行器座椅 | 可加装在手杖、框式助行器或轮式助行器和台式助行器上的座椅。主材质为金属等。 | 适用于支撑肢体功能障碍者体重。 | 肢体障碍者硬质座椅、肢体障碍者可折叠座椅 | Ⅱ |
|  |  | 可加装在手杖、框式助行器、轮式助行器或台式助行器上的座椅。主材质为弹性复合材料等。 |  | 吊兜类座椅 | Ⅱ |
| 02 07 24 | 固定或携带物品的助行器配件 | 固定或支撑、放置物品的器具。主材质为金属、塑料、橡胶等。 | 适用于肢体功能障碍者放置、取拿物品。 | 肢体障碍者储物筐、肢体障碍者挂钩、肢体障碍者搁板、肢体障碍者伞固定架、拐杖固定架 | Ⅱ |
|  |  | 固定或支撑、放置物品的器具。主材质为木板、海绵、针织布等。 | 适用于限制已整复固定的前臂旋转及下垂，使患肢保持于功能位置。 | 前臂托板 | Ⅱ |
|  |  | 固定或支撑、放置物品的器具。主材质为弹性复合材料等。 | 适用于肢体功能障碍者功能部位的固定。 | 支撑吊带 | Ⅱ |
| 02 07 27 | 停放助行器的固定器具 | 用于助行器的固定装置或停放制动装置等。主材质为橡胶等。 | 适用于固定手杖、腋杖、框式助行器或停放轮式助行器。 | 助行器停放制动装置 | Ⅱ |
| 02 07 30 | 帮助操纵助行器的配件 | 加装在助行器上的配件。主材质为金属等。 | 适用于身体功能障碍者控制方向和速度。 | 助推杆、过门槛和路沿的装置、连续制动器 | Ⅱ |
|  |  | 加装在助行器上的配件。主材质为金属、橡胶等。 | 适用于身体功能障碍者控制方向时防翻转。 | 防翻转轮 | Ⅱ |
| 02 07 33 | 轮式助行器和框式助行器调节高度的配件 | 加装在轮式助行器和框式助行器的增加助行器高度的装置。主材质为金属等。 | 适用于调节助行器的高度。 | 高度伸缩杆 | Ⅱ |
| 02 07 36 | 助行器的灯和安全信号装置 | 加装在助行器上，助行器四周照明或标识助行器位置的装置。主材质为玻璃等。 | 适用于身体功能障碍者步行时照亮周围环境或标记其位置。 | 照明灯、安全信号装置、反光镜 | Ⅱ |
| 02 07 39 | 助行器的轮胎和轮子 | 加在助行器上的轮胎和轮子。主材质为金属、橡胶等。 | 适用于肢体功能障碍者使用助行器时，提高安全性、灵活性、稳定性。 | 小脚轮 | Ⅱ |
| 02 12 车辆配件和车辆适配件 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 12 07 | 操纵驾驶系统的车辆配件和适配器 | 加装在机动车上帮助驾驶员操纵车辆的装置或改装件。主材质为金属等。 | 适用于在汽车驾驶系统上安装适配器，辅助上肢功能障碍者独立驾车。 | 驾车辅助装置 | Ⅱ |
| 02 17 替代机动车 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 17 03 | 爬楼梯器具 | 通过爬上、爬下楼梯运送人或坐着人的轮椅车，但不固定在楼梯上的装置。主材质为金属合金等。电动驱动装置。 | 适用于肢体功能障碍者，便于上下楼梯。 | 爬楼梯座椅、爬楼梯轮椅运载工具、爬楼机 | Ⅱ |
| 02 18 自行车 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 18 06 | 单人脚踏三轮车和四轮车 | 脚踏板驱动的单人用三轮或多轮自行车。主材质为不锈钢等。 | 适用于代步，方便外出，较两轮车安全和稳定，省时省力。 | 带手摇的脚踏三轮车 | Ⅱ |
| 02 18 09 | 手摇三轮车 | 三个轮子的手动驱动自行车。主材质为不锈钢等。 | 适用于下肢功能障碍者通过手摇来驱动三轮车行驶，方便使用者锻炼行走。 | 前驱动手摇三轮车、后驱动手摇三轮车、平摇式手摇三轮车、推拉式手摇三轮车、链条拉杆式三轮车、链条手摇式三轮车 | Ⅱ |
| 02 22 手动轮椅车 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 22 03 | 双手驱动轮椅车 | 为使用者推动和操纵而设计的轮椅车，通过双手推进车轮或手轮圈。主材质为金属合金等。 | 适用于下肢功能障碍者，由双手驱动手轮圈移动。 | 双侧手轮驱动轮椅车、后轮驱动轮椅车、前轮驱动轮椅车、多功能手动轮椅车、站立式手动轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 为使用者推动和操纵而设计的轮椅车，通过双手推进车轮或手轮圈。主材质为金属合金等。定制型。 | 适用于下肢功能障碍者尺寸量身定制。 | 定制轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 为使用者推动和操纵而设计的轮椅车，通过双手推进车轮或手轮圈。主材质为金属合金、木质、塑料等。 | 适用于下肢功能障碍者日常如厕、洗浴需求，具有轮椅、浴椅、坐厕椅功能。 | 带坐便轮椅车、洗浴轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 为使用者推动和操纵而设计的轮椅车，通过双手推进车轮或手轮圈。主材质为金属合金、复合材料等。 | 适用于截瘫、长期坐轮椅、身体素质好的下肢功能障碍者。 | 斜躺式手动轮椅车、高靠背轮椅车 | Ⅱ |
| 02 22 06 | 摆杆驱动轮椅车 | 使用者用手操作摆动杆驱动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于双下肢功能障碍者，但双上肢功能较好，能用摆杆驱动轮椅者。 | 双手摆杆驱动轮椅、杠杆驱动型轮椅 | Ⅱ |
| 02 22 09 | 单手驱动轮椅车 | 使用者仅用一只手驱动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于偏瘫人群使用。 | 单手轮驱动轮椅车、单手摆杆驱动 | Ⅱ |
| 02 22 15 | 脚驱动轮椅车 | 脚踏板驱动的单人用轮椅车。主材质为金属、塑料等。 | 适用于下肢功能障碍者，有助于增加移动能力、运动能力、改善关节活动度。 | 可骑运动脚踏车 | Ⅱ |
| 02 22 18 | 护理者操控手动轮椅车 | 由护理者双手推动轮椅手柄来推进和操纵的轮椅车。主材质为金属合金等。 | 适用于双上肢功能严重障碍者，有助推作用，可站立。 | 助推式轮椅车、站立式轮椅车 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于双上肢功能严重障碍者，便于如厕、就餐。 | 高靠背带坐便轮椅车、带坐便或餐桌轮椅车 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于截瘫、偏瘫、脑瘫功能障碍者。 | 可躺式轮椅车、脑瘫轮椅车、偏瘫轮椅车 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于有办公需求的肢体功能障碍者。 | 便携办公轮椅车 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于乘坐飞机的肢体功能障碍者。 | 飞机轮椅车 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于肢体功能障碍者。 | 护理型轮椅车、座背角度可调折叠式轮椅车、座背角度可调式轮椅车、座背角度连动可调式轮椅车、座背角度可调平躺式轮椅车、护理者操控便携式代步车 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于肢体功能障碍儿童。 | 儿童轮椅车、座背角度可调式儿童轮椅车 | Ⅱ |
| 02 23 动力轮椅车 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 23 03 | 手动转向电动轮椅车 | 控制方向是借助机械来改变轮轴方向，而不需要动力。主材质为金属合金等。手动转向，室内型。 | 适用于下肢功能障碍者，通过手动转向来操作电动轮椅车进行室内活动。 | 室内型手动转向电动轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 控制方向是借助机械来改变轮轴方向，而不需要动力。主材质为金属合金等。手动转向，室外型。 | 适用于下肢功能障碍者，通过手动转向来操作电动轮椅车进行室外（非道路）活动。 | 室外型手动转向电动轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 控制方向是借助机械来改变轮轴方向，而不需要动力。主材质为金属合金等。手动转向，道路型。 | 适用于下肢功能障碍者，通过手动转向来操作电动轮椅车进行日常户外、购物等活动。 | 道路型手动转向电动轮椅车、电动代步车 | Ⅱ |
| 02 23 06 | 动力转向电动轮椅车 | 肢体功能障碍者使用电子控制器启动轮椅。主材质为金属合金等。动力转向，室内型。 | 适用于三肢或四肢功能障碍者，通过动力操纵来驱动轮椅车进行室内活动。 | 室内型动力转向电动轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 肢体功能障碍者使用电子控制器启动轮椅。主材质为碳纤维等。动力转向，室内型。 |  | 碳纤维超轻无刷款电动轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 肢体功能障碍者使用电子控制器启动轮椅。主材质为金属合金等。动力转向，室外型。 | 适用于三肢或四肢功能障碍者，通过动力操纵来驱动轮椅车进行室外（非道路）活动。 | 室外型动力转向电动轮椅车、室外减震型电动轮椅车、室外拉杆型电动轮椅车、室外后躺型电动轮椅车、室外越障型电动轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 肢体功能障碍者使用电子控制器启动轮椅。主材质为金属合金等。动力转向，道路型。 | 适用于三肢或四肢功能障碍者，通过动力操纵来驱动轮椅车进行户外道路性活动。 | 道路型动力转向电动轮椅车、折叠式电动轮椅车、多功能电动轮椅车、遥控折叠电动轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 肢体功能障碍者使用电子控制器启动轮椅。主材质为不锈钢等。动力转向，可站立，道路型。 |  | 电动三姿态轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 肢体功能障碍者使用电子控制器启动轮椅。主材质为铝镁合金等。动力转向，道路型。 |  | 铝镁合金电动轮椅车 | Ⅱ |
| 02 23 07 | 智能电动轮椅车 | 具备人机交互、避障、自平衡、卫星定位等智能功能的电动轮椅车。主材质为金属合金等。动力转向，道路型。 | 适用于肢体功能障碍者使用的移动辅助器具。 | 智能多功能电动轮椅车、智能代步车、出行机器人、智能康复轮椅车 | Ⅱ |
| 02 23 09 | 机动轮椅车 | 由内燃机提供动力的轮椅车。主材质为金属合金等。燃油发动机驱动。 | 适用于下肢功能障碍者，但上肢功能基本正常者，通过内燃机提供动力的轮椅车进行室内外活动。 | 三轮机动轮椅车、四轮机动轮椅车 | Ⅱ |
| 02 23 15 | 爬楼梯轮椅车 | 电动轮椅车可以在乘坐者操作的同时安全地爬上和爬下楼梯。主材质为金属合金等。行星轮式。 | 适用于肢体功能障碍者上下楼梯及路面驾驶。 | 行星轮系式爬楼梯轮椅车 | Ⅱ |
|  |  | 电动轮椅车可以在乘坐者操作的同时安全地爬上和爬下楼梯。主材质为不锈钢等。履带式。 |  | 履带式爬楼梯轮椅车 | Ⅱ |
| 02 24 轮椅车配件 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 24 34 | 轮椅车和轮椅车上的人防晒和防降水的装置 | 保护电动轮椅控制器，防止液体进入的装置。主材质为防水牛津布、塑料等。 | 适用于使用电动轮椅车的肢体功能障碍者及家属，保护电动轮椅车控制器免受雨水侵蚀。 | 电动轮椅控制器防水罩 | Ⅲ |
| 02 24 48 | 手动轮椅车电动助力装置 | 以可重复充电的电池组为动力单元，最高时速不超过15公里/小时，通过轮式手把控制方向的手动轮椅车助力设备。主材质为金属合金等。 | 适用于下肢功能障碍者，通过手动将助力装置与手动轮椅车进行连接，以手动为转向操作方式，进行室内、室外及道路的低速通行活动。 | 配合手动轮椅车电动前助力装置、手动轮椅车电动后助力装置 | Ⅱ |
| 02 27 替代人力车 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 27 07 | 轻便手推车 | 用于携带功能障碍者的轮式辅助器具。主材质为不锈钢等。 | 适用于下肢功能障碍者，由他人推动，进行室内外移动。 | 移动推车 | Ⅱ |
|  |  | 用于携带肢体功能障碍儿童的轮式辅助器具。主材质为不锈钢等。 | 适用于肢体功能障碍儿童，由他人推动，进行室内外移动。 | 儿童推车 | Ⅱ |
| 02 27 24 | 手动站立式移动工具 | 由站姿乘坐者用手臂推动的装置。主材质为不锈钢等。 | 适用于下肢功能障碍者，进行室内外移动。 | 手动移位车 | Ⅱ |
| 02 27 26 | 电动站立式移动工具 | 通过配以各种形状的吊兜将移动对象吊起后移位的电动辅助器具。主材质为金属合金等。 | 适用于肢体功能障碍者进行床、椅或轮椅、汽车之间的移位，方便护理者。 | 电动站立移动车 | Ⅱ |
|  |  | 通过背抱形式将移动对象吊起后移位的电动辅助器具。主材质为金属合金等。 | 适用于肢体功能障碍者进行床、轮椅、卫生间之间的移位。 | 移位辅助机器人、背抱式移位机器人 | Ⅱ |
| 02 31 转移和翻身辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 31 03 | 滑板和滑垫及翻身床单 | 用滑动技术来改变人体位置或方向的器具。主材质为树脂等。 | 适用于肢体功能障碍者进行床、椅或轮椅、汽车之间的移位，方便护理者。 | 移乘板、智能翻身辅助器 | Ⅱ |
|  |  | 用滑动技术来改变人体位置或方向的器具。主材质为无纺布等。 | 适用于搬运肢体功能障碍者。 | 移位滑垫 | Ⅱ |
|  |  | 用滑动技术来改变人体位置或方向的器具。主材质为高弹性纤维等。 | 适用于瘫痪老人换尿布、卧床翻身、移位、搬运。 | 移乘带、移位带 | Ⅱ |
| 02 31 06 | 转台 | 辅助人体做转动的器具，转动时脚放在该器具上。主材质为钢珠、泡棉等。 | 适用于转身困难者，使用者站在转台上，通过转动转台进行不同方位的旋转和移位。 | 移位转盘 | Ⅱ |
| 02 31 09 | 用于起身的自立式扶手 | 支撑人体从座位或卧位（从床或椅子）起来的器具。主材质为金属合金等。 | 适用于体位变换困难者，安装在床、椅子或坐便器旁，提供稳固的支撑，辅助使用者站起。 | 床边扶手 | Ⅱ |
| 02 31 12 | 抓梯 | 一端固定，用于辅助人逐步改变体位的器具。主材质为木质、合成纤维等。 | 适用于起身困难者，一端固定在床的末端，使用者抓住另一端来完成坐起或躺下。 | 抓梯 | Ⅱ |
| 02 31 15 | 抬身用的带子和背带 | 帮助一个人手工移动他人的器具。主材质为牛津布、聚丙烯等。 | 适用于移位困难者，将带子套在残疾者身上，护理者抓住带子辅助抬起并移位。 | 安全背带、可调节靠背架 | Ⅱ |
| 02 36 升降人的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 36 03 | 带吊索座转移坐着的人的移动移位机 | 用于升降和自由移动一个坐姿、半坐姿或半卧姿者的地面转移装置。通常由吊索、吊兜、金属支架、电动驱动装置、脚轮等组成。主材质为金属合金等。 | 适用于肢体功能障碍者，从卧位到坐姿的调整，将其从地上或床上安全地移动至轮椅、卫生间或其他位置。 | 地面吊兜式移位机、吊兜式移位车、便携式电动移位机、直立式移位机 | Ⅱ |
|  |  | 用于升降和自由移动一个坐姿、半坐姿或半卧姿者的导轨转移装置。通常由导轨、吊索、吊兜、电动驱动装置等组成。主材质为金属合金等。 | 适用于肢体功能障碍者，从卧位到坐位的调整，将其从地上或床上安全地移动至轮椅、卫生间或其他位置。 | 带导轨装置的吊兜式移位机 | Ⅱ |
| 02 36 04 | 带吊索座转移躺着的人的移动移位机 | 用于升降和自由移动一个平躺的，以及起固定支撑平台作用的地面转移装置。通常有吊索、支持平台、电动驱动装置、脚轮等组成。主材质为不锈钢等。 | 适用于肢体功能障碍者平躺移位、多姿态移位、康复训练等。 | 电动平躺移位机 | Ⅱ |
| 02 36 06 | 带硬座转移坐着的人的移动移位机 | 用于把一个人从座位提升和自由移动的转移装置；支持身体的部件包括一个坚实的座位，一个铲形座或类似座位。主材质为金属合金等。 | 适用于肢体功能障碍者，帮助瘫痪、腿脚受伤的患者或行动不便的老年人在床、轮椅、座椅、坐便器等之间安全移位。 | 硬座式移位机、便携式手动移位机、多功能升降移位车、电动移位机（车）、护理移位机 | Ⅱ |
| 02 36 12 | 安装在墙上、地板或天花板上的固定移位机 | 升降和移动一个人的转移装置，其范围局限在系统内；包括用于游泳池的升降架。主材质为金属合金等。置顶式天轨。 | 适用于肢体功能障碍者，由护理者在系统移动范围内进行升降和移动位置。帮助其移位、如厕、步行训练、沐浴等。 | 顶置式移位机、置顶式天轨移位机、天轨移位机、遥控式智能天轨移位机、吊式电动移位机 | Ⅱ |
| 02 36 15 | 固定、安置在另一个产品上的固定移位机 | 升降一个人的转移装置，其范围局限在系统内。主材质为金属合金等。 | 适用于肢体功能障碍者，在固定范围内的升降和移动位置，便于洗浴时移位，以及用于水疗时安全转移。 | 浴缸移位机、水疗提升装置、可移动浴槽配套移动搬运器 | Ⅱ |
| 02 36 18 | 固定自立式移位机 | 升降和移动一个人的转移装置，其范围局限在系统内。主材质为不锈钢、海绵等。 | 适用于肢体功能障碍者坐姿及仰卧姿势的训练，由护理者在升降架范围内操作。 | 垂直平台、旋转摇臂移动装置、升降柱移动装置 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于肢体功能障碍者在池边自动转运到康复训练池里，人体式座式，90度旋转。 | 池边升降器移动装置 | Ⅱ |
| 02 36 21 | 移位机的身体支撑部件 | 对升降架中正在升降的人提供支撑的器具。主材质为钢丝绳、合成纤维等。 | 适用于连接起重机吊钩，搬移肢体功能障碍者。 | 吊索 | Ⅱ |
|  |  | 对升降架中正在升降的人提供支撑的器具。主材质为无纺布等。 | 适用于残疾瘫痪、行动不便等严重肢体功能障碍者的日常移位和如厕。 | 吊兜 | Ⅱ |
| 02 39 导向辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 02 39 03 | 盲杖 | 为视力功能障碍者导向或辨明环境的器具。主材质为铝合金等。 | 适用于视力功能障碍者，行走时帮助提示障碍物，防止撞倒。 | 盲（白色）杖、铝合金盲杖、折叠盲杖、旋转头盲杖 | Ⅱ |
|  |  | 为视力、听力功能障碍者导向或辨明环境的器具。主材质为铝合金等。 | 适用于视力、听力功能障碍者，行走时帮助提示障碍物，防止撞倒。 | 盲聋（红白色）杖 | Ⅱ |
| 02 39 06 | 电子定位辅助器具 | 电子导向器具，用于在一定范围内提供信息来确定相对位置。主材质为金属合金等。具有卫星定位、导航功能。 | 适用于视力功能障碍者定位、位置导航，方便出行。 | 语音导航装置 | Ⅱ |
|  |  | 电子导向器具，用于在一定范围内提供信息来确定相对位置。主材质为金属合金等。具有语音指示方向功能。 | 适用于视力功能障碍者确定所处的相对位置及障碍物，方便外出活动。 | 电子导盲器、盲用指南针、导盲机器狗 | Ⅱ |
|  |  | 具有卫星定位、语音导航功能的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 |  | 智能助盲帽、视力功能障碍者智能眼镜 | Ⅱ |
| 03 个人生活自理和防护辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 03 03 肢体功能障碍者衣服和鞋 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 03 05 | 肢体功能障碍者外衣 | 穿在其他衣服外面抵御寒冷、风和各类降水的室外衣服。主材质为棉质面料、复合布等。 | 适用于肢体功能障碍者户外穿用的衣服。 | 乘坐轮椅的雨衣、肢体障碍者裹身式雨衣 | Ⅲ |
| 03 03 15 | 肢体功能障碍者短外套和衬衫 | 便于上肢功能障碍者穿脱短外套和衬衫。主材质为棉质面料、复合布等。 | 适用于上肢功能障碍者，穿脱方便、舒适。 | 肢体障碍者侧开拉链式或侧开搭扣式衬衫、肢体障碍者侧开拉链式或侧开搭扣式外套 | Ⅲ |
| 03 03 18 | 肢体功能障碍者夹克衫和长裤 | 便于上肢体功能障碍者穿脱夹克衫和长裤。主材质为棉质面料、复合布等。 |  | 肢体障碍者侧开拉链式夹克衫、肢体障碍者侧开搭扣式夹克衫 | Ⅲ |
|  |  | 便于下肢体功能障碍者穿脱夹克衫和长裤。主材质为棉质面料、复合布等。 | 适用于下肢功能障碍者，穿脱方便、舒适。 | 肢体障碍者侧开拉链式长裤、肢体障碍者侧开搭扣式长裤 | Ⅲ |
| 03 03 24 | 肢体功能障碍者内衣 | 便于女性上肢体功能障碍者穿着用的文胸。主材质为棉质面料、复合布等。 | 适用于上肢功能障碍者，贴身穿脱方便、舒适。 | 带假乳的文胸 | Ⅲ |
|  |  | 便于身体功能障碍者穿着用的内裤。主材质为棉质面料、复合布等。 | 适用于身体功能障碍者，贴身穿脱方便、舒适。 | 身体功能障碍者一次性内裤 | Ⅲ |
| 03 03 29 | 护套 | 伤残肢体部位保暖用的辅助器具。主材质为皮革、纺织物等。 | 适用于肢体功能障碍者，用于伤残肢体的保暖，按残肢部位定制。 | 毛护套 | Ⅲ |
| 03 03 42 | 肢体功能障碍者鞋和靴 | 便于下肢功能障碍者穿着用的鞋和靴。主材质为棉质面料、复合布等。 | 适用于下肢功能障碍者的腿和脚，穿脱方便。 | 肢体障碍者防护鞋、肢体障碍者轻便健步鞋 | Ⅲ |
| 03 06 穿着式身体防护辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 06 03 | 头部防护辅助器具 | 防护头部的辅助器具。主材质为纤维复合材料等。 | 适用于平衡功能差的肢体功能障碍者，保护头部防止摔伤。 | 保护头盔、防摔帽 | Ⅲ |
| 03 06 06 | 眼睛防护和面部防护辅助器具 | 防护眼睛和面部的辅助器具。主材质为塑料等。 | 适用于视力功能障碍者，保护眼睛和面部，防止损伤。 | 防护面罩、护目镜 | Ⅲ |
| 03 06 09 | 耳防护和听觉防护辅助器具 | 防护耳朵和听力的辅助器具。主材质为塑料等。 | 适用于听力功能障碍者，保护耳部及听力。 | 防护性耳套、防护性耳塞、防护性降噪耳机 | Ⅲ |
| 03 06 15 | 手部防护辅助器具 | 防护手部的辅助器具。主材质为棉质面料、复合布等。 | 适用于下肢功能障碍者，保护手部，防止损伤。 | 操纵轮椅的手套 | Ⅲ |
| 03 06 18 | 膝防护或腿防护辅助器具 | 防护膝部或腿的辅助器具。主材质为棉质面料等。 | 适用于保护下肢功能障碍者的下肢皮肤和膝关节，防止损伤。 | 防护膝部的加厚长筒袜、护膝残肢袜 | Ⅲ |
| 03 06 21 | 足跟防护或足趾防护或足部防护辅助器具 | 防护足或部分足的辅助器具。主材质为棉质面料等。 | 适用于长期卧床者，可以保护足部骨凸出部位，防止长时间压迫导致的压疮。 | 防护足部的硬帮鞋、防护足部的加厚袜 | Ⅲ |
| 03 06 24 | 躯干防护或全身防护辅助器具 | 防护全身或躯干的辅助器具。主材质为复合布、橡胶等。用于上肢或躯干。 | 适用于上肢功能障碍者，保护上肢或躯干的皮肤或关节，防止损伤。 | 智能防护腰带、石墨烯围腰、智能防摔马甲 | Ⅲ |
|  |  | 防护全身或躯干的辅助器具。主材质为复合布、橡胶等。用于下肢。 | 适用于下肢功能障碍者，保护下肢的皮肤或关节，防止损伤。 | 髋部防护裤 | Ⅲ |
|  |  | 防护全身或躯干的辅助器具。主材质为复合布、橡胶等。用于全身。 | 适用于肢体功能障碍者，保护全身的皮肤或关节，防止损伤。 | 智能防摔气囊服 | Ⅲ |
| 03 06 27 | 气道防护辅助器具 | 防止呼吸道受到外部有害气流侵袭的装置。主材质为塑料等。 | 适用于保护呼吸道免受外部有害气流的侵袭。 | 导气管 | Ⅲ |
| 03 07 稳定身体的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 07 03 | 稳定体位的辅助器具 | 固定身体位置的装置。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者固定和支撑身体。 | 体位垫 | Ⅲ |
| 03 07 06 | 坐姿保持辅助器具 | 保持坐姿的装置，与轮椅配合使用。主材质为硬性泡沫、皮革等。 | 适用于肢体功能障碍者身体躯干、上肢、头颈等部位保持在一个有利于身体稳定的姿势。 | 姿势保持用坐垫、坐姿保持用靠背、坐姿保持用扶手、头颈部定位箍、轮椅硬靠背 | Ⅲ |
| 03 09 穿脱衣服的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 09 03 | 穿短袜和连裤袜的辅助器具 | 帮助人穿短袜、长筒袜和紧身衣的器具。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者穿脱袜子。 | 肢体障碍者穿袜器 | Ⅲ |
| 03 09 06 | 肢体功能障碍者鞋拔和脱靴器 | 帮助穿、脱鞋的器具。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者穿脱鞋和靴。 | 肢体障碍者长柄鞋拔子 | Ⅲ |
| 03 09 12 | 肢体功能障碍者穿脱衣钩或穿脱衣棍 | 穿、脱衣服时固定或夹持衣物的器具。主材质为金属等。 | 适用于上肢关节活动受限者穿脱衣服。 | 穿衣钩、穿衣杆 | Ⅲ |
| 03 09 18 | 系扣钩 | 帮助系、解纽扣的装置。主材质为金属等。 | 适用于手功能障碍者系和解纽扣。 | 系扣器 | Ⅲ |
| 03 12 如厕辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 12 03 | 坐便椅 | 内置贮存箱在远离洗手间外大、小便的椅子，带或不带脚轮。主材质为金属、塑料、皮革、木质等。 | 适用于移动困难或蹲起困难的肢体功能障碍者，便于如厕、移动。 | 折叠坐便椅、轮式坐便椅、框架式坐便椅 | Ⅲ |
|  |  | 内置贮存箱在远离洗手间外大、小便的椅子，带或不带脚轮。主材质为木质。 | 适用于移动困难或蹲起困难的肢体功能障碍者，便于如厕。 | 木制坐便椅、电动升降坐便椅 | Ⅲ |
| 03 12 06 | 坐便器 | 通常由进水管、出水管、渗水管、水塞、浮球、放水旋钮、杠杆等部件组成。主材质为陶瓷等。 | 适用于肢体功能障碍者。 | 低座坐便器、高座坐便器 | Ⅲ |
|  |  | 通常由进水管、出水管、渗水管、水塞、浮球、放水旋钮、杠杆等部件组成。主材质为陶瓷等。内置冲洗器。 |  | 内置冲洗器的坐便器 | Ⅲ |
|  |  | 采用感应技术和水流控制系统，在老年人方便后自动启动清洗与烘干的器具。通常由感应器、清洗器、烘干设备等组成。主材质为陶瓷、电子元器件等。 | 适用于肢体功能障碍者，可减少其因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 | 智能坐便器 | Ⅲ |
| 03 12 15 | 安装在坐便器上加高的可调式坐便器座 | 安装在便池上，高度可调，用于增加座位高度，便于坐下、起身的装置。主材质为金属合金等。 | 适用于肢体功能障碍者，根据自身需求调整至最佳舒适高度，方便起坐。 | 可移动的马桶增高器、便携式马桶增高器 | Ⅲ |
| 03 12 18 | 永久安装在坐便器上加高的坐便器座 | 永久安装在便池上，用于增加座位高度，便于坐下、起身的装置。主材质为金属合金等。 | 适用于肢体功能障碍者，永久固定在坐便器上以增高坐便器，方便起坐。 | 马桶增高器 | Ⅲ |
| 03 12 21 | 内置帮助起身、坐下的升降机构的坐便器座 | 内置帮助人在坐便器上起身、坐下的升降机构的坐便器座。主材质为金属合金等。电动驱动装置。 | 适用于下肢功能障碍者，根据需要随时升降坐便器座，辅助起身、如厕。 | 带升降椅的坐便器座、助力式坐便椅座、坐便器起身辅助器、马桶辅助升降椅、电动调节坐便器架 | Ⅲ |
|  |  | 内置帮助人在坐便器上起身、坐下的升降机构的坐便器座。主材质为金属合金等。 | 适用于截瘫、偏瘫，行动不便或下肢无力不能站立者。 | 马桶起身助力架、高度可调马桶支撑架 | Ⅲ |
| 03 12 24 | 装配在坐便器上的扶手和靠背 | 安装在坐便器上便于坐下、起身的支撑装置。主材质为金属合金等。 | 适用于下肢功能障碍者，装在坐便器上或两旁，辅助起坐及保持坐位平衡。 | 固定在坐便器上的身体支撑架、坐便用扶手（架） | Ⅲ |
| 03 12 25 | 落地式坐便器的扶手和靠背 | 安装在坐便器旁便于坐下、起身的落地支撑装置。主材质为航钛铝、树脂等。 | 适用于下肢功能障碍者，装在坐便器旁，辅助起坐及保持坐位平衡。 | 坐便用安全扶手 | Ⅲ |
| 03 12 27 | 肢体功能障碍者手纸夹 | 夹持手纸便于肢体功能障碍者擦拭下身的器具。主材质为金属合金等。 | 适用于肢体功能障碍者，辅助夹持手纸并帮助擦拭臀部。 | 肢体障碍者短柄手纸夹、肢体障碍者长柄手纸夹 | Ⅲ |
| 03 12 33 | 便盆 | 收集人体排泄物的容器；便于人在床上等地方大小便。主材质为塑料等。 | 适用于成人男性下肢功能障碍者，收集人体排泄物的容器。 | 男用便盆 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用于成人女性下肢功能障碍者，收集人体排泄物的容器。 | 女用便盆 | Ⅲ |
| 03 12 36 | 作为坐便器附件的冲洗器和风干器 | 连接在坐便器上，可喷射水柱，坐在坐便器上时，冲洗和有或无吹风吹干人体下身的器具。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者便后清洗和烘干。 | 坐便器冲洗器、坐便器热风干燥器 | Ⅲ |
| 03 15 气管造口护理辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 15 03 | 气管造口套管 | 放入气管造口术患者的气管切口处的管子，以使患者能够呼吸。主材质为塑料等。 | 适用于呼吸困难者，插在气管切开处，确保呼吸道畅通，方便排痰。 | 普通型气管插管、加强型气管插管 | Ⅰ |
| 03 15 06 | 气管造口保护器 | 保护患者气管切口处免受外部有害感染的器具。主材质为塑料等。 | 适用于气管插管者，固定和保护气管切口处免受外部有害感染。 | 气管切开护理保护器、气管插管加湿保护器、气管插管防喷保护器 | Ⅰ |
| 03 18 肠造口护理辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 18 21 | 造口袋的护套 | 通常包括软质套体，能妥善收纳各类造口袋，减少造口袋渗漏。主材质为塑料等。 | 适用于造口处收集排泄物袋子的器具。 | 条形封口夹、圆形封口夹 | Ⅱ |
| 03 18 24 | 灌肠辅助器具 | 清肠、灌肠的辅助器具。主材质为塑料等。人工驱动。 | 适用于肠道造瘘者，人工清洗肠道，排出肠内容物。 | 筒式灌肠器、球式灌肠器、手摇灌肠器、一次性灌肠器 | Ⅰ |
|  |  | 清肠、灌肠的辅助器具。主材质为塑料等。电动驱动装置。 | 适用于肠道造瘘者，全自动清洗肠道，排出肠内容物。 | 全自动灌肠器 | Ⅰ |
| 03 18 30 | 造口防护罩 | 保护肠排泄物出口免受外部有害感染的器具。主材质为塑料等。 | 适用于保护肠排泄物出口免受外部有害感染的器具。 | 通用型防护罩、铠甲型防护罩、卷帘型防护罩 | Ⅱ |
| 03 18 39 | 一件式开口造口袋 | 从造口收集人体排泄物、从开口可倒空的柔软容器。主材质为无纺布、水胶等。 | 适用于造口收集人体排泄物。 | 成人一件式造口袋、儿童一件式造口袋、带防回流阀的一件式造口袋 | Ⅱ |
| 03 18 42 | 两件式开口造口袋 | 造口周围有一个用于附着的装置，以及另一个可移走的造口袋。主材质为塑料等。内附活性炭过滤片。 | 适用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | 嵌入式两件式造口袋、粘贴式两件式造口袋、带防回流阀的两件式造口袋 | Ⅱ |
| 03 21 身体功能障碍者护肤和洁肤产品 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 21 06 | 身体功能障碍者洁肤剂 | 清洁皮肤的物质。外包装主材质为塑料等，液体材质为相关中药提取液。 | 适用于清洁皮肤上的残留物质，预防皮肤问题。 | 身体障碍者免洗沐浴护理剂 | Ⅲ |
| 03 21 12 | 伤口覆盖材料 | 通常为降低伤口粘连现象、造成二次伤害的材料。主材质为棉质面料等。 | 适用于一般外伤、擦伤、手术后伤口及糖尿病、压疮等慢性伤口。 | 纱布敷料 | Ⅰ |
|  |  | 通常为降低伤口粘连现象、造成二次伤害的材料。主材质为塑料等。 |  | 薄膜敷料 | Ⅰ |
|  |  | 通常为降低伤口粘连现象、造成二次伤害的材料。主材质为水凝胶、合成橡胶、粘性混合物等。 |  | 水胶体敷料 | Ⅰ |
|  |  | 通常为降低伤口粘连现象、造成二次伤害的材料。主材质为木质、粘性混合物等。 |  | 胶布 | Ⅰ |
| 03 24 排尿装置 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 24 03 | 长期留置导尿管 | 插入尿道长期导尿、冲洗膀胱的管状器具。主材质为塑料等。 | 适用于成人男性排尿障碍者，用来引流尿液，向气囊内注入盐水防止导尿管脱落，多在留置导尿时使用。 | 男性留置导尿管 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于成人女性排尿障碍者，用来引流尿液，向气囊内注入盐水防止导尿管脱落，多在留置导尿时使用。 | 女性留置导尿管 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于儿童排尿障碍者，用来引流尿液，向气囊内注入盐水防止导尿管脱落，多在留置导尿时使用。 | 小儿留置导尿管 | Ⅰ |
| 03 24 06 | 间歇性导尿管 | 插入尿道，单纯引流和冲洗膀胱的一次性管子。主材质为塑料等。 | 适用于成人男性排尿障碍者，用来引流尿液，多为一次性使用。 | 男性间歇性导尿管、一次性使用超滑PVC导尿管 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于成人女性排尿障碍者，用来引流尿液，多为一次性使用。 | 女性间歇性导尿管 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于儿童排尿障碍者，用来引流尿液，多为一次性使用。 | 小儿间歇性导尿管 | Ⅱ |
| 03 24 09 | 阴茎尿套 | 适合并固定在阴茎上的软护套，通过出口管可以排出尿液并连接到尿液收集袋。主材质为塑料等。 | 适用于成人男性尿失禁障碍者，套在阴茎上收集漏出的尿液，避免污染衣物，方便卫生。 | 成人用阴茎尿套 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于儿童尿失禁障碍者，套在阴茎上收集漏出的尿液，避免污染衣物，方便卫生。 | 小儿用阴茎尿套 | Ⅰ |
| 03 24 12 | 尿引流器 | 将尿直接从身体引流至卫生间等的器具。主材质为塑料等。 | 适用于男性身体功能障碍者，用来将尿液引流到坐便器内，防止玷污坐便器。 | 男性导尿斜管 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于女性身体功能障碍者，用来将尿液引流到坐便器内，防止玷污坐便器。 | 女性导尿斜管 | Ⅱ |
|  |  | 将尿直接从身体引流至卫生间等器具。主材质为棉质面料、涤纶等。 | 适用于身体功能障碍者，无需人工干预，自行解决排便。 | 清尿裤 | Ⅰ |
| 03 24 15 | 女用穿戴式软尿壶 | 穿戴式尿壶和贮尿瓶。主材质为塑料等。 | 适用于女性排尿障碍者体外收集尿液。 | 普通女用尿壶、带盖女用尿壶、带刻度女用尿壶 | Ⅱ |
| 03 24 18 | 自我导尿辅助器具 | 辅助自我导尿的器具。主材质为金属、塑料、玻璃等。 | 适用于女性自我导尿。 | 导管插入和冲洗的镜子、唇扳开器 | Ⅰ |
|  |  | 辅助自我导尿的器具。主材质为塑料等。 | 适用于自我导尿。 | 膝打开垫 | Ⅱ |
| 03 24 21 | 男用穿戴式软尿壶 | 戴在阴茎上，用带子牢牢固定在耻骨上并与集尿袋连在一起的器具。主材质为塑料等。 | 适用于男性排尿障碍者体外收集尿液。 | 普通男用尿壶、带盖男用尿壶、带刻度男用尿壶 | Ⅱ |
| 03 27 尿便收集器 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 27 04 | 封口贮尿袋 | 没有排尿口的柔性封口集尿器。主材质为塑料等。 | 适用于男性排尿障碍者，用来收集尿液，贮尿袋和导尿管可固定在身体上，安全隐蔽，方便外出。 | 穿着式柔性封口集尿器、与导尿管一同使用的袋子 | Ⅲ |
| 03 27 05 | 开口贮尿袋 | 有排尿口的柔性开口集尿器。主材质为塑料等。 | 适用于男性排尿障碍者，用来收集尿液，下端随时可打开放出尿液，贮尿袋和导尿管可固定在身体上，安全隐蔽，方便外出。 | 穿着式柔性开口集尿器、与导尿管一同使用的袋子 | Ⅲ |
| 03 27 13 | 集尿器悬吊架和固定装置 | 在人体、轮椅、床固定集尿袋的器具。主材质为复合布等。 | 适用于排尿障碍者，悬挂和固定贮尿袋，方便收集尿液。 | 集尿器吊带、集尿器紧固带 | Ⅲ |
| 03 27 18 | 尿收集系统 | 用于集尿器上的组件和附件。主材质为塑料等。 | 适用于排尿障碍者，用来收集尿液、排尿。 | 尿袋、尿套、导尿管、排尿管 | Ⅲ |
|  |  | 由智能主机、智能尿管、尿套胶、专制裤、医用尿袋等部分组成的穿戴式结构。主材质为树脂、塑料、硅胶等。 | 适用于排尿障碍者，自动体外收集尿液。 | 智能穿戴式集尿器 | Ⅲ |
| 03 27 21 | 粪便收集袋 | 收集直肠粪便的贴身用柔软容器。主材质为塑料等。 | 适用于排便障碍者，用来收集粪便。 | 一次性粪便收集袋、可冲洗粪便收集袋 | Ⅲ |
| 03 27 23 | 二便吸收系统 | 吸收粪、尿的器具。主要由功能主机、卧便器构成。主材质为塑料等，电动驱动装置。 | 适用于吸收来自膀胱的尿和来自直肠的尿便的器具。自动清洗、烘干排便部位。 | 智能排泄护理机、智能清便机、穿戴式大小便护理机器人、二便智能护理机器人、穿戴式智能大小便处理系统、全自动卧床排泄处理系统 | Ⅲ |
| 03 30 尿便吸收辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 30 12 | 儿童用一次性失禁用品 | 儿童专用的由紧身或弹性网面短裤固定的吸收垫。主材质为无纺布、塑料等。 | 适用于儿童排尿障碍者，一次性使用，更换方便。 | 儿童尿裤、儿童尿片、儿童纸尿裤、儿童尿垫、儿童护理垫 | Ⅲ |
|  |  | 儿童专用的由紧身或弹性网面短裤固定的吸收垫。主材质为高吸水性树脂等。 |  | 排尿障碍者尿不湿 | Ⅲ |
| 03 30 18 | 成人一次性衬垫 | 用紧身内衣或弹性网面短裤固定的吸收垫，称为衬里或护垫。主材质为棉质面料、无纺布、PU（聚氨基甲酸酯）等。 | 适用于预防成人排尿障碍者感染，防止细菌传播。 | 排尿障碍者纸质尿衬垫、成人尿片、尿垫、纸尿片 | Ⅲ |
| 03 30 21 | 成人一次性尿布 | 成人尺寸的尿布。主材质为棉质面料、PU（聚氨基甲酸酯）等。 | 适用于成人排尿障碍者日常排尿的护理、清洁。吸收性好，一次性使用，更换方便。 | 成人一次性尿布 | Ⅲ |
|  |  | 成人尺寸的尿布。主材质为无纺布、高吸水性树脂等。 |  | 成人尿不湿、成人纸尿裤 | Ⅲ |
| 03 30 24 | 成人一次性防护内衣 | 训练排便用的短衬裤的辅助器具。主材质为棉质面料等。 | 适用于身体功能障碍者，侧开或前开，方便护理人员替换。 | 成人一次性布内衣、成人尿布内裤 | Ⅲ |
|  |  | 类似训练儿童排便用的短衬裤的辅助器具。主材质为纸质等。 |  | 成人一次性纸内衣 | Ⅲ |
| 03 30 27 | 男性一次性失禁用品 | 套在其阴茎或阴囊上的男性失禁用辅助器具。主材质为塑料等。 | 适用于由各种原因引起的男性尿失禁人群。 | 阴茎集尿器 | Ⅲ |
| 03 30 39 | 尿便吸收贴身用品固定辅助器具 | 吸收尿便的辅助器具。通常由主机系统、吸收系统构成。主材质为凝胶、活性炭等。电动驱动装置。 | 适用于身体功能障碍者尿便收集、清洁及对其主要指标进行监测，自动清洗、自动烘干。 | 智能便洁器 | Ⅲ |
|  |  | 吸收尿便的辅助器具。主材质为树脂、304不锈钢、硅胶等。 | 适用于身体功能障碍者尿便收集、清洁。 | 便洁器 | Ⅲ |
| 03 30 42 | 非贴身一次性尿便吸收用品 | 身体功能障碍者用非贴身一次性尿便吸收的物品。主材质为棉质面料、无纺布、PU（聚氨基甲酸酯）等。 | 适用于身体功能障碍者，用来吸收尿便，一次性使用。 | 一次性布尿布、一次性卫生垫、隔尿垫、护理垫、纸尿垫 | Ⅲ |
|  |  | 身体功能障碍者用非贴身一次性尿便吸收的物品。主材质为棉质面料等。 |  | 一次性床单、一次性床罩 | Ⅲ |
| 03 30 45 | 身体功能障碍者非贴身可洗尿便吸收用品 | 身体功能障碍者用非贴身可清洗的尿便吸收的物品。主材质为塑料等。 | 适用于身体功能障碍者，用来吸收尿便，可清洗。 | 身体障碍者卫生垫 | Ⅲ |
|  |  | 身体功能障碍者用非贴身可清洗的尿便吸收的物品。主材质为棉质面料等。 |  | 身体障碍者床单、身体障碍者床罩 | Ⅲ |
|  |  | 身体功能障碍者用非贴身可清洗的尿便吸收的物品。通常由手持式臀部护理振动机、专用护臀膏、成人尿布、腹部绑带、端坐支架、远红外热像图仪组成。主材质为塑料、棉质面料等。 | 适用于身体功能障碍者，用于尿便后的护理工作，通过穴位按摩辅助排便。 | 二便护理套装 | Ⅲ |
| 03 31 防止大小便失禁（不自主流出）的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 31 03 | 阻尿器 | 防止小便不自主流出的辅助器具的配件。主材质为塑料等。 | 适用于尿失禁患者，用来控制尿流，防止随意漏出。 | 尿壶控制插闩 | Ⅰ |
|  |  | 防止小便不自主流出的辅助器具。主材质为塑料等。 |  | 尿道插塞、阴道阀、阴茎夹、可膨胀的夹紧导尿管的气球 | Ⅰ |
| 03 31 06 | 阻便塞 | 防止大便不自主流出的辅助器具。主材质为塑料等。 | 适用于大便失禁者，防止大便漏出。 | 肛门插闩、肛门插塞 | Ⅰ |
| 03 33 清洗、盆浴和淋浴辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 33 03 | 肢体功能障碍者盆浴或淋浴椅（有轮和无轮）、浴缸坐板、凳子、靠背和座 | 沐浴时支撑上肢或躯干的器具。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者，辅助沐浴。 | 沐浴靠背 | Ⅲ |
|  |  | 在坐着进行盆浴或淋浴时用的支撑器具。主材质为铝合金、塑料、木质等。 |  | 沐浴扶手、淋浴椅、高度可调淋浴椅、上翻沐浴椅、沐浴凳、无轮盆浴椅、折叠沐浴凳、沐浴座椅、多功能淋浴器 | Ⅲ |
|  |  | 在坐着进行盆浴或淋浴时用的支撑器具。带脚轮。主材质为铝合金等。 | 适用于肢体功能障碍者，辅助盆浴、淋浴。 | 有轮盆浴椅、带轮淋浴椅 | Ⅲ |
|  |  | 在坐着进行盆浴或淋浴时用的支撑器具。主材质为塑钢等。电动驱动装置。 | 适用于站立不方便的下肢功能障碍者淋浴。 | 多功能电动卫生椅 | Ⅲ |
|  |  | 在坐着进行盆浴或淋浴时用的支撑器具。主材质为塑钢等。挂墙式。 |  | 挂墙式升降沐浴椅 | Ⅲ |
|  |  | 在坐着进行盆浴或淋浴时用的支撑器具。带脚轮。主材质为塑胶等。 | 适用于下肢功能障碍者，辅助沐浴。 | 可移动多功能洗澡椅 | Ⅲ |
|  |  | 在坐着进行盆浴或淋浴时用的支撑器具。主材质为塑钢等。 | 适用于儿童下肢功能障碍者，辅助沐浴。 | 特殊儿童洗澡椅 | Ⅲ |
| 03 33 09 | 肢体功能障碍者淋浴器及其元件 | 有助于肢体功能障碍者沐浴时的固定装置等。主材质为金属、玻璃等。 | 适用于肢体功能障碍者，淋浴时使用的门。 | 肢体障碍者浴门 | Ⅲ |
|  |  | 有助于肢体功能障碍者沐浴时的固定装置等。主材质为塑料、棉质面料等。 | 适用于肢体功能障碍者，淋浴时使用的浴帘。 | 肢体障碍者浴帘 | Ⅲ |
|  |  | 有助于肢体功能障碍者沐浴时的固定装置等。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者，淋浴时使用的固定元器件。 | 肢体障碍者淋浴器、肢体障碍者调节淋浴头位置的固定元件、坐式淋浴器 | Ⅲ |
| 03 33 12 | 洗浴床、淋浴桌和更换尿布桌 | 盆浴、淋浴或更换尿布时用于人躺卧的固定的或便携的桌子。主材质为不锈钢等。带角轮。 | 适用于肢体功能障碍者，辅助卧床者躺着沐浴。 | 洗浴床、淋浴床、可翻身淋浴推车 | Ⅲ |
|  |  | 帮助肢体功能障碍者助浴、洗澡的器具。主材质为不锈钢、硅胶、塑料等。电动驱动装置。带角轮。 |  | 多功能洗浴机、便携式洗浴机、智能洗澡机、全自动洗澡机、移动助浴洗澡机、智能卧床洗浴机、智能便携洗浴机、温泉机、洗发擦澡一体机、智能助浴器、智能卧床沐浴器 | Ⅲ |
|  |  | 帮助肢体功能障碍者助浴、洗澡的器具。主材质为ABS树脂等。 |  | 智能淋浴机 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者进行助浴护理服务的装置。主材质为金属、树脂、纤维等。 | 适用于肢体功能障碍者，满足其助浴护理需求。 | 助浴浴缸架、助浴护理担架车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者进行局部洗浴护理服务的装置。主材质为金属、塑料、陶瓷、电子元器件等。电动驱动装置。 | 适用于肢体功能障碍者，满足其头部、手、脚等局部洗浴需求。 | 局部洗浴旋转床 | Ⅲ |
| 03 33 15 | 身体功能障碍者洗盆 | 清洗身体各部位时，固定或便携的水盆。主材质为塑料等。固定式。 | 适用于身体功能障碍者使用固定式洗盆清洗身体各部位。 | 固定式洗盆 | Ⅲ |
|  |  | 清洗身体各部位时，固定或便携的水盆。主材质为塑料等。可携带式。 | 适用于身体功能障碍者使用便携式洗盆清洗身体各部位。 | 便携式洗盆 | Ⅲ |
|  |  | 清洗身体各部位时，固定或便携的水盆。主材质为金属等。可调节高度。 | 适用于身体功能障碍者，通过调节支架来使用清洗器具。 | 高度可调洗盆支架、高度可调洗盆底座和支架 | Ⅲ |
|  |  | 清洗身体面部时，固定或便携的水盆。主材质为金属等。可调节高度。 | 适用于身体功能障碍者，通过电动调节支架来使用清洗面部。 | 电动升降洗脸台 | Ⅲ |
|  |  | 通过电动装置可调节高度，兼具安全性与便利性的洗漱设施。主材质为金属、陶瓷等。 | 适用于肢体功能障碍者，便于洗漱及轮椅进入。 | 电动升降洗手台 | Ⅲ |
|  |  | 清洗身体各部位时，固定或便携的水盆。主材质为金属。电离子式。 | 适用于身体功能障碍者病后康复训练、亚健康调理、家庭保健。 | 充气式电离子足浴盆 | Ⅲ |
| 03 33 18 | 肢体功能障碍者坐浴盆 | 固定或便携的，主要用于清洗下身的水盆。主材质为塑料等。固定式。 | 适用于肢体功能障碍者，方便清洗会阴部，确保卫生、舒适。 | 固定坐浴盆 | Ⅲ |
|  |  | 固定或便携的，主要用于清洗下身的水盆。主材质为塑料等。可携带式。 |  | 便携式坐浴盆 | Ⅲ |
| 03 33 21 | 肢体功能障碍者浴缸 | 供肢体功能障碍者洗浴的装置。主材质为陶瓷、树脂、金属等。电动驱动装置。 | 适用于肢体功能障碍者，方便在坐位或卧位时沐浴。 | 侧开门浴缸、轮椅式浴缸、推入式浴槽、自动区域水按摩治疗槽、气泡按摩水疗系统、恒温按摩康复水疗池 | Ⅲ |
|  |  | 供肢体功能障碍者洗浴的装置。主材质为玻璃钢等。电动驱动装置。 | 适用于肢体功能障碍者沐浴。 | 水疗护理浴缸 | Ⅲ |
|  |  | 供肢体功能障碍者洗浴的装置。主材质为铝合金、钢化玻璃等。 |  | 无障碍康复气泡浴槽 | Ⅲ |
|  |  | 供肢体功能障碍者洗浴的装置。主材质为金属等。纳米氢气机。 |  | 富氢泡浴机、富氢沐浴机 | Ⅲ |
| 03 33 30 | 带有把手、手柄和握把的洗澡布、海绵和刷子 | 沐浴清洁身体的器具。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者，辅助擦洗身体，尤其是背部。 | 带有把手的海绵、带有把手的洗澡刷子、带有把手的洗澡布、弯柄洗澡刷 | Ⅲ |
| 03 33 33 | 肢体功能障碍者肥皂盘、肥皂架和给皂器 | 容纳或分发肥皂或洗涤剂的器具。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者摆放或分割肥皂、清洗液，方便使用。 | 肢体障碍者肥皂盒、肢体障碍者肥皂架、肢体障碍者肥皂液压送器 | Ⅲ |
| 03 36 修剪手指甲和脚趾甲的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 36 09 | 视力功能障碍者指甲剪和指甲刀 | 为肢体功能障碍者修剪指甲的工具。主材质为金属等。 | 适用于视力功能障碍者修剪指甲。 | 带放大镜的指甲剪、带放大镜的指甲刀 | Ⅲ |
| 03 36 12 | 肢体功能障碍者磨茧锉 | 为肢体功能障碍者打磨茧子的工具。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者，用来祛掉死皮、老茧。 | 肢体障碍者手动茧皮修剪器 | Ⅲ |
| 03 39 护发辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 39 03 | 用洗发水洗头发的辅助器具 | 为肢体功能障碍者洗头发用的器具。主材质为ABS树脂、塑料等。电动驱动装置。 | 适用于肢体功能障碍者清洗头发。 | 洗头机、智能洗头机 | Ⅲ |
| 03 39 06 | 肢体功能障碍者用梳子和头发刷 | 为肢体功能障碍者整饰头发的用具。主材质为塑料、木质等。 | 适用于肢体功能障碍者梳理头发。 | 肢体障碍者长柄梳子、肢体障碍者头发刷 | Ⅲ |
| 03 42 牙科护理辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 42 09 | 牙科护理辅助器具 | 牙科护理器具的各种辅助装置或元件。通常由口镜、牙科用镊、牙探针、牙科洁治器、镰状形洁治器等组成。主材质为不锈钢等。 | 适用于牙齿疾患，辅助牙齿护理、清洁的器具。 | 口腔护理套装 | Ⅰ |
| 03 45 面部护理和皮肤护理辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 45 03 | 肢体功能障碍者修胡刷、剃刀和（电动）剃须刀 | 剃刮胡须的用具。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者修饰和剃掉胡须。 | 肢体障碍者修面刷、肢体障碍者剃刀、肢体障碍者手动剃须刀、肢体障碍者电动剃须刀 | Ⅲ |
| 03 54 性活动辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 03 54 03 | 性活动仿造性器官 | 在性活动中起训练和辅助作用的仿造器具。主材质为塑料、硅胶等。 | 适用于性功能障碍者，辅助完成性活动。 | 仿造阴茎、仿造阴道、仿造人体 | Ⅰ |
| 03 54 09 | 性活动用振动器和按摩器具 | 性活动、性高潮、射精、勃起的器具。主材质为塑料等。电动驱动装置。 | 适用于性功能障碍者，辅助完成性活动，提高性能力。 | 性障碍者振动器、性障碍者按摩器 | Ⅰ |
| 04 家庭和其他场所的家具和适配件 |  |  |  |  |  |
| 04 03 肢体功能障碍者桌 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 04 03 12 | 身体功能障碍者饭桌 | 针对身体功能障碍老年人的需求而设计制作的就餐器具。主材质为塑料、木质等。 | 适用于身体功能障碍老年人，便于就餐。 | 障碍者用餐桌 | Ⅲ |
| 04 03 15 | 肢体功能障碍者床桌 | 肢体功能障碍者使用，用于床上或床旁的小桌。主材质为金属、木质等。 | 适用于肢体功能障碍者坐在床上进食、阅读和书写。 | 肢体障碍者床用桌、折叠式床桌 | Ⅲ |
| 04 06肢体功能障碍者灯具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 04 06 03 | 肢体功能障碍者感应灯 | 通过感应装置（如红外、微波等）自动探测周围环境变化（像人体活动、光线变化），从而自动开启或关闭的灯具。主材质为玻璃等。 | 适用于身体功能障碍者，便于行走、起夜。 | 自动感应灯具、护智灯 | Ⅲ |
| 04 09 肢体功能障碍者坐具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 04 09 03 | 身体功能障碍者椅子 | 依据身体功能障碍老年人的身体特点、生理需求与行动能力而设计制作的座椅。主材质为木质等。 | 适用于身体功能障碍老年人，有助于降低因就座不适而引发意外风险的概率。 | 障碍椅 | Ⅲ |
| 04 09 06 | 高脚凳和站立椅 | 方便身体功能障碍者换鞋时坐的凳子。主材质为木质、塑料等。 | 适用于身体功能障碍老年人，便于穿、脱鞋。 | 换鞋凳 | Ⅲ |
| 04 09 21 | 肢体功能障碍者特殊坐具 | 为满足对座位有特殊要求的人而设计的椅子。主材质为木质、皮革、高弹性海绵等。 | 适用于脑瘫、偏瘫的儿童进行坐位保持，坐姿矫正，防止畸形的训练。 | 儿童姿势矫正椅、坐姿保持装置、儿童坐姿椅 | Ⅲ |
|  |  | 为满足对座位有特殊要求的人而设计的椅子。主材质为木质、高弹性海绵、塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者，可根据身体功能状况来调整合适坐姿。 | 儿童用的高椅、儿童安全椅、儿童梯背训练椅、儿童鞍形可调式座椅、儿童船形摇椅 | Ⅲ |
| 04 10 肢体功能障碍者坐具配件 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 04 10 03 | 肢体功能障碍者靠背 | 背部支撑用的部件，可以附加或并入椅子或椅座中。主材质为棉质面料、海绵等。 | 适用于肢体功能障碍者，支撑腰椎，减轻腰椎压力。 | 普通靠背、可调式靠背 | Ⅲ |
|  |  | 支撑背部的部件，可以附加或并入椅子或椅座中。主材质为碳纤维、泡棉、棉质面料等。 |  | 碳纤维靠背 | Ⅲ |
|  |  | 背部支撑用的部件，可以附加或并入椅子或椅座中。主材质因需求而定。 | 适用于肢体功能障碍者量身定做，支撑腰椎，减轻腰椎压力。 | 定制型靠背 | Ⅲ |
| 04 10 06 | 肢体功能障碍者坐垫和衬垫 | 放在座位上以矫正和保持稳定坐姿的垫子和其他器具。主材质为复合海绵等。 | 适用于肢体功能障碍者，增加舒适度、改善减压性能。 | 蛋篓型泡沫坐垫、复合式坐垫、靠背垫、腰椎垫、助力坐垫 | Ⅲ |
|  |  | 放在座位上以矫正和保持稳定坐姿的垫子和其他器具。主材质为聚酯化物等。 |  | 蜂巢型聚酯化物坐垫 | Ⅲ |
|  |  | 放在座位上以矫正和保持稳定坐姿的垫子和其他器具。主材质为凝胶等。 |  | 液态型凝胶坐垫、凝胶款坐垫、坐垫、便携式保护垫 | Ⅲ |
|  |  | 放在座位上以矫正和保持稳定坐姿的垫子和其他器具。主材质为泡棉等。单区气囊。 |  | 单区气囊款坐垫、气囊式坐垫 | Ⅲ |
|  |  | 放在座位上以矫正和保持稳定坐姿的垫子和其他器具。主材质为泡棉等。双区气囊。 |  | 双区气囊款坐垫 | Ⅲ |
| 04 10 09 | 肢体功能障碍者扶手 | 支撑或固定手臂的器具。主材质为塑料等。 | 适用于上肢功能障碍者，用来支撑或固定手臂，增加舒适性，预防并发症。 | 椅子托臂槽、固定式前臂扶手、可卸式前臂扶手 | Ⅲ |
| 04 10 12 | 头托和颈托 | 支撑颈部的器具。主材质为塑料、高弹性布等。 | 适用于上肢功能障碍者，用来支撑颈部，增加舒适性。 | 椅座上头托、椅座上颈托、椅座上颈枕 | Ⅲ |
|  |  | 支撑颈部的器具。主材质为石墨烯、塑料等。 | 适用于上肢功能障碍者，释放颈椎及头部压力。 | 颈椎释压枕、石墨烯月牙颈枕、石墨烯U型枕 | Ⅲ |
| 04 10 15 | 腿托和足托 | 支撑或固定腿、足的器具。主材质为塑料等。 | 适用于下肢功能障碍者，支撑腿或脚，用来维持舒适的坐位。 | 椅座上腿托、椅座上足托、椅座上限位搁脚板 | Ⅲ |
| 04 10 18 | 躯干托和骨盆托 | 附加或并入椅子或椅座中的器具，支撑或固定身体躯干和骨盆。主材质为塑料等。 | 适用于下肢功能障碍者，使坐姿障碍的轮椅乘坐者保持良好坐姿。 | 椅座上骨盆托、椅座上躯干托 | Ⅲ |
| 04 10 24 | 可安装在座椅上的膝上托盘和桌子 | 可以连接到椅子（包括轮椅）上或放在膝上有一个平表面的产品，可以在其上放物品或从事活动。主材质为塑料等。 | 适用于轮椅乘坐者在轮椅上放置物品或从事活动。 | 轮椅桌 | Ⅲ |
| 04 12 身体功能障碍者床 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 04 12 07 | 手工调节的床和可拆分的床板或床垫支撑台 | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者手动调整。主材质为金属等。 | 适用于身体功能障碍者，根据使用者的需要可以手工调节床垫支撑台的高度和角度，方便休息和护理，增加舒适性。 | 手动多功能护理床、手动双摇护理床、ABS双摇床、手动护理床 | Ⅱ |
| 04 12 09 | 电动调节的多功能护理床 | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。通常由支架、电机、脚轮、底座支腿、控制器组件和扶手等组成。主材质为金属等。 | 适用于失能、半失能等身体功能障碍者，方便调整床垫、移位、休息和护理，增加舒适性。 | 多功能电动护理床、多功能护理床、电动护理床、多驱动护理床 | Ⅱ |
| 04 12 10 | 电动调节的床和可拆分的床板或床垫支撑台 | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。主材质为金属等。 | 适用于身体功能障碍者，根据使用者的需要可以电动调节床垫支撑台的高度和角度，方便休息和护理。 | 电动多功能升降床、轻便护理辅助床、多体位康复床 | Ⅱ |
|  |  | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。主材质为金属等。具有翻身功能。 | 适用于身体功能障碍者，便于其移动、翻身。 | 可旋转护理床、多功能翻身护理床、体重监测电动护理床 | Ⅱ |
|  |  | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。主材质为金属等。具有一定治疗辅助功能。 | 适用于脑卒中、脑损伤等患者的康复训练，关节的牵拉及肌肉放松的训练等。 | 电动康复训练床、电动直立康复床、直立下肢康复训练床、防压疮康复床 | Ⅱ |
|  |  | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。主材质为金属等。儿童用护理床。 | 适用于儿童身体功能障碍者，便于其日常康复护理。 | 多功能儿童康复护理床 | Ⅱ |
| 04 12 11 | 床椅一体机 | 由床椅形态可转换的移动床椅和固定床体两部分组成的，可自动或手动实现两部分对接和分离的装备。主材质为金属等。电动驱动装置。 | 适用于身体功能障碍者，根据使用者的需要可以电动调节床垫支撑台的高度和角度，从躺姿到坐姿，具有轮椅功能。 | 智能多功能床椅一体机、半自动一体化床椅、轮椅式护理床、分体式智能多功能转运床 | Ⅱ |
|  |  | 有一个或多个可调整高度或角度的床垫支撑台，调整部分由使用者或护理者电动调整。主材质为金属等。电动驱动装置，具有清二便功能。 | 适用于大小便失禁及其他身体功能障碍者，收集二便及臀部护理。 | 自动清便床 | Ⅱ |
| 04 12 15 | 身体功能障碍者床上用品 | 身体障碍者使用，床单和被固定在所需位置的用品。主材质为塑料、硅胶等。 | 适用于身体功能障碍者，增加躺姿舒适性。 | 枕型体位垫、身体障碍者生物力学枕、术后防压疮楔形垫 | Ⅲ |
| 04 12 18 | 身体功能障碍者床垫和床罩 | 用于增加舒适性的褥垫和遮盖物。主材质为棉质、牛津布等。电动驱动装置。 | 适用于身体功能障碍者。 | 电动智能床垫、多功能护理床垫 | Ⅲ |
|  |  | 用于增加舒适性的褥垫和遮盖物，电动翻身、起背、抬腿。主材质为棉质、牛津布等。 | 适用于身体功能障碍者，提升其自主能动性，减轻照顾者的负担。 | 翻身起身垫 | Ⅲ |
|  |  | 用于增加舒适性的褥垫和遮盖物。主材质为棉质、牛津布等。 | 适用于身体功能障碍老年人，减少意外发生的风险。 | 护理床普通床垫 | Ⅲ |
| 04 18 支撑手栏杆和扶手杆 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 04 18 06 | 固定抓握栏杆和拉手 | 牢固连接到墙壁，或连接墙壁和地板，或墙壁与天花板和地板之间的装置，通常是直的或成角度的杆，以便对站立或更换位置时的个人提供支撑。主材质为不锈钢、铝合金、树脂等。 | 适用于身体功能障碍者，固定在墙上或家具上使人在变换体位时抓握，辅助移位。 | 扶手、高差处和过道扶手 | Ⅱ |
| 04 24 家庭和其他场所的结构构件 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 04 24 03 | 身体功能障碍者管线装配和水龙头 | 采用拨杆式把手，冷热混水阀，可抽拉升降和旋转的水龙头。主材质为不锈钢等。 | 适用于肢体功能障碍者，满足不同身高的需求。 | 抽拉式水龙头 | Ⅲ |
| 04 24 09 | 身体功能障碍者门 | 身体功能障碍者使用的门类器具。主材质为金属等。 | 适用于身体功能障碍者独立进出门。 | 身体障碍者滑动门、身体障碍者卷帘门、身体障碍者折叠门、身体障碍者双向转动门 | Ⅲ |
| 04 24 12 | 身体功能障碍者门槛 | 置入门中或门边的器具。主材质为硅胶等。 | 辅助身体功能障碍者，根据需要特别设计，方便出入。 | 身体障碍者浴室门槛橡胶封条、桥式过槛坡道 | Ⅲ |
| 04 30 垂直运送辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 04 30 05 | 固定式升降台 | 借助平台在两个或更多垂直平面之间移动人员或货物的起重装置，没有顶篷且不能在竖井内升降，并永久地连接到建筑物或地面上。主材质为金属等。 | 适用于移动困难的肢体功能障碍者垂直式升降。 | 轮椅升降台、固定式升降台、平台升降机、垂直式轮椅升降平台、电梯式升降平台 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用于移动困难的肢体功能障碍者斜挂式升降。 | 斜挂式轮椅升降平台 | Ⅲ |
| 04 30 08 | 便携式升降台 | 该起重装置具有一个可移动的自支撑结构，该结构不可连接到建筑物或地面上。主材质为金属、泡棉等。 | 适用于移动困难的肢体功能障碍者升降。 | 便携式轮椅升降机、可移式升降轮椅装置 | Ⅲ |
| 04 30 10 | 楼梯升降椅 | 带有座位的升降装置，附在楼梯形状和角度的轨道上。主材质为金属等。电动驱动装置。 | 适用于移动困难的肢体功能障碍者，使人能连同座位一起沿轨道上下楼。 | 座椅式楼梯机 | Ⅲ |
| 04 30 11 | 楼梯升降台 | 带有一个平台的升降装置，它附在一个或多个沿着楼梯形状和角度的轨道上。主材质为金属等。电动驱动装置。 | 适用于移动困难的肢体功能障碍者，可以连同轮椅或椅子一起上下楼梯。 | 轮椅用楼梯升降机、轮椅用滚梯 | Ⅲ |
| 04 30 15 | 可移动坡道 | 可移动的倾斜平面，为在有限间隔的两个平面间搭桥。主材质为金属、树脂等。 | 适用于肢体功能障碍者，使轮椅乘坐者沿可移动的坡道，从一个平面升降到另一个平面。 | 可调节可拆装移动坡道、便携式斜坡板、橡塑防滑沿坡 | Ⅲ |
| 04 30 18 | 固定坡道 | 固定的倾斜平面，为在有限间隔的两个平面间搭桥。主材质为树脂等。 | 适用于肢体功能障碍者，方便乘坐轮椅者出入，多建在建筑物的出入口。 | 普通固定坡道、轮椅缓冲地带、安全挡台 | Ⅲ |
| 04 33 家庭和其他场所的安全设施 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 04 33 11 | 身体功能障碍者灶台 | 安装在厨房，可自由升降的灶台。主材质为金属、石质等。 | 适用于肢体功能障碍者，便于操作烹饪。 | 升降灶台 | Ⅲ |
| 04 33 15 | 地面和楼梯用触感材料 | 用于室外为盲人导向的触感材料。主材质为砂、石、水泥等。 | 适用于视力功能障碍者通过铺在地上的触感材料来为行走导向。 | 地面盲道砖 | Ⅲ |
|  |  | 用于室内为盲人导向的触感材料。主材质为硅胶等。 | 适用于防护视力功能障碍者在拐角时的碰撞。 | 盲用转角防护垫 | Ⅲ |
|  |  | 用于室内为盲人导向的触感材料。主材质为树脂等。 | 适用于防护视力功能障碍者与墙壁之间的碰撞。 | 盲用墙壁防护板 | Ⅲ |
| 04 33 16 | 防滑材料 | 用于身体功能障碍者或其使用的康复辅助器具与地面增加摩擦系数的防滑材料。 | 适用于身体功能障碍者行走、出行，防止滑倒。 | 防滑地漆、防滑地胶 | Ⅲ |
| 04 36 辅助肢体功能障碍者储藏用家具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 04 36 06 | 身体功能障碍者橱 | 安装在厨房，可灵活控制上升、下降及暂停的柜子。主材质为金属、木质等。 | 适用于肢体功能障碍者，便于存取厨房用品。 | 厨房升降吊柜 | Ⅲ |
| 04 36 09 | 身体功能障碍者床头柜 | 置于床边的存储器具。主材质为木质等。 | 适用于身体功能障碍者在床边放置日常用品。 | 身体障碍者带床桌的床头柜 | Ⅲ |
| 05 沟通和信息辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 05 03 助视器 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 03 03 | 滤光器（吸收滤光器） | 滤光器是仅透射入射光中具有预定特性的光（例如，特定波长范围的光）而不透射其他光的光学元件。主材质为玻璃等。 | 适用于视力功能障碍者及特殊职业者，减少眩目，吸收部分对视力功能有副作用的可见光。 | 滤光镜片 | Ⅱ |
| 05 03 09 | 具有放大功能的眼镜、镜片、助视系统 | 放大物体图像的器具。主材质为塑胶、玻璃、金属等。 | 适用于视力功能障碍者，放大倍数：3倍-5倍。 | 手持式放大镜 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于视力功能障碍者，可折叠携带方便。 | 折叠式放大镜 | Ⅱ |
|  |  | 放大物体图像的器具。主材质为塑胶、玻璃、金属等，有灯源。 | 适用于视力功能障碍者，光学放大三倍，可腾出双手阅读或书写。 | 台灯式放大镜 | Ⅱ |
|  |  | 放大物体图像的器具。主材质为金属等。 | 适用于视力功能障碍者，多种度数放大，使用方便。 | 台式电子助视器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于视力功能障碍者，多种倍数循环放大，多种模式更换，携带方便。 | 便携式电子助视器 | Ⅱ |
|  |  | 放大物体图像的器具。通常由摄像头、处理器和显示器等构成，主材质为玻璃等。 | 适用于视力功能障碍者，手持摄像系统，手动聚焦，专用鼠标控制。 | 手持式电子助视器 | Ⅱ |
|  |  | 放大物体图像的器具。主材质为树脂等。 | 适用于视力功能障碍者，视野较宽，佩戴方便。 | 低视力眼镜 | Ⅱ |
|  |  | 放大物体图像的器具。通常由摄像头、处理器和显示器等构成，主材质为玻璃等。多种倍数放大。 | 适用于看远和近，电子放大自动对焦。 | 远近两用电子助视器 | Ⅱ |
|  |  | 通过智能硬件和软件结合，发射特有的正旋磁波改善眼部视力的器具。通常由主机、系统软件构成。主材质为ABS树脂。 | 适用于视力功能障碍者，促进眼部巩膜胶原纤维弹性恢复，改善眼部视力。 | 视力矫正辅助仪 | Ⅱ |
| 05 03 12 | 双筒望远镜和单筒望远镜 | 使用单眼或双眼观看远处物体的放大图像的器具。主材质为金属、塑料等。单筒。 | 适用于视力功能障碍者外出时借助其看清路牌标识。 | 单筒望远镜 | Ⅱ |
|  |  | 使用单眼或双眼观看远处物体的放大图像的器具。主材质为金属、塑料等。双筒。 |  | 双筒望远镜 | Ⅱ |
|  |  | 使用单眼或双眼观看远处物体的放大图像的器具。主材质为金属、塑料等。 | 适用于视力功能障碍者通过佩戴眼镜式望远镜望远。 | 眼镜式望远镜 | Ⅱ |
| 05 03 15 | 扩大和调整视野范围和视觉角度的辅助器具 | 通过搭载摄像系统，采用机械学习、深度学习和计算机视觉等前沿人工智能算法，结合物体凸显和背景模糊化处理降低边缘层次的技术，让光感极低的视障人群能够识别附近的对象并进行互动的器具。主材质为金属、塑料、玻璃、电子元器件等。 | 适用于青光眼、黄斑病变或糖尿病等疾病导致的周边视野缺失者，中心视野缺失和一般视野缺失的患者。 | 智能仿生眼镜 | Ⅱ |
|  |  | 采用激光成像技术，将影像投射到视网膜上，利用弱激光将影像投影到视网膜，智能融入用户的视野的器具。主材质为光学、力学材料等。 | 适用于视力功能障碍者，始终自动与眼睛的视野聚焦，从而使眼底完整的失明人群重见光明。 | 激光反射视力重建智能眼镜 | Ⅱ |
|  |  | 可以进行语音操作、视力控制的眼镜。主材质为金属、塑料、玻璃、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者，实现三种交互方式，即语音控制、手势识别和眼动跟踪。 | 身体障碍者智能眼镜 | Ⅱ |
|  |  | 通过视觉刺激信号进行视觉训练的设备。由各种视功能视标、光学观察系统或屏显系统组成。主材质为金属、玻璃等。 | 适用于光觉、色觉、视力、立体视、融像、隐斜等眼视功能的训练。 | 智能视觉训练仪 | Ⅱ |
| 05 06 助听器 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 06 06 | 穿戴式（盒式）助听器 | 戴在个人衣服或挂在颈部用于放大声音的装置。通常由麦克风、受话器、放大器等组成。主材质为电子元器件、塑料等。 | 适用于补偿轻度听力损失。 | 低功率盒式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿中度听力损失。 | 中功率盒式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿重度听力损失。 | 大功率盒式助听器 | Ⅱ |
| 05 06 09 | 眼镜式助听器 | 内置放大声音的电子装置的眼镜框。主材质为电子元器件、玻璃等。眼镜式。 | 适用于双侧听力轻度损失。 | 低功率眼镜式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于双侧重度听力损失或一侧听力中度以内损失，另一侧听力重度、极重度损失或全聋。 | 中功率眼镜式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于双侧极重度听力损失或一侧听力重度以内损失，另一侧极重度损失或者全聋。 | 大功率眼镜式助听器 | Ⅱ |
| 05 06 12 | 耳内助听器 | 戴在耳内，用于放大声音的装置。主材质为电子元器件、硅胶等。耳内式。 | 适用于补偿轻度听力损失。 | 低功率耳内式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿中度听力损失。 | 中功率耳内式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿重度听力损失。 | 大功率耳内式助听器 | Ⅱ |
|  |  | 戴在耳内，用于放大声音的装置。主材质为电子元器件、塑料等。蓝牙耳内式。 | 适用于补偿轻、中、中重度听力损失。 | 中小功率智能蓝牙耳机式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿轻度听力损失。 | 小功率智能蓝牙耳内式助听器 | Ⅱ |
|  |  | 戴在耳道，用于放大声音的装置。主材质为电子元器件、硅胶等。耳道式。 | 适用于补偿轻度听力损失。 | 低功率耳道式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿中度听力损失。 | 中功率耳道式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿重度听力损失。 | 大功率耳道式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿各种程度听力损失。 | 深耳道式助听器 | Ⅱ |
| 05 06 15 | 耳背助听器 | 戴在耳背，用于放大声音的装置。主材质为电子元器件、硅胶等。耳背式。 | 适用于补偿轻度听力损失。 | 低功率耳背式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿中度听力损失。 | 中功率耳背式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿重度听力损失。 | 大功率耳背式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于气导性听力损失患者的听力补偿，尤其便于老年患者的使用。 | 智能耳背式助听器 | Ⅱ |
|  |  | 戴在耳背，用于放大声音的装置。主材质为电子元器件、塑料等。蓝牙耳背式。 | 适用于补偿重度、极重度听力损失。 | 大功率智能蓝牙耳背式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿中度听力损失。 | 中功率智能蓝牙耳背式助听器 | Ⅱ |
| 05 06 18 | 骨导式助听器 | 用于接收、放大和转换声音成为触觉信号的装置。主材质为电子元器件、塑料等。骨导式。 | 适用于补偿轻度听力损失。 | 低功率骨导式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿中度听力损失。 | 中功率骨导式助听器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于补偿重度听力损失。 | 大功率骨导式助听器 | Ⅱ |
| 05 06 27 | 助听器配件 | 通过2.4GHz无线信号转换，将讲话者的声音转换为该无线信号并传输到使用者的助听器具。主材质为电子元器件、塑料等。 | 适用于听力功能障碍者在远距离或有噪音背景下的聆听。 | 延伸助听距离提升清晰度的辅件 | Ⅱ |
| 05 09 发声辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 09 03 | 语音发生器 | 在喉部产生空气振动的装置，可通过软腭、舌和嘴的运动将振动转换成语言。主材质为橡胶、电子元器件等。 | 适用于言语障碍者，通过语音发声器可将喉部振动转换成语言，达到与外界交流的目的。 | 电子人工喉 | Ⅰ |
| 05 12 视力功能障碍者绘画和书写辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 12 03 | 盲用手动式绘画和书写器具 | 视力功能障碍者手动绘画的器具。主材质为塑料等。 | 适用于辅助视力功能障碍者划线。 | 盲人用直尺 | Ⅲ |
|  |  | 视力功能障碍者手动绘画和书写的器具。主材质为纸质等。 | 适用于视力功能障碍者手工绘画及书写。 | 盲文记事本 | Ⅲ |
|  |  | 盲人文具套装，标有字符和画线缺口。主材质为塑料等。 |  | 盲用文具 | Ⅲ |
| 05 12 06 | 盲用书写板、绘图板和绘画板 | 视力障碍者学习的工具。主材质为塑料等。 | 适用于视力功能障碍者学习。 | 低视力助写板 | Ⅲ |
|  |  | 辅助盲人进行绘画的工具，可在绘图塑膜或麦拉纸上绘制盲文凸图。主材质为塑料等。 | 适用于视力功能障碍者书写、制图和绘画。 | 低视力绘图板、低视力绘画板 | Ⅲ |
|  |  | 工具包含：线锐化工具、制孔器、木质修改器、阴影面积铝板、盲字板及盲字笔、绘图尺、橡胶垫板、铝膜、工具袋。主材质为塑料、金属等。 |  | 低视力绘图工具包 | Ⅲ |
| 05 12 09 | 盲用签字导向槽、印章和书写框 | 视力功能障碍者在正确位置签字或手写字符的装置，或用印章产生印刷的签名。主材质为塑料等。 | 适用于盲人和低视力患者辅助书写。 | 盲人用签字导向槽、盲人用书写框 | Ⅲ |
|  |  | 视力功能障碍者在正确位置签字或手写字符的装置，或用印章产生印刷的签名。主材质为石质等。 | 适用于视力功能障碍者指纹触摸使用的印章。 | 盲人用印章 | Ⅲ |
| 05 12 12 | 手写盲文书写装置 | 用特制尖笔或杆在纸上产生凸起盲文点字符号的器具。主材质为塑料等。带盲文凹槽。 | 适用于视力功能障碍者用手写盲文。 | 盲文写字板 | Ⅲ |
| 05 12 15 | 盲用打字机 | 视力功能障碍者打字用的器具。主材质为金属等。手动打印。 | 适用于视力功能障碍者打字。 | 盲文手动打字机 | Ⅲ |
|  |  | 视力功能障碍者打字用的器具。主材质为金属等。自动打印。 |  | 双面盲文刻印机、盲文点字图形刻印机 | Ⅲ |
| 05 12 24 | 身体功能障碍者文字处理软件 | 视力功能障碍者用于编写、组织和存储文本的软件。 | 适用于视力功能障碍者，提供盲汉对照文本的同步编辑修改功能，为不懂盲文的人提供编印盲文的条件，为学习盲文的人提供学习条件。 | 盲文计算机编辑排版软件 | Ⅲ |
|  |  | 言语障碍者用于编写、组织和存储文本的软件。 | 适用于言语障碍者，为其提供学习机会。 | 视觉控制系统软件 | Ⅲ |
| 05 12 27 | 盲用绘图和绘画软件 | 视力功能障碍者用计算机进行制图和绘画活动的软件。 | 适用于视力功能障碍者在计算机上制图和绘画。 | 盲文绘图软件 | Ⅲ |
| 05 15 视力功能障碍者计算辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 15 03 | 视力功能障碍者手动计算器 | 手动计算数值的设备。主材质为木质等。 | 适用于视力功能障碍者手工计算。 | 盲人用算盘 | Ⅲ |
| 05 15 06 | 视力功能障碍者计算设备 | 计算数值的设备。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于视力功能障碍者进行数字运算。 | 视力障碍者语音计算器 | Ⅲ |
| 05 15 09 | 视力功能障碍者计算软件 | 计算数值的电脑软件。 | 适用于视力功能障碍者用电脑进行数学计算。 | 视力障碍者语音计算软件 | Ⅲ |
| 05 18 记录、播放和显示视听信息的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 18 03 | 身体功能障碍者声音记录和播放设备 | 录制和回放声音的设备。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于视力功能障碍者录放声音，方便学习及娱乐。 | 视力障碍者随身听、视力障碍者听读机 | Ⅲ |
|  |  | 辅助听力功能障碍者沟通交流、收听影视、音乐的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于听力损失不超过90分贝的重度以下，老年性聋，噪音性聋老人。无需验配，操作简单，更适合看电视与家人朋友聊天等场景使用。 | 个人交流扩音器、辅听器 | Ⅱ |
| 05 18 06 | 身体功能障碍者视频记录和播放设备 | 在磁带或其他电子介质上保存和播放可视图像和动态图像的设备。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者录放视频，方便娱乐。 | 身体障碍者便携式摄像机 | Ⅲ |
|  |  | 通过身体功能障碍者人脸识别设备，对各种数据进行采集，将数据通过云传输到管理平台，进行管理及数据分析的软件。 | 适用于身体功能障碍者，对其进行人脸识别，利于科学数字化管理。 | 身体障碍者人脸识别监管系统 | Ⅲ |
| 05 18 09 | 身体功能障碍者无线电接收机 | 一种接收无线电波并将其转换为可用形式的电子设备。主材质为塑料、电子元器件等。内置电池，具有收音机功能。 | 适用于视力功能障碍者接收无线电讯号，收听信息。 | 盲用收音机 | Ⅲ |
|  |  | 一种接收无线电波并将其转换为可用形式的电子设备。主材质为塑料、电子元器件等。内置电池，具有收音机、视频播放、录音功能。 | 适用于视力功能障碍者阅读、娱乐。 | 盲用听书机 | Ⅲ |
|  |  | 为重度听力功能障碍者所用的辅听器具。通常由收音装置、麦克风、电子元器件、显示设备、电池等组成，主材质为塑料、电子元器件、玻璃等。 | 适用于重度听力功能障碍者，便于日常生活及交流。 | 无线辅听系统、听障沟通系统 | Ⅱ |
|  |  | 将人讲话的声音实时转译成字幕并显示在眼镜上，具有高透明度、外形时尚、无线佩戴等特点。主材质为树脂等。由镜片、高性能麦克风阵列、降噪模块、电池及无线通讯模块等组成。 | 适用于先天性听力障碍、后天听力损失及老年性耳聋等听力功能障碍者。 | 字幕式语音识别眼镜 | Ⅱ |
| 05 18 39 | 视听和视频系统的配件 | 交流、接收、口头讯息及非语音信息的视听设备。主材质为金属、玻璃等。 | 适用于视力功能障碍者，通过视频或声音系统的附件来获取信息。 | 扩视镜 | Ⅱ |
| 05 21 面对面沟通辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 21 03 | 言语功能障碍者字母和符号卡、板 | 不能说话或说话困难时，面对面沟通的器具。主材质为塑料等。 | 适用于言语功能障碍者，通过非语言交流，满足其常见需求，制作成表格形式。 | 沟通提示卡、沟通选择卡、文字沟通卡、言语障碍者便携式手写板 | Ⅱ |
| 05 21 09 | 言语功能障碍者对话装置 | 帮助直接通讯的电子设备。主材质为玻璃、电子元器件等。 | 适用于言语功能障碍者，通过字母、图片和声音来辅助其面对面与外界进行简单的沟通。 | 言语障碍者电子沟通板 | Ⅱ |
|  |  | 集成多语种识别翻译、星火大模型和多模态降噪技术的双面透明显示设备，支持多语种识别翻译和手写输入，有效解决跨语言交流及听障人士交流问题。主材质为玻璃、电子元器件等。 | 适用于听力障碍、言语功能障碍人群，便于无障碍沟通。 | 无障碍交流智能透明屏 | Ⅱ |
|  |  | 依托深度学习算法，实现健听人语音(含英文实时转中文)与AI数字人手语、文字的双向实时转换;支持多场景智能适配(政务、医疗、教育)、个性化界面布局调节、多讲话者音色区分、手语翻译手速调节、实时字幕显示(系统/麦克风声音来源)及浮窗背景颜色设置，数据加密存储保障隐私安全。主材质为金属、塑料、电子元器件等。 | 适用于言语残疾二级以上、听力残疾群体，提供随身化、全场景无障碍沟通支持，破解专业场景与日常社交中的沟通壁垒。 | 智能手语翻译终端 | Ⅱ |
| 05 21 12 | 言语功能障碍者面对面沟通用软件 | 用于生成直接沟通信息的软件。 | 适用于言语功能障碍者，通过文字、图片、符号等使患者认知事物。 | 认知沟通软件、符号沟通软件 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于言语功能障碍者，通过声音文字可训练患者进行简单的交流。 | 言语沟通软件 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于言语功能障碍者，通过图片文字让患者学习手语。 | 手语沟通软件 | Ⅱ |
|  |  | 基于人工智能技术，可实现健听人语音实时转换为AI数字人手语及文字，听障人士打字或手写文字实时转换为语音，支持聊天记录保存、关键词命中抖动提醒，界面适配听障用户使用习惯的软件。 | 适用于言语残疾二级以上、听力残疾等听障群体，覆盖日常沟通、就业、就医等场景，实现双向实时无障碍交互。 | 手语数字人智能交互软件 | Ⅱ |
| 05 24 电话传送（信息）和远程信息处理辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 24 03 | 身体功能障碍者普通网络电话 | 视力功能障碍者通过有线网络进行电话的设备。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于低视力人群，通过标准网络电话远距离交流。 | 带盲文电话机、大键盘电话机 | Ⅲ |
|  |  | 通过有线网络进行视频通话的设备。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于听力功能障碍者，可视通话，沟通方便。 | 可视电话机 | Ⅲ |
| 05 24 06 | 视力功能障碍者移动网络电话 | 通过移动网络进行电话的设备。主材质为塑料、电子元器件等。具有语音导航功能。 | 适用于辅助视力功能障碍者远距离交流，随身携带，方便工作及生活。 | 盲人用手机 | Ⅲ |
| 05 24 09 | 视力功能障碍者文本电话机 | 使用图片文字进行电话交流的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于视力功能障碍者用图片文字进行交流。 | 普通图文电话机 | Ⅲ |
|  |  | 通过触摸盲文符号进行通话的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于盲人通过触摸盲文进行打电话。 | 盲文符号电话机 | Ⅲ |
| 05 24 10 | 视力功能障碍者出行信息辅助终端 | 通过卫星定位、图像采集等信息处理辅助出行的器具。具有文字识别、防撞、当前位置播报、出行路径规划、远程音视频通话等功能。主材质为塑料、电子元器件等。具有语音导航功能。 | 适用于视力功能障碍者通过语音获取环境信息，进行紧急求助。方便出行活动。 | 智能助盲终端、盲人用导航终端 | Ⅲ |
| 05 27 报警、指示、提醒和发信号辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 27 03 | 视觉信号指示器 | 发出强烈闪光提示的器具。通常由电子元器件和扬声器等构成。主材质为金属等。 | 适用于听力功能障碍者，有来访人员时，起到响铃或遥控警示作用。 | 闪光门铃、遥控闪光门铃、无线音乐闪光震动门铃报警器、音乐闪光门铃、LED闪光震动门铃 | Ⅲ |
|  |  | 视频警示的器具。通常由摄像头、电子屏、电子元器件、扬声器等构成。主材质为金属等。 | 适用于听力功能障碍者，通过视频观看来访者，起到警示作用。 | 听力障碍者可视门铃 | Ⅲ |
|  |  | 通过Wi-Fi或蓝牙等无线通信技术连接到使用者的手机或其他智能设备上的器具。主材质为电子元器件等。 | 适用于视力、听力功能障碍者居家使用。 | 智能呼叫门铃 | Ⅲ |
|  |  | 发出强烈闪光、震动声音提示的电话警示器具。主材质为电子元器件等。 | 适用于听力功能障碍者，有来访人员时，通过电话外置的闪光、震动器具来提醒被访者。 | 听力障碍者电话闪光震动警示器 | Ⅲ |
| 05 27 09 | 身体功能障碍者机械信号指示器 | 视力功能障碍者使用的纸币识别装置。主材质为金属等。 | 适用于盲人自动点验计数，具有语音提示功能。 | 盲人纸币识别器 | Ⅲ |
|  |  | 听力功能障碍者使用的手表。通常由芯片、显示屏、外壳、表带、电池等构成。主材质为电子元器件、玻璃等。 | 适用于听力功能障碍者，可对周围的声音进行探测并通过指环的振动反馈给佩戴者。 | 多功能聋人手表 | Ⅲ |
| 05 27 12 | 身体功能障碍者时钟和计时器 | 可以显示时间的设备。主材质为金属等。 | 适用于听力功能障碍者。 | 听力障碍者震动闹钟 | Ⅲ |
|  |  | 可以计量时间的设备。通常由壳体、控制键、电路控制板、显示板、变压器及扬声器等构成。主材质为金属、塑料等。 | 适用于视力功能障碍者计时。 | 视力障碍者语音计时器 | Ⅲ |
|  |  | 用于听力功能障碍者计量、显示时间的设备。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于听力功能障碍者掌握时间。 | 听力障碍者振动式提醒手表 | Ⅲ |
|  |  | 用于视力功能障碍者计量、显示和报读时间的设备。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于视力功能障碍者掌握时间。 | 盲用手表 | Ⅲ |
| 05 27 15 | 视力功能障碍者日历和时间表 | 对计划活动存储和组织数据的设备。主材质为塑料等。 | 适用于视力功能障碍者辨别日期。 | 盲文日历板 | Ⅲ |
| 05 27 18 | 身体功能障碍者个人紧急报警系统 | 个人紧急情况下由使用者操作或自动激活的设备。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者，操作简单，遇到紧急情况随时呼救以防意外的发生。 | 身体障碍者呼叫器 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用于身体功能障碍者，个人紧急状态下能发出警报以便及时得以援助。 | 身体障碍者SOS报警系统、声光报警器 | Ⅲ |
|  |  | 运用语音文字实时翻译技术实现报警人手写文字沟通，120正常电话语音沟通。报警人位置及健康信息一键上传急救中心调度系统。 | 适用于身体功能障碍者，个人紧急状态下通过网络平台向所在地120机构发出求救电话，并及时获得急救指导。 | 无障碍急救网络平台终端 | Ⅲ |
|  |  | 不穿戴电子产品的情况下，通过非接触监测技术，获取目标的运动、轨迹、姿态，呼吸心率等生命体征信息。主材质为ABS树脂、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者，具有身体物理体征监测异常报警、坠床报警、摔倒报警作用。 | 身体障碍者非接触式监测仪 | Ⅲ |
|  |  | 自动感知身体功能障碍者身体平衡状态，如跌倒，将会及时报警。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者跌倒时的报警。 | 跌倒报警装置 | Ⅲ |
| 05 27 21 | 身体功能障碍者环境紧急报警系统 | 自动监测用水情境的探测器。主材质为ABS树脂等。 | 适用于身体功能障碍者，预防溢水报警提示。 | 溢水报警器、防溢洒报警器 | Ⅲ |
|  |  | 自动监测烟雾情境的探测器。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍老年人，预防烟雾报警提示。 | 烟雾报警器 | Ⅲ |
|  |  | 自动监测煤气情境的探测器。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍老年人，预防煤气报警提示。 | 煤气报警器 | Ⅲ |
|  |  | 自动监测门开合状态的感应器。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍老年人，预防门开合状态报警提示。 | 门磁感应器 | Ⅲ |
|  |  | 自动监测用电情境的探测器。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者，预防线路绝缘老化、电气安全超前、大功率设备异常监测报警提示。 | 电器智能预警终端 | Ⅲ |
| 05 27 24 | 身体功能障碍者监测和定位系统 | 观察特定环境或人的状态或位置的装置。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于精神障碍、智力障碍、老年痴呆等功能障碍者，具有定位、搜寻功能，防止走失、走散。 | 精准定位及康养监测雷达、高精度跌倒检测定位终端、走散人员定位器 | Ⅲ |
| 05 30 阅读辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 30 15 | 书支撑架和书固定架 | 固定、支撑书的设备。主材质为不锈钢等。 | 适用于肢体功能障碍者，将书本固定在阅读位置而不需要手扶，方便使用者在各种体位阅读。 | 便捷式书支撑架、便捷式书固定架、阅读辅助架 | Ⅲ |
| 05 30 18 | 阅读框和版面限定器 | 阅读时每次只使一部分文本可见的装置。主材质为塑料等。 | 适用视力功能障碍者，可标读，便于阅读。 | 阅读标尺 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用视力功能障碍者，携带方便，辅助阅读。 | 便捷式版面限定器 | Ⅲ |
| 05 30 21 | 身体功能障碍者字符阅读器 | 朗读中、英文版书刊、杂志和报纸的器具。主材质为金属等。 | 适用于视力功能障碍者，根据字符触摸机器，机器根据输入内容报读。 | 点读机、视力功能障碍者用智能读书机 | Ⅲ |
|  |  | 阅读和转化书面文本成视力、听力和触觉信息等替代形式的设备。主材质为金属等。 | 适用于视力功能障碍者及老年人进行阅读。 | 视力功能障碍者用智能阅读机 | Ⅲ |
| 05 30 24 | 触摸阅读材料 | 用盲文表达内容的媒介。主材质为纸质等。 | 适用于视力功能障碍者，通过触摸完成盲文阅读。 | 盲文教材 | Ⅲ |
| 05 30 27 | 身体功能障碍者特殊多媒体演示软件 | 链接和表现不同种类的展品、影像、动画、漫画、合成音的软件。 | 适用于身体功能障碍者，以语音方式读出电脑屏幕显示的内容，方便盲人和低视力获取信息。 | 智力障碍者用多媒体输出软件 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用于视力功能障碍者，以语音方式读出电脑屏幕显示的内容，方便盲人和低视力获取信息。 | 视力功能障碍者用多媒体输出软件 | Ⅲ |
| 05 33 视力功能障碍者计算机和终端设备 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 33 03 | 视力功能障碍者台式（非便携式）计算机 | 模拟8点盲文键盘、盲人和低视力人群都可轻松使用、可支持外部扩展存储，拥有中文和英文语音。主材质为金属、电子元器件等。 | 适用于视力功能障碍者用计算机处理信息，方便学习、工作和娱乐。 | 触摸式计算机 | Ⅲ |
|  |  | 具备语音导航操作功能的普通计算机。主材质为金属、电子元器件等。 |  | 盲人用语音计算机 | Ⅲ |
| 05 36 身体功能障碍者计算机输入设备 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 36 03 | 身体功能障碍者键盘 | 计算机输入设备，是操作计算机设备运行的一种指令和数据输入装置。主材质为塑料等。 | 适用于视力功能障碍者完成计算机输入。 | 盲人用键盘、大字键盘 | Ⅲ |
| 05 36 12 | 肢体功能障碍者替代输入设备 | 替代计算机输入的设备。主材质为塑料等。 | 适用于支配手指运动的周围神经损伤及手指关节活动受限者使用。 | 手握式键盘敲击器 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用于支配掌指运动的周围神经损伤及掌指关节活动受限者使用。 | 掌套式键盘敲击器 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用于支配腕掌指运动的周围神经损伤及腕掌指关节活动受限者使用。 | 腕套式键盘敲击器 | Ⅲ |
|  |  | 用以替代计算机鼠标和键盘的设备。主材质为铝合金等。 | 适用于肢体功能障碍者，可用眼睛控制来实现鼠标和键盘的功能，完成全部电脑操作。 | 眼控仪 | Ⅲ |
| 05 36 18 | 肢体功能障碍者输入软件 | 计算机输入的程序、屏幕键盘等相关软件。 | 适用于肢体功能障碍者用输入的软件来进行计算机操作。 | 肢体障碍者模拟鼠标或键盘软件 | Ⅲ |
| 05 36 21 | 定位屏幕指针和选择计算机显示器显示内容的辅助器具 | 用以替代计算机鼠标的设备。主材质为塑料等。 | 适用于手指精细功能差者可用手掌等其他部位操控电脑。 | 大轨迹球鼠标 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用于肢体功能障碍者用脚的前后左右移动和按压动作来代替手完成操控鼠标的功能。 | 脚控鼠标 | Ⅲ |
| 05 39 视力功能障碍者计算机输出设备 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 05 39 04 | 视力功能障碍者可视计算机显示器和配件 | 通过计算机从视觉上显示信息的设备，及放大或提高计算机显示器的文本和图像质量的配件。主材质为塑料等。 | 适用于视力功能障碍者，通过眼睛看或手触摸来感知呈现在屏幕上的数据。 | 屏幕放大器 | Ⅲ |
| 05 39 05 | 盲文计算机显示器 | 通过计算机以可触知的方式显示信息的设备。主材质为塑料、树脂等。 | 适用于视力功能障碍者，将普通文字转换为盲文编码，便于盲人获取盲文信息。 | 盲文显示器、40方点显器、80方点显器 | Ⅲ |
| 05 39 06 | 盲用打印机 | 计算机的输出设备，将计算机处理结果打印在相关介质上。主材质为金属等。 | 适用于视力功能障碍者，用计算机操作，将文字和图像数据打印在纸上，方便阅读。 | 盲文打印机、盲文标识标志制作机 | Ⅲ |
|  |  | 为盲人制作简单的触摸图形、各种盲文标识或指示版的设备。主材质为金属等。 | 适用于盲人学校教学。 | 盲文制图机 | Ⅲ |
| 05 39 12 | 视力功能障碍者特殊输出软件 | 将计算机中的文字、图像、数据，通过软件转换输出的放大软件。 | 适用于视力功能障碍者，对计算机和手机屏幕进行放大，便于工作及生活。 | 光标定位的屏幕放大软件、电脑和手机放大软件 | Ⅲ |
|  |  | 将计算机中的文字、图像、数据，通过软件转换输出的读屏软件。 | 适用于视力功能障碍者，对计算机和手机屏幕中的内容进行读取，便于工作及生活。 | 电脑和手机读屏软件 | Ⅲ |
| 06 个人医疗辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 06 03 呼吸辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 03 03 | 吸入气体的预处理器 | 从周围区域吸入空气并在吸入前通过加热、冷却、清洁进行生理学处理的装置。主材质为塑料等。 | 适用于对空气敏感的呼吸系统疾病如支气管哮喘、支气管炎等，吸入预处理的空气可以缓解咳、喘等症状。 | 预热吸入气体装置 | Ⅰ |
| 06 03 06 | 吸入器 | 用于辅助治疗上呼吸道疾病的设备。主材质为塑料等。 | 适用于呼吸系统疾病，如支气管哮喘、支气管炎、上呼吸道感染等的雾化吸入。 | 雾化吸入器、中药雾化吸入器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于呼吸系统疾病，如支气管哮喘、支气管炎、上呼吸道感染等的雾化吸入，一次性使用。 | 一次性雾化吸入器 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于呼吸系统疾病，如支气管哮喘、支气管炎、上呼吸道感染等的雾化吸入，携带方便。 | 便携式雾化器 | Ⅰ |
| 06 03 12 | 呼吸罩 | 呼吸困难的人使用的，通过口、鼻或气管造口（气管造口术）提供人工通气的装置。主材质为塑料等。 | 适用于各种原因导致的呼吸困难的功能障碍者，通过建立人工通道来改善通气，提高血氧饱和度。 | 防烟呼吸罩 | Ⅰ |
| 06 03 18 | 供氧器 | 提供高浓度氧气的家用装置。主材质为金属等。 | 适用于各种原因导致的缺氧，通过氧气吸入，改善缺氧及血氧饱和度。 | 家用氧气瓶 | Ⅰ |
|  |  | 提供高浓度氧气的家用装置。主材质为橡胶等。 |  | 供氧气带 | Ⅰ |
|  |  | 提供高浓度氧气的家用装置。主材质为橡胶、金属、铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者家用，高效快速补氧，缓解疲劳，改善睡眠，增强记忆力，提高身体免疫力等。 | 家用微高压氧舱、智能家用微高压氧舱 | Ⅲ |
|  |  | 提供高浓度氧气的装置。主材质为橡胶、金属等。 | 适用于慢性病、失眠、亚健康等人群。 | 微高压氧舱 | Ⅲ |
|  |  | 提供高浓度氧气的便携式装置。主材质为金属等。 | 适用于孕妇、老年人，以及户外登山高原缺氧者，携带方便。 | 便携式供氧器 | Ⅰ |
| 06 03 19 | 家用制氧机 | 提供高浓度氧气的家用装置。主材质为金属等。外置电源。 | 适用于缺氧者，改善缺氧及血氧饱和度。 | 家庭用制氧机 | Ⅰ |
| 06 03 20 | 供氢器 | 提供氢气的装置，出氢量150ml/min-600ml/min。主材质为金属等。外置电源。 | 适用于自主呼吸困难的群体：慢阻肺、肺纤维化、肌无力等中轻度呼吸障碍疾病。 | 吸氢机、氢气机 | Ⅰ |
|  |  | 采用电解水技术，通过将水分解为氢气和氧气的装置，出纯氢或氢氧混合量300-3000ml/min。主材质为金属等。外置电源。 | 适用于亚健康、老年人、慢性疾病等人群，具有辅助抗氧化、抗炎、改善睡眠质量、调节代谢等作用。 | 氢氧机 | Ⅰ |
|  |  | 提供富氢水的装置。主材质为金属、塑料、电子元器件等。外置电源。 | 适用于压疮、微循环障碍、长期卧床导致的便秘、口腔炎症等人群。具有抗氧化、抗炎、改善代谢等作用。 | 富氢水机 | Ⅰ |
|  |  | 净化水和富氢水双重功能的装置，纳米气泡物理溶氢。主材质为金属等。外置电源。 | 适用于压疮、微循环障碍、长期卧床导致的便秘、口腔炎症等群体。 | 氢养机、气泡氢饮机 | Ⅰ |
|  |  | 提供氢气与氢水的装置。主材质为金属、塑料等。外置电源。 |  | 氢吸饮一体机 | Ⅰ |
|  |  | 与水微电解，产生水溶性氢分子的器具。主材质为玛琳电气石、麦饭石、火山石、镁合金材料等。 | 适用于身体功能障碍者，改善人体亚健康状态，提升生活品质。 | 固态富氢片 | Ⅰ |
|  |  | 采用非电解制氢技术，产生高浓度氢分子的器具。主材质为高硼硅玻璃、聚丙烯等。 | 适用于慢性疾病及亚健康人群，有益于改善肠道健康，辅助调节高血压、高血糖、高血脂、高尿酸等慢性病作用。 | 太赫兹富氢能量杯、氢水杯 | Ⅲ |
| 06 03 21 | 吸引器 | 用于吸出肺里的分泌物和其他物质的装置。通常由主机、储液瓶、导管、吸痰管等组成。主材质为塑料、金属等。 | 适用于危重、昏迷、老年、全麻未醒、大手术后和胸部创伤等气管切开及气管插管的病人。 | 电动吸痰器 | Ⅰ |
|  |  | 用于吸出肺里的分泌物和其他物质的装置。通常由储液瓶、真空泵、吸痰管等组成。主材质为塑料等。 | 适用于危重、昏迷、老年、全麻未醒、大手术后和胸部创伤等气管切开及气管插管的病人。 | 手动吸痰器 | Ⅰ |
|  |  | 用于吸出肺里的分泌物和其他物质的装置。通常由负压真空表、脚踏板、储液瓶、过滤器等组成。主材质为金属等。脚踏式。 | 适用于危重、昏迷、老年、全麻未醒、大手术后和胸部创伤等气管切开及气管插管的病人。 | 脚踏吸痰器 | Ⅰ |
| 06 03 22 | 呼吸机 | 为慢阻肺或阻塞性睡眠呼吸暂停的功能障碍者提供单水平持续正压通气的装置。通常由主机、呼吸管路、电源装置等组成。主材质为塑料、金属等。 | 适用于体重13千克以上，患有自主呼吸、呼吸功能不全和阻塞性睡眠呼吸暂停的功能障碍者，为其提供呼吸辅助，不适用于生命支持。 | 持续正压通气治疗机 | Ⅰ |
|  |  | 为呼吸功能不全或阻塞性睡眠呼吸暂停的功能障碍者提供双水平呼吸辅助的装置。通常由主机、呼吸管路、电源装置等组成。主材质为塑料、金属等。 |  | 正压通气治疗机、无创呼吸机 | Ⅰ |
| 06 03 27 | 呼吸肌训练器 | 用来锻炼并强化呼吸肌肉群的器具。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者，以及运动员、乐器吹奏者、歌手、老师等需要增加肺活量的群体。 | 手持式呼吸肌训练器、膈肌阻力训练器、吸气阻力训练器、诱发呼吸训练器、便携式呼吸训练器、居家便携呼吸评估训练器 | Ⅰ |
|  |  | 以抗阻训练为主，采用双向阻尼运动模式，分别针对全身各大肌群进行肌肉力量、关节活动度、耐力等不同的训练。通常由上肢肌群、下肢肌群和核心肌群共10个训练设备组成。主材质为金属、塑料、电子元器件等。 | 适用于制动、运动减少或其他原因引起的失用性肌萎缩；骨骼肌病变引起的肌萎缩；神经性病变引起的肌肉功能障碍；关节疾病或者损伤造成的肌力减弱；骨骼肌因素造成的功能障碍。 | 心肺运动训练系统 | Ⅰ |
|  |  | 用来锻炼并强化呼吸肌肉群的器具。通常由呼吸机主机、加温湿化器、交流电源适配器、空气滤芯等组成。主材质为金属、塑料等。 | 适用于睡眠呼吸暂停和低通气症患者。 | 双水平呼吸治疗仪 | Ⅰ |
| 06 03 30 | 呼吸计量器 | 用于测量吸入和呼出气体体积的仪器。主材质为塑料、金属等。 | 通过测量肺活量、最大通气量等肺功能指标，来检查有无通气功能障碍。 | 肺活量电子测量仪 | Ⅰ |
| 06 06 循环治疗辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 06 06 | 用于上肢、下肢和身体其他部位的抗水肿袜套 | 术后或静脉曲张伤后，逐渐减小人体受力以治疗或预防水肿的衣服。主材质为氨纶纱等。 | 适用于防止腿部水肿。 | 抗水肿袜套 | Ⅰ |
| 06 06 09 | 治疗血液循环障碍的充气服和加压装置 | 在身体患处并附加有充气装置的服装。主材质为复合布等。 | 适用于长期卧床、静脉血栓及外伤与骨折的四肢肿胀者。 | 充气压力服 | Ⅰ |
|  |  | 通过多气囊有规律地充放气，形成对肢体和组织的循环压力，起到加速静脉血流速度，促进淤血排空，生成波动血流，改善人体微循环。主材质为金属、塑料、电子元器件等。 | 适用于偏瘫，截瘫及瘫痪的病人；上、下肢体淋巴水肿、淋巴回流障碍性水肿；糖尿病足、糖尿病末梢神经炎患者；神经损伤、长期卧床及老年患者等群体。 | 空气波压力治疗仪 | Ⅰ |
|  |  | 通过对气囊有顺序地反复充放气，形成对肢体的循环压力。充气加压，放气减压能促进血液的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液的回流，维持正常的血液循环。通常由主机、腿带及电源适配器组成。主材质为金属、塑料、电子元器件等。 | 适用于原发性下肢淋巴水肿、长期坐轮椅导致的下肢血液循环障碍、长期需要拄拐杖等助行工具导致的下肢循环功能障碍、肌肉萎缩等肢体血液循环功能障碍等群体。 | 便携式空气波压力治疗仪 | Ⅰ |
| 06 07 预防瘢痕形成的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 07 03 | 自粘性硅胶片 | 一种透明、柔软的硅胶片。主材质为硅胶。 | 适用于改善红色隆起的新旧疤痕，使其柔软、变平及淡化。 | 自粘性硅胶片 | Ⅰ |
| 06 07 06 | 压力衣 | 又称弹力衣、弹力套。主材质为棉花、化学纤维、橡胶等。 | 适用于预防和控制疤痕组织的过度增生。 | 烧伤用压力衣、压力手套、压力指套、压力裤、压力祙、弹力全面套、弹力颈颌套、弹力下颌套、弹力前臂套、弹力上臂套、弹力长臂套、弹力手套、弹力手掌套、弹力带肩手臂套、弹力连肩手臂套、弹力背心套、弹力长上衣、弹力中上衣、弹力腹套、弹力大腿套、弹力小腿套、弹力长腿套、弹力踝套、弹力分趾踝套、弹力小腿连袜套、弹力连腹中裤、弹力连腹长裤、弹力吊带裤、弹力连腰大腿套、弹力连腰长腿套、弹力单腿中裤、弹力单腿长裤、弹力中裤、弹力长裤 | Ⅰ |
| 06 08 身体控制和促进血液循环的压力衣 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 08 03 | 静脉曲张袜 | 具有促进静脉血液回流心脏功能，预防和缓解静脉曲张类疾病的器具。主材质为高弹纤维棉等。 | 适用于小腿静脉曲张疾病的防治，舒缓静脉曲张压力，促进静脉血液回流。 | 小腿静脉曲张袜 | Ⅰ |
|  |  |  | 适用于大腿静脉曲张疾病的防治，舒缓静脉曲张压力，促进静脉血液回流。 | 大腿静脉曲张袜 | Ⅰ |
| 06 09 光疗辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 09 03 | 紫外线A段（UVA）灯 | 用于发射波谱范围在315nm～400nm 紫外线的装置。主材质为金属、玻璃等。 | 适用于抗炎、抗菌、镇痛、脱敏、提高免疫机制和促进组织再生。其中UA段（长波）紫外线较弱，能引起荧光反应，适用于对过敏、风湿、佝偻病的治疗。 | 紫外线A段灯315nm、紫外线A段灯340nm、紫外线A段灯365nm、紫外线A段灯385nm、紫外线A段灯400nm | Ⅰ |
| 06 09 06 | 可选的紫外线光疗法（SUP）和紫外线B段（UVB）灯 | 发射波谱范围在280nm～315nm 紫外线的装置。主材质为金属、玻璃等。 | 适用于抗炎、抗菌、镇痛、脱敏、提高免疫机制和促进组织再生。其中UB段（中波）紫外线调节机体代谢，增强免疫、刺激组织再生和上皮愈合过程；UC段（短波）紫外线具有强烈杀菌作用，对于各种耐药的绿脓杆菌、枯草杆菌、金黄色葡萄球菌等感染，均有良好的治疗效果。 | 紫外线B段灯、紫外线治疗仪 | Ⅰ |
| 06 09 09 | 光疗护目镜 | 用于防止眼睛受紫外线照射的装置。主材质为塑料等。 | 适用于受紫外线照射导致的急性结膜炎、电光性眼炎，保护眼睛。 | UV护目镜 | Ⅰ |
| 06 19 给药辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 19 04 | 确保正确用药的药物计量、调剂或改变的辅助器具 | 将片剂、胶囊或药丸有效成分改变为小剂量的装置。主材质为塑料等。 | 适用于帮助或提示视力功能障碍者在指定时间服用正确剂量的药物。 | 语音或盲文药盒 | Ⅲ |
|  |  | 正确计量口服或注射药量、配正确剂量药物的装置。主材质为ABS树脂等。 | 适用于帮助或提示身体功能障碍者在指定时间服用正确剂量的药物。 | 智能药盒、家用智能给药装置、配药机器人、服药管理机器人 | Ⅲ |
| 06 24 身体、生理和生化检测设备及材料 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 24 09 | 身体功能障碍者血压计 | 测量血压的仪器。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者测量血压，以发现血压异常。 | 语音电子血压计、电子血压计、腕式语音血压计 | Ⅲ |
|  |  | 采用全自动自助测量，无需人工干预，以示波法测量成人舒张压、收缩压、脉率的器具。主材质为塑料、复合布、电子元器件等。 | 适用于各类需要进行血压测量的功能障碍者。 | 隧道式电子血压计 | Ⅲ |
| 06 24 12 | 血液分析仪器、设备和材料 | 检测血糖的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者血糖检测。 | 血糖仪、语音血糖仪 | Ⅲ |
|  |  | 检测血糖血压的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者血糖血压检测。 | 血糖血压测试仪 | Ⅲ |
|  |  | 分析气血状况并判断动脉硬化趋势的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者，进行血压测量及气血情况分析、动脉硬化趋势判断或血液指标检测。 | 无创气血分析仪 | Ⅲ |
|  |  | 以无创和自动化方式，动态测量及分析人体血液成分与代谢功能的全数字化器具。主材质为塑料、电子元器件等。 |  | 无创血液筛查系统 | Ⅲ |
| 06 24 18 | 体格检查和评价材料 | 测试和评价关节稳定性、关节的灵活性，肌力和身体耐力，及坐、站、翻、走等运动类活动的设备。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于骨关节、神经系统疾患的身体功能（关节活动度、肌力等）测试和评估。 | 手肌力测量仪、智能体态评估训练镜 | Ⅲ |
|  |  | 对人体体质筛查的器具。主材质为金属支架、塑料等，通常由主机、外置电源等组成。 | 适用于医疗、康复机构的治未病科室、老年病科室等。 | 体质辨识健康管理系统、人工智能中医辅助诊疗学习一体机 | Ⅲ |
| 06 24 21 | 人体物理和生理特性的测量辅助器具 | 测量人体视力的仪器。通常由视力表和照明装置等组成。主材质为金属、塑料等。 | 适用于视力检查、弱视、盲视筛查。 | 视力表灯箱 | Ⅲ |
|  |  | 测量人体听力的仪器。通常由电源、功放、控制器、操作软件、患者应答器等组成。主材质为金属等。 | 适用于听力损失者的诊断。 | 纯音听力计 | Ⅲ |
|  |  | 测量人体心电等物理特性的监测装置。主材质为ABS树脂等。 | 适用于身体功能障碍者，对心率、呼吸率等人体物理特性进行实时监测及异常报警。 | 非接触式生命体征监测垫（智能床垫）、智能监测床垫、智能起离床监测垫、尿监垫、心电体温检测座圈 | Ⅲ |
|  |  | 具有精准定位、心率、血压、体温检测、双向通话等功能的电话手表。主材质为液晶面板、塑料、电子元器件等。 | 适用于老年人及身体功能障碍者。 | 人体物理监测体温手表、智能定位手表 | Ⅲ |
|  |  | 监测人体体温、血氧、心率、脉搏、心电图（ECG）的手表，将监测到的数据实时传送至智慧医疗健康检测系统平台，并对异常状态做相对应的处理动作。主材质为液晶面板、塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者，应用于居家养老、养老院等场景。 | 健康监护智能手表 | Ⅲ |
|  |  | 测量人体心电等物理特性的检测装置。主材质为金属、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者体征、健康的监测及预警。 | 心冲击图记录仪、移动式健康护心仪、便携式动态心电图仪、人体物理监测辅助仪、便携式人体物理监测辅助仪、人体尿监睡眠仪 | Ⅲ |
|  |  | 通过人工智能评估老年人跌倒风险的软件。 | 适用于下肢功能障碍者跌倒风险评估。 | 步态分析软件 | Ⅲ |
|  |  | 测量、评估下肢功能障碍者步态的装置。主材质为高强度塑料、电子元器件等。 | 适用于下肢功能障碍者深度步态评估。 | 移动式步态分析机器人 | Ⅲ |
|  |  | 评估人体肢体活动功能的装置。通常由微电脑、显示器等组成。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者步态评估及康复训练。 | 步态训练与评估系统、步态信息采集系统、体态评估康复训练系统、体态评估图像处理软件、足底压力步态评估系统 | Ⅲ |
|  |  | 检测脊柱ATR角度的设备，主要由软件和硬件组成。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于医疗或康复机构的脊柱侧弯批量筛查或脊柱侧弯家庭监控追踪。 | 脊柱侧弯筛查仪 | Ⅲ |
| 06 24 24 | 身体功能障碍者体温计 | 测量人体温度的仪器。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于视力功能障碍者测量体温。 | 语音体温计 | Ⅲ |
|  |  | 测量人体温度的仪器。主材质为塑料、红外感应装置等。 | 适用于身体功能障碍者测量体温。 | 红外线体温计 | Ⅲ |
| 06 24 27 | 视力功能障碍者体重秤 | 称量人体重量的仪器。主材质为钢化玻璃、电子元器件等。 | 适用于视力功能障碍者测量体重。 | 语音体重秤 | Ⅲ |
| 06 25 认知测试和评估辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 25 03 | 语言测试和评估辅助器具 | 对作为沟通工具的语言的使用和理解进行测试和评估的软件。 | 适用于言语功能障碍者，对其进行检测、评估、康复治疗。 | 失语症计算机评测与治疗系统软件、语言障碍康复评估训练系统 | Ⅱ |
|  |  | 提高青少年儿童注意力的情感训练系统（软件）。 | 适用于儿童多动综合征、注意力不集中、语言表达能力弱、思维不活跃，脑瘫儿童的认知康复训练等群体。 | 纯意念专注力提升训练系统 | Ⅱ |
| 06 25 06 | 心理测试和评估辅助器具 | 对行为、态度和情绪反应进行测试和评估的系统。 | 适用于测试及评估认知和心理状况。 | 康复医学心理测验系统软件、成人康复心理测试系统、儿童心理测试系统、脑控心理状态训练系统、数字心理量表 | Ⅱ |
|  |  | 通过采集受试者在情绪刺激下的人体生理信号数据，经深度学习算法分析，评估出抑郁、焦虑、压力的程度与风险等级的设备。主材质为金属、电子元器件等。 | 适用于心理障碍人群的评估。 | 智能心理健康检查评估仪 | Ⅱ |
|  |  | 基于神经可塑性理论，将神经科学、认知心理学与人工智能相结合进行脑电反馈训练的设备。通常由机器人主体和脑波仪等组成。主材质为金属、电子元器件等。 | 适用于孤独症谱系障碍、注意缺陷多动障碍、智力障碍等特殊儿童；处于正常发育阶段的儿童；长期处于紧张环境下的成人。 | 脑电波控制机器人、心理测评干预一体机 | Ⅱ |
|  |  | 通过符合儿童心理的训练方式，解决传统认知训练中缺乏趣味性和忽略儿童心理引导教育的问题，增强训练效果的设备。主材质为铝合金、电容触摸屏等。 | 适用于脑性瘫痪、发育迟缓、孤独谱系障碍、注意缺陷多动障碍、智力障碍等具有认知障碍的儿童，具有一定的坐位或跪位功能及一定的手功能。 | 引导式互动训练仪 | Ⅱ |
|  |  | 通过声、光、电进行干预调控及人工智能算法，实现梦语记录、睡眠分期、鼾声检测等功能的设备。主材质为塑料、电子元器件。 | 适用于身体功能障碍者的体征、睡眠监测和预警，以及睡眠干预调控。 | 智能身体特征监测系统及干预调控系统、智能睡眠监测及调控系统 | Ⅱ |
| 06 25 09 | 教育能力测试和评估辅助器具 | 对学习能力、学习潜力进行测试和评估的设备。主材质为纸质书籍。 | 适用于测试及评估学习能力和学习潜力。 | 韦氏智力量表 | Ⅱ |
| 06 26 认知治疗辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 26 03 | 认知功能辅助器具 | 利用心理学认知实验范式与计算机技术相结合，进行复合注意、学习记忆、执行抑制、语言言语、知觉运动和社会认知的训练，辅助改善轻度认知障碍的设备。通常有电源适配器、主机、液晶显示器等组成。主材质为金属、塑料、电子元器件等。 | 适用于轻度认知障碍的辅助康复训练，不具备自动诊断功能。 | 认知功能评估与训练系统 | Ⅱ |
| 06 27 刺激器 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 27 06 | 减痛刺激器 | 通过改变神经灵敏度来减轻人体痛觉的装置。主材质为金属、塑料等。 | 适用于各种病因明确的神经性疼痛，通过减痛刺激器来改变神经灵敏度，达到减轻疼痛的目的。 | 吸力型减痛仪、手表式减痛刺激器、低频脉冲减痛仪、超声波治疗仪、低周波治疗仪、多功能综合电疗系统、红外偏振光治疗仪、经皮神经电刺激仪、体外冲击波治疗仪、压电式冲击波治疗仪、中频脊柱物理治疗系统 | Ⅱ |
| 06 27 09 | 肌肉刺激器（不作矫形器用） | 通过刺激肌肉或肌肉特定部位使其收缩或放松的设备。主材质为金属、塑料等。 | 用于神经、肌肉系统疾病所致的肌无力或痉挛等功能障碍者，通过低频或中频脉冲电流刺激神经肌肉达到收缩和放松肌肉的目的。 | 肌肉刺激仪、智能通络治疗仪、子午流注开穴超声治疗仪、子午流注低频治疗仪、中低频脉冲推拿治疗仪、低频治疗仪、低频脉冲痉挛肌治疗仪、低频脉冲神经肌肉电刺激仪、多功能治疗仪、智能康健仪、松筋通络仪、电脑中频治疗仪、立体动态干扰电治疗仪、神经肌肉低频电刺激仪、中频干扰电治疗仪、肌电生物反馈治疗仪、生物反馈助力电刺激仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、熏蒸脉冲按摩鞋 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于肢体功能障碍者臀部、肢体关节的按摩。 | 臀部护理振动机、关节按摩机、电子按摩器、肌肉震动按摩器、深层肌肉振动治疗仪 | Ⅱ |
|  |  | 通过蜡泥产生的热能、磁能、中药分子透过皮肤穴位达到病变部位，从而起到温经通络、祛风散寒、活血化瘀、消肿镇痛、强筋健骨、补脾益肾、养生保健的功效。主材质为石蜡、远红外陶瓷粉、热熔胶、医用凡士林等。 | 适用于身体功能障碍者，可广泛应用在疼痛科、康复理疗科、老年病科及保健领域等。 | 热敷蜡泥块、电脑恒温电蜡疗仪、全自动分盘电脑恒温电蜡疗仪、生物陶瓷热敷袋、全自动智能蜡疗仪、智能蜡疗系统 | Ⅱ |
|  |  | 通过热敷将草本植物产生的中药分子作用于皮肤穴位的器具。主材质为熔喷布、草本植物等。 | 适用于疼痛、老年人等人群，具有改善身体温经通络、祛风散寒、活血化瘀等作用。 | 草本植物增效垫 | Ⅱ |
| 06 27 12 | 肢体功能障碍振动器 | 振动按摩治疗中使用的快速振动的装置。主材质为金属、塑料等。 | 适用于各种原因导致的痰液黏稠咳出困难导致的功能障碍，通过振动器的振动帮助排痰，改善通气。 | 振动排痰机、全胸振荡排痰机、振动训练系统、双足律动机、高频胸壁振荡排痰仪、垂直振动康复训练仪 | Ⅱ |
| 06 27 21 | 刺激细胞生长的辅助器具 | 刺激细胞生长的装置。由主机、适配器等组成。主材质为ABS树脂等。 | 适用于身体功能障碍者。 | 筋膜仪、心脑血管刺激辅助康复仪、胰腺功能康复辅助仪、生殖健康辅助仪、软组织刺激康复辅助仪、神经刺激辅助康复仪、电子针灸仪、座椅式高电位治疗仪、高电位治疗机、柜式高电位治疗仪、电针治疗仪、高频电灼仪 | Ⅱ |
| 06 27 24 | 经络疏通辅助器具 | 通过靶向热磁内发热技术（物理手段）或低频脉冲电疗法，来调节人体机能循环与细胞代谢的设备。主材质为ABS树脂等。 | 适用于改善血液循环，疏通经络气血、提高免疫力。 | 人体经络疏通辅助仪、足部经络疏通辅助仪、低周波足底反射仪、高压低频脉冲治疗仪、温热电针综合治疗仪、热垫磁疗仪、经络导平治疗仪 | Ⅱ |
| 06 27 27 | 循环刺激辅助器具 | 调节人体机能循环和细胞活性的设备。主材质为金属、ABS树脂等。 | 适用于身体功能障碍者，有助于提高机体抗氧化、消炎、消肿、止痛，抑制细胞增生等作用。 | 人体血液循环刺激辅助康复仪、人体物理循环刺激辅助康复仪、瀑布式负氧离子调氧仪、便携瀑布式负氧离子调氧仪、多功能心脑训练仪 | Ⅱ |
| 06 30 热疗或冷疗辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 30 03 | 热疗辅助器具 | 通过对人体或人体某部位加热，具有一定治疗效果的器具。主材质为金属、石英玻璃等。 | 适用于烧烫伤、肩颈疼痛、腰椎间盘疼痛、辅助术后伤口愈合等患者。 | 红外线灯 | Ⅰ |
|  |  | 通过对人体或人体某部位加热，具有一定治疗效果的器具。主材质为金属、塑料等，外置电源。 | 适用于肌肉、肌腱、韧带扭伤和挫伤，瘢痕形成、术后粘连、烧伤、神经炎、肩周炎、颈椎病和肢体功能障碍等，恒定的温热效应能松弛肌肉、改善循环及解痉止痛。 | 行气通脉治疗仪、理疗舱、远红外养生舱、人体靶向热磁能量修复仪、单极负氧离子舱、手持式单极负氧离子仪、太赫兹能量舱、红外热疗舱、光谱旋磁能量舱、多功能熏蒸仪、多功能熏蒸桶、远红外脉冲能量桶、高频电场热疗仪、射频灼炙仪、电磁场脉冲热疗仪、寒湿筋络仪、光灸仪、红光艾灸仪、太赫兹能量温热仪、多功能磁振热治疗仪、红蓝光多功能能量仪、超短波治疗仪、短波治疗仪、督脉灸疗仪、灸疗仪、红外光灸疗机、红外频谱热辐射治疗仪、红外热辐射治疗仪、低频电磁脉冲治疗仪、隔物灸治疗仪、疼痛光疗仪、红外光灸疗机器人、热垫磁疗仪、极超短波治疗机、太赫兹低频脉冲热敷带、石墨烯发热带、熏蒸治疗机、床式熏蒸治疗机、舱式熏蒸治疗机、频谱治疗机、熏蒸治疗机、封闭式熏蒸治疗机、开放式熏蒸治疗机、远红外按摩理疗床、远红外功能眼镜 | Ⅰ |
|  |  | 通过对人体或人体某穴位加热，具有一定治疗效果的器具。主材质为金属、ABS树脂、硅胶等。 | 适用于身体功能障碍者，具有穴位艾灸治疗作用。 | 多功能艾灸仪、艾灸仪、智能艾灸机器人、能量温灸贴、单极负氧离子坐灸仪、湿（蒸）热烫敷装置、艾灸治疗机、智能艾灸椅、智能督灸床 | Ⅰ |
|  |  | 通过对人体或人体某部位加热，具有一定治疗效果的器具。主材质为碳纤维、ABS树脂等。 | 适用于身体功能障碍者及亚健康群体，具有改善身体微循环，加强新陈代谢，舒筋活络等作用。 | 保健保暖床垫、能量床、能量椅 | Ⅰ |
| 06 30 06 | 冷疗辅助器具 | 介于有创和无创之间的一种微创辅助治疗的器具。可以直接控制点阵激光输出模式，包括点阵大小、密度、距离、形状，每个微孔的直径和深度。主材质为金属、塑料等。 | 适用于身体功能障碍者，有助于病变组织的修复。 | 二氧化碳激光治疗仪 | Ⅰ |
|  |  | 通过对人体或人体某部位冷却达到辅助治疗目的器具。主材质为复合材料、制冷剂等。 | 适用于急性软组织损伤早期、肌肉痉挛、早期炎症、急性期关节炎、创伤血肿早期以及骨科术后，采用局部冷疗可以止血、消除水肿、止痛和解痉。全身冷疗多用于中暑或高烧病人。 | 冷敷袋、医用冰袋、加压冷热敷治疗仪、低温冲击镇痛仪 | Ⅰ |
| 06 33 防压疮辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 33 03 | 防压疮坐垫和衬垫 | 通过分布臀部受力预防压疮的器具。主材质为塑料等。充气式。 | 适用于感觉障碍或位移困难者，可以平均分布压力，预防臀部压疮。 | 气囊坐垫、防压疮坐垫 | Ⅰ |
|  |  | 通过分布臀部受力预防压疮的器具。主材质为橡胶等。 |  | 胶状液体物均压坐垫、泡沫橡胶垫 | Ⅰ |
|  |  | 通过分布臀部受力预防压疮的器具。主材质为石墨烯、塑料、树脂等。 | 适用于下肢功能障碍久坐轮椅者、办公室久坐群体，有助于改善下肢微循环。 | 静态分压坐垫、赋能垫、恒温能量防压疮坐垫、石墨烯坐垫 | Ⅰ |
| 06 33 04 | 防压疮靠背垫 | 分布背部易损伤部位受力的器具。主材质为橡胶等。 | 适用于感觉障碍或位移困难者，可以平均分布压力，预防背部压疮。 | 泡沫橡胶靠背垫、楔形海绵防压疮靠背 | Ⅰ |
| 06 33 06 | 基本型防压疮床垫 | 分布因长期卧床人体易损伤部位受力，预防压疮的器具。主材质为橡胶等。 | 适用于长期卧床者，可以平均分布压力，预防压疮。 | 泡沫橡胶床垫、胶状液体物均压床垫、凝胶防压疮垫 | Ⅰ |
|  |  | 分布因长期卧床人体易损伤部位受力，预防压疮的器具。主材质为塑料等。 |  | 静态分压床垫、压疮康复护理床垫、防压疮床垫 | Ⅰ |
|  |  | 分布因长期卧床人体易损伤部位受力，预防压疮的器具。主材质为石墨烯、高弹性海绵等。 |  | 海绵防压疮床垫、弹性塑型海绵防压疮垫、石墨烯防压疮床垫 | Ⅰ |
| 06 33 07 | 充气式防压疮床垫 | 分布因长期卧床人体易损伤部位受力，预防压疮的器具。主材质为塑料等。充气式。 | 适用于长期卧床者，可以平均分布压力，预防压疮。 | 气囊床垫、充气式防压疮垫、充气气垫、充气型防压疮气垫、防压疮波动气垫、波动充气气垫、电动充气式防压疮床垫 | Ⅰ |
| 06 33 09 | 防压疮特殊设备 | 身体各部位受力过大评估或预警设备。主材质为塑料等。 | 适用于长期卧床、瘫痪的患者及感觉障碍者，通过评估卧位、坐位时的压力分布，及早采取减压措施，预防压疮。 | 压力测量床垫 | Ⅲ |
|  |  | 身体各部位受力评估或预警设备。主材质为塑料等。充气式。 | 适用于身体功能障碍者，偏瘫、瘫痪等群体。 | 预警式防压疮充气床垫、条形波动防压疮床垫、中曲防压疮充气床垫 | Ⅲ |
|  |  | 通过高灵敏度传感器，采集人体静息时呼吸和心跳从而实现生命体征的实时监测的设备。主材质为防水材料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者，也可应用于养老机构、医院护理院、社区居家等场所。 | 智能防压疮床垫 | Ⅲ |
| 06 36 知觉训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 36 03 | 知觉辨别和知觉匹配训练辅助器具 | 有助于人对外部刺激进行区别、匹配和分类的设备。主材质为ABS树脂等。 | 用于视力、听力等功能障碍者，通过各种颜色、声音、冷热等外部刺激，训练对不同刺激的辨别和匹配能力。 | 语言训练仪、宣泄情绪训练仪、协调身体机能训练仪、音乐振动椅、足底触觉训练垫、嗅觉训练盒 | Ⅱ |
|  |  | 有助于人对外部刺激进行区别、匹配和分类的设备。主材质为ABS树脂、电子元器件、触摸屏等。具有人机互动功能。 | 适用于孤独症谱系障碍、脑瘫、言语障碍等身体功能障碍者。 | 日常用于康复训练系统、手势精准度康复训练系统、认知康复训练机器人、多感官动感训练器、声光墙面板、下肢协调音律训练器、嗅觉感知游戏箱、颜色转换控制面板 | Ⅱ |
| 06 36 06 | 知觉协调训练辅助器具 | 提高正确处理和协调外部刺激的能力，特别是与时空概念和眼手协调相关的训练软件。 | 适用于训练身体功能障碍者的感觉统合能力。 | 眼手协调穿线游戏软件 | Ⅱ |
|  |  | 提高正确处理和协调外部刺激的能力，特别是与时空概念和眼手协调相关的训练设备。主材质为ABS树脂、电子元器件、触摸屏等。具有人机互动功能。 | 适用于孤独症谱系障碍、脑瘫、多动症等人群，具有随机强化语言、竞技与合作、人机互动等作用。 | 打击力康复训练系统 | Ⅱ |
| 06 36 09 | 感觉统合训练辅助器具 | 帮助协调和统合来自不同感官接收的信息至大脑的辅助器具。主材质为ABS树脂、木质、塑料等。 | 适用于身体功能障碍者，借助对于前庭觉、本体觉、视觉等刺激或利用悬吊系统等方式，用以改善感觉统合失调。 | 身体障碍者插棍、身体障碍者独脚椅、身体障碍者跳跳床、S形平衡木、羊角球、平衡台、圆筒吊缆、圆木马吊缆、四角晃动平衡板、晃动平衡木、趴地推球、身体障碍者滑梯、滑板爬 | Ⅱ |
|  |  | 肢体捕捉、虚拟演示、镜面示范、识别区域实时显示、强化语言的器具。主材质为ABS树脂、电子元器件、触摸屏等。具有人机互动功能。 | 适用于孤独症谱系障碍、智障、多动症等身体功能障碍者。 | 粗大肢体动作康复训练系统、康复训练虚拟评估训练系统、虚拟情景互动评估训练系统 | Ⅱ |
|  |  | 功能障碍者在视觉遮挡下，技术人员通过选择不同的训练配件对功能障碍者进行浅感觉、深感觉、复合感觉训练与评估的器具。通常由训练桌、感知训练与评估配件、软件等部件组成。主材质为金属、塑料、电子元器件等。 | 适用于中枢、周围神经损伤病因引起的上肢感觉功能障碍患者进行感知训练。 | 感知康复训练设备 | Ⅱ |
| 06 45 脊柱牵引辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 45 03 | 颈椎牵引器 | 绑缚或衬垫在颈部，表面呈弧形或一定角度的器具，其结构和形状能够帮助颈椎保持一定的角度并能保持脊柱周围的肌肉处于拉伸状态。主材质为ABS树脂等。 | 适用于预防及改善多种类型颈椎病及压迫颈椎的症状。 | 颈椎牵引仪、微电脑颈椎牵引机、中频电刺激疗法及按摩颈椎牵引机、颈椎牵引机 | Ⅰ |
| 06 45 06 | 腰椎牵引器 | 对腰椎患者进行腰椎牵引、支撑定位的医疗器械。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者，具有解除颈部肌肉痉挛、缓解疼痛症状、增大椎间隙和椎间孔等作用。 | 机械式腰椎牵引器、智能湿热腰椎牵引系统、家用腰椎牵引器、腰椎多功能牵引床、自动拉力补偿多功能牵引床、脊柱减压牵引床 | Ⅰ |
| 06 45 07 | 颈腰椎牵引器 | 围绕颈椎、胸椎、腰椎和骶髂区域全部或部分的矫形器。主材质为金属、塑料等。 | 适用于颈腰椎病的牵引治疗。 | 家用颈腰椎牵引器、颈腰椎多功能牵引床、电热疗颈腰椎多功能牵引床 | Ⅰ |
| 06 46下肢牵引辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 46 03 | 下肢牵引器 | 对下肢功能障碍者下肢及关节进行牵引的辅助器具。主要由床架、牵引系统、床板及附件等部分组成。主材质为金属、木质等。 | 适用于下肢功能障碍者下肢部位的牵引治疗或牵引时的固定。 | 下肢牵引床 | Ⅰ |
|  |  | 围绕下肢部分的矫形器，与牵引辅助器具配合使用。主材质为针织布和海绵或复合海绵材料等。 |  | 下肢牵引带 | Ⅰ |
| 06 48 运动、肌力和平衡训练的设备 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 06 48 03 | 训练和功率自行车 | 肢体功能障碍者锻炼用的固定自行车。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者的肌力、耐力及协调功能训练。 | 坐式功率自行车、立式功率自行车、立式评定训练功率车、下肢功率车 | Ⅱ |
|  |  | 肢体功能障碍者锻炼用的水中固定自行车。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者在水中进行肌力、耐力及协调功能训练。 | 水中自行车、水中阻力自行车、水中功率车 | Ⅱ |
| 06 48 07 | 行走训练辅助器具 | 行走训练时提供支撑的固定装置。主材质为金属、塑料等。 | 适用于下肢功能障碍者的步行训练。 | 步行训练用平行杠和行走支撑台、步行阶梯、减重步行训练器、无源仿生外骨骼步行辅助器 | Ⅱ |
|  |  | 行走训练时提供支撑的固定装置。主材质为金属、ABS树脂等。电动驱动装置。 |  | 移动式单侧下肢外骨骼机器人、单下肢外骨骼康复训练器、智能自适应下肢外骨骼步行康复训练器、步行康复训练器、下肢外骨骼步行辅助器、健步机器人、智能助行机器人、行走助力外骨骼机器人、辅助行走外骨骼机器人、运动助力外骨骼机器人、减重步态康复平台 | Ⅱ |
|  |  | 脑瘫儿童学步时提供支撑的装置。主材质为金属、ABS树脂等。 | 适用于脑瘫儿童的行走的康复训练。 | 儿童行走步态训练装置 | Ⅱ |
| 06 48 08 | 站立架和站立支撑台 | 支撑成人身体以保持直立的固定装置。主材质为金属等。 | 适用于成人下肢功能障碍者，桌板高度可调，辅助站立。 | 成人站立架、可倾斜站立支撑台、定制式站立架、多功能多人防跌倒站立架、高度可调站立架 | Ⅱ |
|  |  | 支撑儿童身体以保持直立的固定装置。主材质为金属。 | 适用于儿童下肢功能障碍者，桌板高度可调，辅助站立。 | 儿童站立床、儿童站立架、儿童直立康复训练仪 | Ⅱ |
| 06 48 12 | 手指和手训练器械 | 手指和手部的运动和肌力训练设备。主材质为金属、木质等。 | 适用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。 | 重锤式手指肌力训练桌、手指协调功能练习器 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于中风偏瘫、脑外伤等原因引起的手部紧握、痉挛、手指无法伸直。 | 分指器、手指插球器、手指功能训练器、橡筋手指练习器、防挛缩多功能分指器、手指阶梯 | Ⅱ |
|  |  | 提供手部功能关节主被动康复评估与训练的设备。通常由电源适配器、主机、训练器具等组成。主材质为金属、塑料等。 | 适用于手功能障碍者，通过训练，改善手指各关节活动度、手指肌力及手的灵活性、协调性。 | 手部主被动运动康复训练器、手部主被动运动康复训练与评估系统、手部被动分指运动康复训练器、手功能综合训练平台、手关节持续被动训练仪、气压手功能康复仪、手功能康复评估训练仪、手功能热电治疗仪、镜像手训练器、手功能康复训练与评估系统、手部持续被动训练系统、柔性智能手功能训练机器人、软体手康复机器人、智能软体训练手套 | Ⅱ |
|  |  | 通过机械结构对患者上肢关节屈伸、旋转、抓握等功能进行训练，有效提升上肢肌力与耐力，扩大关节活动度，提高手部本体感觉，改善手部功能及手眼协调能力。通常由训练桌、训练模块、配重装置等组成。主材质为碳钢、不锈钢、塑料等。 | 适用于对脑血管疾病导致的手功能活动障碍、手部类风湿关节炎、手部骨性关节炎、手部骨折术后、手部关节活动受限、手部肌力减退的患者进行康复训练。 | 手功能综合训练桌、作业治疗综合训练工作台、多功能上肢综合康复训练系统 | Ⅱ |
| 06 48 15 | 上下肢训练器和躯干训练器 | 上肢运动、平衡或强化肌力的训练器材。主材质为金属、塑料等。 | 适用于上肢功能障碍者，可改善肌力、关节活动度和平衡能力。 | 上肢综合训练器、上肢拉力器、上肢推举训练器、训练球、上肢诱导运动训练器、腕关节旋转训练器、腕关节被动活动仪、前臂内外旋运动器、肘关节运动器、肩关节运动器、肩肘康复训练器、渐进式肩关节康复训练器、渐进式肩肘关节康复训练器、肋木、上肢康复训练仪、上肢综合康复训练器、上肢关节康复训练器、卧位康复训练器、坐位康复训练器、上肢训练与评估系统、上肢康复训练系统、便携式上肢智能机器人、等速上肢内收外展康复训练器、等速上肢推举康复训练器、智能磨砂桌 | Ⅱ |
|  |  | 下肢运动、平衡或强化肌力的训练器材。主材质为金属、塑料等。 | 适用于下肢功能障碍者，可改善肌力、关节活动度和平衡能力。 | 下肢综合训练器、踝关节训练器、成人踝关节训练机器人、偏瘫踝关节训练机器人、膝关节运动器、髋关节运动器、髋关节训练器、综合步态训练器、下肢关节康复训练器、下肢功能训练机、减重步态训练系统、智能天轨步态减重平衡训练系统、下肢步行康复训练设备、起立训练器、训练床、床上侧位卧式下肢训练器、下肢康复训练机器人、下肢运动训练器、下肢康复训练系统、下肢反馈康复训练系统、下肢康复运动训练系统、下肢坐卧式康复训练器、柔性可穿戴式下肢行走训练机器人、等速腿部推举康复训练器、等速下肢内收外展康复训练器、多维下肢运动宣泄系统 | Ⅱ |
|  |  | 下肢运动、平衡或强化肌力的训练器材，儿童用。主材质为金属、塑料等。 | 适用于儿童下肢功能障碍者，进行踝关节主、被动康复训练。 | 儿童踝关节康复训练仪、儿童股四头肌训练椅 | Ⅱ |
|  |  | 全身运动、平衡或强化肌力在水中的训练器材。主材质为金属、塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者，可改善肌力、关节活动度和平衡能力。 | 躯干运动器 | Ⅱ |
|  |  | 上下肢运动、平衡或强化肌力的训练器材。主材质为金属、塑料等。 |  | 上下肢主被动运动康复机、上下肢主被动训练系统、上下肢综合康复训练器、四肢联动康复训练仪、多关节主被动训练仪、上下肢主被动康复训练仪、四肢联动康复训练器、关节等速训练与测试系统 | Ⅱ |
|  |  | 全身运动、平衡或强化肌力的训练器材。主材质为金属、塑料等。 |  | 悬吊康复训练系统、复合全身运动装置、滑车重锤运动器、多关节主被动训练器、牵伸训练系统、关节康复训练器、智能关节训练器、肢体康复训练器、肢体运动康复训练器、等速肌力组合训练器、站立平衡训练器、悬吊康复训练器、家用智能训练辅助机器人、家用智能摇摆动感机器人、家用智能律动训练机器人、等速肌力评估康复训练仪、等速肌力评估训练系统 | Ⅱ |
|  |  | 全身运动、平衡或强化肌力在水中的训练器材。主材质为金属、塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者于水中康复训练，可改善肌力、关节活动度和平衡能力。 | 水中骑马机、水中平衡杠、水中跑步机、水中行走机、水中核心肌群训练器、水中漫步机、水中引体向上训练器、水中扭腰训练器、水中站立位四肢联动训练器、水中踏步机、电动式水下跑台、水下综合训练台、水中运动康复训练系统 | Ⅱ |
|  |  | 用于肢体功能障碍儿童水中全身运动、平衡训练及肌力强化的训练器材。主材质为金属、塑料等。 | 适用于肢体功能障碍儿童于水中康复训练，可改善肌力、关节活动度和平衡能力。 | 儿童步态训练水池 | Ⅱ |
|  |  | 基于影像识别、动作捕捉和人体骨骼建模技术进行人体关节活动度识别和数字化分析的器具。通常由一体式触控屏、电脑主机、主体支架和软件等部件组成。主材质为金属、塑料、电子元器件等。 | 适用于需要进行关节活动度评估和训练的肢体功能障碍者（具有独立站立能力）。 | 三维动作捕捉分析系统 | Ⅱ |
| 06 48 18 | 负荷环带 | 锻炼时，四肢肌力训练或防止晃动用的内装重物的穿着式环带。主材质为复合布、沙石等。 | 适用于肢体功能障碍者增强肌肉肌力及耐力。 | 绑式系列沙袋 | Ⅱ |
| 06 48 21 | 斜面台 | 将人从卧位缓慢移动到直立位以适应直立位功能的定位和支撑平台。主材质为金属等，手摇式。 | 适用于肢体功能障碍者从卧位到直立位以适应直立位。 | 手摇站立床 | Ⅱ |
|  |  | 将人从卧位缓慢移动到直立位以适应直立位功能的定位和支撑平台。主材质为金属等。电动驱动装置。 |  | 电动站立床 | Ⅱ |
| 06 48 24 | 运动、肌力和平衡训练的生物反馈仪器 | 对应于一个特定的身体或生理行为，能提供一个听力、视力或触觉信号的器具。通常由电源适配器、主机、系统软件等组成。主材质为金属、碳钢、ABS树脂等。 | 适用于身体功能障碍者，通过生物反馈疗法，改善肌力、平衡等功能。 | 平衡功能检测训练系统、平衡功能训练及评估系统、情景互动评估训练系统、减重平衡评估训练系统 | Ⅱ |
|  |  | 对应于一个特定的身体或生理行为，能提供一个听力、视力或触觉信号的器具。主材质为金属等。 |  | 划船器 | Ⅱ |
|  |  | 对应身体功能障碍儿童身体或生理行为，能提供一个听力、视力或触觉信号的器具。主材质为金属、碳钢、ABS树脂等。 | 适用于身体功能障碍儿童，通过生物反馈疗法，改善肌力、平衡等功能。 | 儿童平衡功能训练及评估系统 | Ⅱ |
|  |  | 对应于一个特定的身体或生理行为，能提供一个听力、视力或触觉信号的器具。通常由电源适配器、主机、系统软件等组成。主材质为金属等。 | 适用于上肢功能障碍者，通过生物反馈疗法，改善肌力、平衡等功能。 | 上肢反馈训练系统、上肢智能反馈训练系统、自动踏步肢体反馈康复训练系统 | Ⅱ |
|  |  | 对应于一个特定的身体（下肢）或生理行为，能提供一个听力、视力或触觉信号的器具。通常由电源适配器、主机、系统软件等组成。主材质为金属、ABS树脂等。 | 适用于下肢功能障碍者，通过生物反馈疗法，改善肌力、平衡等功能。 | 智能下肢反馈训练系统 | Ⅱ |
| 06 48 27 | 治疗期间身体定位辅助器具 | 支撑人体使其处于正确位置以方便诊断和治疗的设备。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者，根据需要固定合适体位，方便治疗。 | 手动治疗台 | Ⅱ |
| 06 48 28 | 神经反馈训练系统 | 通过体外脑电采集器，捕获患者的脑电或肌电信号，采用人工智能算法分析脑电波形数据，识别出患者的运动意图，人工搭建一条神经通路，控制相应的肢体完成患者想象的变速或等速运动。通常由主机、神经信号采集装置、控制器等部分组成。主材质为金属、电子元器件等。 | 适用于因脑卒中、脊柱损伤、神经性损伤、肌肉损伤或骨科疾病等原因造成运动功能障碍的患者康复训练。 | 脑机接口康复训练系统、脑控多功能脑肌联合神经康复治疗系统、脑控多关节等速训练与评估系统、脑控认知障碍康复评估训练系统、脑控语言障碍康复评估训练系统、脑控减重平衡评估训练系统、脑控生物反馈训练系统、脑控动态减重康复训练仪、上肢运动功能辅助与增强系统、脑控上肢多维度康复运动训练系统、脑控上肢关节康复训练系统、脑控上肢康复训练系统、脑控下肢反馈康复训练系统、脑控上下肢主被动康复训练仪、脑控上肢关节康复训练仪、脑控吞咽神经和肌肉电刺激仪、脑控踝关节训练器、脑控经颅磁刺激器、脑控上肢等速推举训练器、脑控经颅磁导航机器人、脑控下肢外骨骼康复机器人 | Ⅱ |
|  |  | 通过控制器采集脑电信号，准确获取患者有意向运动的信号，驱动机械手实现四指、拇指、手腕部分或整体的康复训练的装置。主材质为航空铝材、ABS树脂等。 | 适用于受伤后患者或脑血管疾病后遗症患者的手指关节恢复训练。 | 手功能康复训练系统、脑控智能手功能组合训练系统、脑控手功能康复训练仪、脑控手功能温热电刺激仪、脑控手关节持续被动活动仪、脑控气压手功能康复仪 | Ⅱ |
| 07 技能训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 07 03 沟通治疗和沟通训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 07 03 03 | 语音训练和言语训练辅助器具 | 通过卡片形式，把功能障碍者需求的发音字符制作成表格的形式。主材质为纸质、塑料等。 | 适用于言语功能障碍者进行语音和言语的训练。 | 发音训练卡片、言语训练卡片 | Ⅱ |
|  |  | 提高书写和口头沟通技能的器材。通常由电源适配器、硬件、软件等组成。主材质为金属、ABS树脂等。 | 适用于孤独症谱系障碍、言语发育迟缓、脑瘫等言语障碍者。 | 语言障碍治疗仪、发音康复训练系统、语言认知康复系统 | Ⅱ |
|  |  | 提高书写和口头沟通技能的器材。主材质为塑料等。 | 适用于言语功能障碍者进行发声、呼气、吸气的训练。 | 发声呼气训练仪、发声吸气训练仪 | Ⅱ |
| 07 03 09 | 书写技能开发训练材料 | 训练和开发书写技能的设备，特别是策略、方法、效果和创造力。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者书写。 | 学前运笔练习、手功能障碍者握笔器 | Ⅱ |
| 07 06 替代增强沟通训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 07 06 03 | 手指拼读训练辅助器具 | 训练和学习手指拼读的器具，即聋盲人用的触觉沟通的器具。主材质为纸质等。 | 适用于身体功能障碍者，用手指屈伸的各种姿势代表不同的字母可组成文字供聋哑人使用。 | 手指字母表、《中国手语》 | Ⅱ |
| 07 06 09 | 唇读训练辅助器具 | 唇读训练和学习辅助器具。主材质为纸质等。 | 适用于听力障碍者，用嘴唇的各种口型代表不同的语言供聋哑人使用。 | 唇语图片 | Ⅱ |
| 07 06 15 | 盲文训练辅助器具 | 训练盲人使用书写系统为凸点字符的盲文代码阅读的设备。主材质为塑料等。 | 适用于视力功能障碍者，促进盲人手指触觉功能及手脑的协调能力的发展，为学好盲字和掌握知识做准备。 | 点字学习板 | Ⅱ |
| 07 06 18 | 除盲文外其他可触摸符号训练辅助器具 | 训练盲人通过触摸除盲文外其他可触摸符号的训练设备。主材质为纸质、塑料等。 | 适用于训练盲人通过触摸，认识各种图形和字母来提高手的触摸能力。 | 触摸训练用符号和图形 | Ⅱ |
| 07 06 30 | 莫尔斯电码沟通训练辅助器具 | 教授和训练使用莫尔斯字母表（每个字母表示一个特定声音和信号序列）的软件。 | 适用于不能说话、阅读或书写者，利用莫尔斯电码来进行沟通。 | 莫尔斯码输入软件 | Ⅱ |
|  |  | 教授和训练使用莫尔斯字母表（每个字母表示一个特定声音和信号序列）的设备。主材质为塑料等。 |  | 六键式莫尔斯码输入键盘 | Ⅱ |
| 07 09 失禁训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 07 09 03 | 失禁报警器 | 尿不自主流出时发出信号的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于尿失禁者对膀胱和肠的控制训练，并提醒尽快清洗排泄物。 | 尿失禁报警器 | Ⅲ |
|  |  | 便不自主流出时发出信号的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于便失禁者对膀胱和肠的控制训练，并提醒尽快清洗排泄物。 | 排便失禁报警器 | Ⅲ |
|  |  | 尿便不自主流出时发出信号的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于二便失禁者对膀胱和肠的控制训练，并提醒尽快清洗排泄物。 | 大小便失禁报警器 | Ⅲ |
| 07 12 认知技能训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 07 12 03 | 记忆训练辅助器具 | 训练人们增强记忆及认知技能的软件。 | 适用于训练记忆、认知技能。 | 认知技能训练软件、记忆游戏组 | Ⅱ |
|  |  | 训练身体功能障碍者记忆、认知及思维的器具。通常由电源适配器、主机、屏幕、识别组件等组成。主材质为树脂等。 | 适用于孤独症谱系障碍、智力障碍、发音迟缓儿童等群体。 | 便携式认知综合训练系统、认知康复训练系统、智能学习训练系统、拓展知识康复训练系统、认知障碍康复评估训练系统、作业治疗评估和训练系统、儿童数字作业治疗评估和训练系统 | Ⅱ |
| 07 12 06 | 排序训练辅助器具 | 训练认知功能障碍者对文字、行为、数字等进行正确排序的器具。主材质为塑料等。 | 适用于认知功能障碍者训练文字、行为、数字等进行正确排序的技能。 | 顺序图片、木制几何图形插板、木制认知图形插板、智能触控木插板 | Ⅱ |
| 07 12 09 | 注意力训练辅助器具 | 启发注意力集中和其他功能的训练器具。主材质为塑料等。 | 适用于进行注意力的训练。 | 注意力训练彩色卡片 | Ⅱ |
|  |  | 针对语言和认知功能障碍的患者进行训练的器具。通常由电源适配器、主机、外置鼠标、键盘、打印机等组成。主材质为金属、塑料等。 | 适用于脑卒中引起的轻度语言障碍或轻度认知障碍患者的辅助训练。 | 专注力康复训练系统 | Ⅱ |
| 07 12 12 | 概念启发训练辅助器具 | 训练身体障碍者理解如颜色、尺寸、形状等概念的器具。主材质为塑料等。 | 适用于训练对概念的理解，如颜色、大小、形状等。 | 组合形状板、手眼协调套彩盘、肌力训练套圈康复训练器、圆柱体阶梯 | Ⅱ |
| 07 12 15 | 分类训练辅助器具 | 训练身体障碍者把相关事物组合在一起的器具。主材质为塑料等。 | 适用于训练相关事务分类的能力。 | 形状与颜色分类卡片 | Ⅱ |
| 07 12 18 | 训练解决问题的辅助器具 | 训练身体障碍者解决问题能力的器具。主材质为塑料、木质等。 | 适用于训练解决问题的能力。 | 问题解决积木、上肢协调功能训练椅、模拟作业工具、手功能组合训练箱 | Ⅱ |
|  |  | 训练身体障碍者解决问题能力的器具。主材质为塑料、纸质等。 |  | 问题解决连续图片 | Ⅱ |
| 07 12 21 | 归纳（演绎）推理训练辅助器具 | 从一组事实引出结论，概括、归纳并作出解释的逻辑思维训练器具。主材质为塑料等。 | 适用于训练概括、归纳及推理的能力。 | 归纳图片卡、演绎图片卡、逻辑行为能力训练辅具 | Ⅱ |
| 07 12 24 | 因果关系启发理解辅助器具 | 训练身体障碍者对因果关系认知能力的器具。主材质为塑料等。 | 适用于训练对因果关系的理解。 | 因果关系图卡 | Ⅱ |
| 07 15 基本技能训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 07 15 03 | 早期计算训练辅助器具 | 有助于理解物体、图片数目和基本数学运算之间概念关系的训练器具。主材质为塑料等。 | 适用于训练理解物体、图片和基本数学运算关系的相关性。 | 学习数学拼图版 | Ⅱ |
|  |  | 有助于理解物体、图片数目和基本数学运算之间概念关系的训练软件。 |  | 《数学超级市场游戏》软件 | Ⅱ |
| 07 15 06 | 书写语言编码和解码辅助器具 | 训练理解字母及其对应的声音之间关系的器具。主材质为塑料等。 | 适用于训练理解字母及其对应的声音之间关系的能力。 | 木制带磁条字母板 | Ⅱ |
| 07 15 09 | 时间理解训练辅助器具 | 理解时间概念及其功能的训练器具。主材质为塑料、木质等。 | 适用于训练对时间的理解。 | 积木时钟拼图板 | Ⅱ |
|  |  | 理解时间概念及其功能的训练软件。 |  | 时间技能训练软件 | Ⅱ |
| 07 15 12 | 货币理解训练辅助器具 | 理解货币的基本概念及其功能的训练器具。主材质为塑料等。 | 适用于训练对货币的理解和使用。 | 钱币纸钞组合 | Ⅱ |
| 07 15 15 | 度量衡理解训练辅助器具 | 训练掌握质量、体积和长度的概念并应用这些概念测量物体的器具。主材质为塑料等。 | 适用于视力功能障碍者，训练对度量衡的理解及应用。 | 盲用点字尺及量角器组合 | Ⅱ |
| 07 15 18 | 基本几何技巧训练辅助器具 | 帮助人学习几何图形的主要特征，认识、说出形状名称并比较的器具。主材质为塑料等。 | 适用于训练对平面几何图形及立体几何形状的理解及应用。 | 几何图形配对卡片 | Ⅱ |
| 07 18 教育课程训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 07 18 03 | 母语训练辅助器具 | 有助于培养人说、理解母语能力的训练器具。主材质为塑料等。 | 适用于言语功能障碍者，提高对母语的说话和理解能力。 | 言语障碍者带有汉语拼音和汉字的生活小图卡 | Ⅱ |
| 07 18 06 | 外语训练辅助器具 | 有助于培养人说、理解母语外其他语言或方言能力的训练器具。主材质为塑料等。 | 适用于言语功能障碍者，提升对外国语言及文字的理解、发音，以及书写能力。 | 言语障碍者字母树图卡 | Ⅱ |
| 07 18 09 | 人文科学课程训练辅助器具 | 有助于人掌握历史、哲学和文学等人文课程知识的训练器具。主材质为纸质等。 | 适用于言语功能障碍者，提升人文素质。 | 言语障碍者《人文教育丛书》 | Ⅱ |
| 07 18 15 | 数学和物理科学课程训练辅助器具 | 有助于人掌握数学和生物、物理、化学等自然科学知识的训练器具。主材质为纸质等。 | 适用于言语功能障碍者，了解自然科学的概念及其应用。 | 言语障碍者《科学启蒙》 | Ⅱ |
| 07 24 艺术训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 07 24 03 | 音乐技能训练辅助器具 | 辅助身体功能障碍者学习一般乐理、弹奏乐器、唱歌的器具。具有人机互动功能。主材质为树脂、电子元器件等。 | 适用于孤独症谱系障碍、脑瘫、多动症等身体功能障碍者。 | 感觉治疗乐器组合、兴趣康复训练系统、智能音乐互动训练系统、声彩交互魔方 | Ⅱ |
| 07 24 06 | 绘图和绘画技能训练辅助器具 | 辅助身体功能障碍者学习绘图绘画技能的器具。主材质为纸质等。 | 适用于身体功能障碍者，学会使用适当工具及色彩以丰富绘画内容及提升对美工教育的兴趣。 | 身体障碍者《学画大全》 | Ⅱ |
| 07 27 社交技能训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 07 27 03 | 休闲娱乐活动训练辅助器具 | 训练人参与休闲娱乐活动的器具。主材质为橡胶等。 | 适用于身体功能障碍者，运用某些装置辅助其从事休闲活动。 | 坐式排球训练教具 | Ⅲ |
| 07 27 06 | 社会行为训练辅助器具 | 为孤独症儿童及智力发育不良的儿童进行智能评估、推荐干预训练方案的装置。主材质为塑料、电子触摸屏等。 | 适用于孤独症谱系障碍儿童及智力发育不良的儿童。 | 孤独症音视频终端训练器、日常生活作业训练器、孤独症量表评估和训练系统 | Ⅱ |
| 07 27 12 | 旅行训练辅助器具 | 训练身体功能障碍者旅行相关技能的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者，提高和训练功能障碍者的旅行能力。 | 中华人民共和国语音地图 | Ⅲ |
| 07 30 输入器件控制及操作产品和货物的训练控制辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 07 30 03 | 鼠标控制训练辅助器具 | 训练智力障碍者使用鼠标技能的软件。 | 适用于智力障碍者训练使用鼠标，或提高使用鼠标的技巧。 | 智力障碍者鼠标训练软件 | Ⅱ |
| 07 30 06 | 操纵杆操纵训练的辅助器具 | 训练肢体功能障碍者对操纵杆使用能力的软件。 | 适用于上肢功能障碍者，增加其使用操纵杆的能力。 | 操纵杆游戏软件 | Ⅱ |
| 07 30 09 | 开关控制训练辅助器具 | 训练肢体功能障碍者增强使用开关能力的软件。 | 适用于手部功能障碍者，增加其使用开关的能力。 | 训练控制开关的软件 | Ⅱ |
|  |  | 训练肢体功能障碍者增强使用开关能力的器具。主材质为塑料、电子元器件等。 |  | 脑控训练辅助器具、触摸训练辅助器具 | Ⅱ |
| 07 30 12 | 打字训练辅助器具 | 对身体功能障碍者进行打字训练的软件。 | 适用于身体功能障碍者，通过训练来提高使用键盘的技能。 | 视力功能障碍者和智力障碍者打字训练软件 | Ⅱ |
|  |  | 对身体功能障碍者进行打字训练的器具。主材质为塑料等。 |  | 身体障碍者键盘 | Ⅱ |
|  |  | 对肢体功能障碍者进行打字训练的软件。 | 适用于肢体功能障碍者，通过训练来提高使用键盘的技能。 | 肢体功能障碍者五指打字指导软件 | Ⅱ |
| 07 30 15 | 选择技能训练辅助器具 | 对身体功能障碍者选择技能训练的软件。 | 用于训练和提高身体功能障碍者的选择技能。 | 看图选择训练软件 | Ⅱ |
| 07 33 日常生活活动训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 07 33 06 | 个人日常活动训练辅助器具 | 训练日常活动的器具。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者，方便于穿衣、洗漱等日常活动。 | 穿袜子架、长把鞋拔子、拿牙刷辅助器具、训练拧湿毛巾辅助器具 | Ⅲ |
| 07 33 09 | 个人移动训练辅助器具 | 训练肢体功能障碍者行走的器具。主材质为铝合金、钢材、ABS树脂等。电动驱动装置。 | 适用于下肢功能障碍者，有助于日常步行训练及增加个人移动的能力。 | 智能代步机器人、智能辅助移动机器人、胸腰（腰）骶髋膝踝足外骨骼康复训练机器人、智能家用下肢康复运动器、外骨骼康复行走训练机器人、行走辅助机器人 | Ⅱ |
|  |  | 训练肢体功能障碍者行走的器具。主材质为金属、ABS树脂等。 |  | 立式移动辅具、步行训练用斜板、抽屉式训练阶梯、训练用阶梯 | Ⅱ |
|  |  | 训练肢体功能障碍儿童行走的器具。主材质为金属、塑料等。电动驱动装置。 | 适用于步行困难的肢体障碍功能儿童。 | 儿童外骨骼康复行走训练机器人 | Ⅱ |
|  |  | 训练肢体功能障碍儿童行走的器具。主材质为金属、塑料等。电动驱动装置。 |  | 特殊儿童座式助行训练器 | Ⅱ |
| 07 33 12 | 家务训练辅助器具 | 训练做家务劳动能力的器具。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者，方便于从事洗衣、做饭、打扫卫生等家务活动。 | 炊事用具使用训练器具、饮食用具使用训练器具、清扫用具使用训练器具、家庭缝纫使用训练器具 | Ⅲ |
| 08 操作物品和器具的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 08 06 操作容器的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 08 06 03 | 肢体功能障碍者开启器 | 打开瓶子、罐头和其他容器的装置。主材质为金属、塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者开启瓶子、罐头等容器。 | 肢体障碍者开瓶器 | Ⅲ |
| 08 06 06 | 肢体功能障碍者挤管器 | 帮助挤压出管内容物的装置。主材质为低温热塑板材等。 | 适用于肢体功能障碍者将软管内容物挤出，方便食用或使用。 | 多用挤管器 | Ⅲ |
| 08 09 操控设备的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 08 09 03 | 肢体功能障碍者按钮 | 通过按压触发或执行机械动作的装置。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者，通过按钮来操纵或控制设备，方便工作及生活。 | 肢体障碍者按钮式水龙头 | Ⅲ |
| 08 09 06 | 固定把手和固定球形手柄 | 安装在物品上，通过推拉来开、关和移动物品的装置。主材质为塑料等。 | 适用于手功能障碍者，通过推拉来控制物体移动。 | 肢体障碍者塑料固定把手、肢体障碍者塑料球形手柄、肢体障碍者专用门把手、下压式门把手 | Ⅲ |
| 08 09 09 | 旋转把手和旋转球形把手 | 通常用手旋转启动工作的器具。主材质为金属、塑料等。 | 适用于手功能障碍者完成物品的开、关和移动。 | 肢体障碍者旋转开关、肢体障碍者球形开关、肢体障碍者万能旋转开合器 | Ⅲ |
| 08 09 12 | 肢体功能障碍者脚踏板（机械） | 用于控制或供给能源给特定机构的脚踏式杠杆。主材质为金属、橡胶等。 | 适用于肢体功能障碍者，安装在器械上，通过单足或双足踩踏控制机械运行。 | 肢体障碍者单足自行车脚踏板、肢体障碍者脚踏气泵 | Ⅲ |
| 08 09 18 | 身体功能障碍者电器开关（开关或其他功能） | 打开或闭合电路的装置。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者控制电子回路开关。 | 声光延时开关、眼控开关 | Ⅲ |
| 08 09 30 | 视力功能障碍者定时开关 | 通过程序每隔一段时间控制电气设备的器具。主材质为塑料等。 | 适用于视力功能障碍者，具有震动和音乐两种提醒方式，方便工作及生活。 | 震动提醒定时器 | Ⅲ |
| 08 13 远程控制辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 08 13 03 | 身体功能障碍者环境控制系统 | 远程操作设备的系统。主材质为电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者在家庭环境内遥控和操作电子和电动设备，实现独立生活。 | 信号警示系统、环境控制装置、人体行为感知器、残障辅助智能管家 | Ⅲ |
| 08 13 06 | 肢体功能障碍者环境控制软件 | 家庭内个人环境控制的软件。 | 适用于肢体功能障碍者完成个人环境控制，尽可能实现其在家庭环境内的独立生活。 | 环境控制装置软件 | Ⅲ |
|  |  | 通过人工智能统一管理各类探测器辅件，智能判断视频触发联动预警，附带一键通讯、远程监控、巡访关爱、紧急呼叫、电视娱乐等功能的装置。通常由主机、操作系统、显示器等组成。主材质为金属、电子元器件、玻璃等。 | 适用于肢体功能障碍者的床位及指定区域内活动的安全管理，促进多机构与家庭高效联动。 | 智能监测管理系统 | Ⅲ |
| 08 18 协助或代替臂部功能、手部功能、手指功能或他们的组合功能的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 08 18 06 | 握持适配件和附件 | 加在产品上用以帮助抓握产品的器具。主材质为橡胶等。 | 适用于手部握力弱的功能障碍者。 | 笔握持器 | Ⅱ |
| 08 18 09 | 穿戴式抓握器 | 佩戴在身上的用于抓握物体的器具。主材质为橡胶等。 | 适用于手部握力弱、关节活动障碍者。 | 电话听筒抓握器 | Ⅱ |
| 08 18 12 | 物品稳定器 | 使物体保持在稳定位置的自立装置。主材质为金属等。 | 适用于手部握力弱、关节活动障碍者，使杯子固定、电脑支撑固定。 | 杯子稳定架、电脑支撑固定器 | Ⅱ |
| 08 18 15 | 操纵杆 | 控制计算机输入设备和其他装置的设备。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者，戴在身体某个部位，代替手来完成操作活动。 | 头部控制杆 | Ⅱ |
| 08 18 18 | 指向灯 | 发射聚焦光束照亮可视媒体或启动或操作电子设备的装置。主材质为LED灯、塑料等。 | 适用于上肢功能障碍者，固定在身体某处，来指示或操控装置。 | 头部指向灯 | Ⅱ |
| 08 18 24 | 文稿夹持架 | 将手稿保持在适当位置的器具。主材质为ABS树脂等。 | 适用于上肢功能障碍者，将手稿固定并保持在适当位置，方便使用者工作。 | 文稿固定架 | Ⅱ |
| 08 18 27 | 手工活动用的前臂支撑托 | 手动操作中，如用计算机和打字机时，用来支撑前臂的装置。主材质为金属等。 | 适用于上肢功能障碍者，支撑无力抬起的前臂来完成某些活动，如打字等。 | 前臂支撑架 | Ⅱ |
| 08 21 延伸取物辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 08 21 03 | 手动抓取钳 | 用于远距离握持或抓取物体的装置。主材质为不锈钢、塑料等。 | 适用于手部疾患者和行动不便者拿取物品。 | 取物钳 | Ⅱ |
|  |  |  | 适用于弯腰困难者拾取物品。 | 拾物器 | Ⅱ |
| 08 27 固定用辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 08 27 06 | 防滑垫 | 垫在物体下面防止滑动的装置。主材质为橡胶等。 | 适用于身体功能障碍者，防止其跌倒摔伤。 | 防滑垫 | Ⅱ |
| 08 27 18 | 磁铁、磁条和磁夹 | 利用磁性牢固固定物体的装置。主材质为磁铁等。 | 适用于上肢功能障碍者，用来夹住或固定物体，方便生活及工作。 | 磁性贴 | Ⅱ |
| 08 36 搬运和运输辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 08 36 15 | 与自行车或轮椅车一起使用的运输辅助器具 | 通过自行车或轮椅车，并由自行车或轮椅车拉动的轮式运载工具。主材质为牛津布等。 | 适用于肢体功能障碍者，携带物品方便，便于日常出行。 | 轮椅车背包 | Ⅱ |
| 09 环境改善和评估的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 09 03 改善环境辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 09 03 03 | 控制内部气候的辅助器具 | 用来调节特定空间内气候条件（温度、湿度、通风）的器具。主材质为碳纤维、硅胶等。 | 适用于身体功能障碍者，促进身体微循环和新陈代谢，提高身体免疫力。 | 光灸保健室内环境调控系统 | Ⅲ |
| 09 03 06 | 身体功能障碍者空气清洁器 | 用来消除内部环境中空气污染物的器具。主材质为塑料等。 | 适用于呼吸系统疾病等身体功能障碍者，具有净化空气、除尘、除雾霾等作用，有利于身体功能障碍者的康复。 | 便携式消毒杀菌空气净化器、负氧离子人体净化健康仪、消毒杀菌空气净化器 | Ⅲ |
|  |  | 基于新一代活性雾离子技术及物联网技术的智能感知、安全高效去除杀灭气态污染物和病原微生物，并支持远程控制与区域管理的环境风险智能感控平台。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于残疾人、老年人等免疫力低下人群，提升居家环境质量，保障环境安全和人身健康。 | 环境智能净化消毒系统 | Ⅲ |
| 09 03 09 | 降噪辅助器具 | 降低或吸收噪音的装置。主材质为电子元器件、塑料等。 | 适用身体功能障碍者降噪所需，降低外界噪音和改善听力环境。 | 噪音吸收器 | Ⅲ |
|  |  | 降低或吸收噪音材料。主材质为隔音毡、聚酯纤维吸音板、波峰吸音海绵等。 | 适用身体功能障碍者降噪所需，作用于建筑物隔音与构筑物隔音。 | 噪音吸收板、隔音板 | Ⅲ |
| 09 03 12 | 减小振动的辅助器具 | 减弱振动的装置或材料。主材质为金属、塑料等。 | 适用身体功能障碍者减震所需，可安装在周围环境或器具上减震，提高舒适性。 | 减震器、减震垫 | Ⅲ |
| 09 03 18 | 身体功能障碍者水净化器和软化器 | 净化和软化水的装置。通常有电源适配器、净水装置、滤芯等组成。主材质为塑料、电子元器件等。 | 适用于身体功能障碍者，改善人体亚健康状态，提升生活品质。 | 水净化器、水软化器、反渗透式山泉矿化水机、超滤式山泉矿化水机 | Ⅲ |
|  |  | 净化水，去除水中余氯，改变水活性的装置。主材质为304不锈钢等。 |  | 净水龙头出水装置 | Ⅲ |
| 10 家务辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 10 03 准备食物和饮料的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 10 03 06 | 准备食物和饮料用的切、砍和分割辅助器具 | 辅助肢体功能障碍者分割食物的器具。主材质为不锈钢等。 | 适用于手部握力弱或肩、肘、腕关节活动受限者。 | 肢体障碍者刀子、肢体障碍者切片机 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者分割食物的器具。主材质为不锈钢、木质、塑料等。 |  | 肢体障碍者案板、肢体障碍者擦菜板、肢体障碍者单手砧板 | Ⅲ |
| 10 03 09 | 清洗和削皮的辅助器具 | 辅助身体功能障碍者给食物清洗及削皮的器具。主材质为不锈钢等。 |  | 肢体障碍者削皮器、食物固定器、肢体障碍者挖核刀 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者给食物清洗及削皮的器具。主材质为塑料等。 | 适用于身体功能障碍者清洗蔬菜瓜果。 | 身体障碍者菜刷 | Ⅲ |
| 10 03 12 | 烘烤辅助器具 | 辅助身体功能障碍者烘烤用的器具。主材质为陶瓷等。 | 适用于身体功能障碍者烘烤食物。 | 身体障碍者烘烤罐、身体障碍者烘烤皿、身体障碍者烘烤盘 | Ⅲ |
| 10 03 15 | 用于准备食物的辅助器具 | 辅助身体功能障碍者打蛋用的器具。主材质为不锈钢等。 | 适用于身体功能障碍者粉碎、搅拌蛋液。 | 身体障碍者打蛋器 | Ⅲ |
| 10 03 18 | 烹调和油煎辅助器具 | 辅助身体功能障碍者烹调用的器具。主材质为不锈钢等。 | 适用于身体功能障碍者烹饪和油煎食物。 | 语音烹调用具 | Ⅲ |
|  |  | 辅助视力功能障碍者烹调用的器具。主材质为不锈钢等。 | 适用于视力功能障碍者烹饪食物。 | 声控电饭煲、语音盲文电压力锅 | Ⅲ |
| 10 06 清洗盘子（碗）的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 10 06 06 | 肢体功能障碍者洗盘用刷和瓶刷 | 清洁餐具的刷子。主材质为塑料、金属等。 | 适用于肢体功能障碍者刷洗物品。 | 肢体障碍者盘刷、肢体障碍者瓶刷 | Ⅲ |
| 10 09 食饮辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 10 09 13 | 肢体功能障碍者刀叉餐具、筷子和吸管 | 进食时用于切割食物或将食物送入口中的器具。主材质为不锈钢、塑料等。 | 适用于上肢功能障碍者准备食物和饮食。 | 肢体障碍者专用餐具（刀、叉、勺、筷、杯）、可折弯叉、可折弯勺、弹簧筷子、防抖勺 | Ⅲ |
|  |  | 辅助上肢功能障碍者准备食物和饮料的容器及用于该活动的器具。主材质为塑料等。 | 适用于上肢功能障碍者喝水、喝饮料。 | 肢体障碍者吸管 | Ⅲ |
| 10 09 16 | 肢体功能障碍者大酒杯、玻璃杯、杯子、碟子 | 盛放饮用水、饮料、酒及食物的器皿。主材质为玻璃、陶瓷等。 | 适用于脑瘫、偏瘫等身体功能障碍者喝水、喝饮料。 | 身体障碍者缺口杯、身体障碍者吸式饮水杯、多功能护理杯 | Ⅲ |
| 10 09 18 | 肢体功能障碍者盘子和碗 | 有防洒缘或手柄的碗。主材质为不锈钢碗、塑料等。 | 适用于脑瘫、偏瘫等身体功能障碍，防止食物洒出，手柄便于抓握，便于进食。 | 带防洒沿或手柄的碗 | Ⅲ |
|  |  | 底部有吸盘的防洒装置。主材质为塑料等。 |  | 防洒碗、自吸盘底座防洒盘、双层吸盘防洒盘 | Ⅲ |
| 10 09 21 | 食物挡边 | 装在盘子外侧的突起边缘，以防止食物被推离盘子。主材质为塑料等。 | 适用于身体功能障碍者，防止餐盘掉落，便于进食。 | 盘子挡边 | Ⅲ |
| 10 09 22 | 餐具防滑垫 | 置于盘子底部，以防止餐具被推离桌面。主材质为硅胶等。 | 适用于身体功能障碍者，防烫隔热防滑，便于进食。 | 盘子防滑垫 | Ⅲ |
| 10 09 27 | 喂食器械 | 帮助功能障碍者进食的电动器具。主材质为金属等。电动驱动装置。 | 适用身体功能障碍者，进食时不需自己动手，通过电动控制，将食物送入口中。 | 电动喂食机 | Ⅲ |
|  |  | 帮助特殊儿童进食的手动器具。主材质为塑料等。 | 适用于脑瘫儿童喂食，可根据儿童高度调节角度、达到最佳喂食效果，减轻医护人员体力。 | 儿童喂食椅 | Ⅲ |
| 10 09 30 | 喂管 | 使液体食物直接进入胃肠道的喂食系统（即肠内给养）。主材质为金属、塑料等。电动驱动装置。 | 适用于吞咽障碍者，辅助其将流质食物通过胃管送入胃中，护理者可以控制进食量。 | 喂食泵 | Ⅲ |
| 10 15 编织和保养纺织品的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 10 15 43 | 干燥衣物的辅助器具 | 通过电力驱动，可实现晾衣杆自动升降功能的家居晾晒装置。它通常由电机、升降机构、晾衣杆、控制器等部件组成。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者，便于晾晒衣物。 | 电动升降晾衣架 | Ⅲ |
| 11 就业和职业训练辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 11 03 工作场所的家具和装饰元素 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 11 03 12 | 工作场所用高脚凳和站立辅助器具 | 有一个或多个支脚且没有支撑靠背、扶手，保持人站立或接近站立姿势用的坐具。主材质为金属、高弹性海绵等。 | 适用于肢体功能障碍者，经常在坐姿和站姿之间交替工作。 | 高脚凳子、站立椅 | Ⅲ |
| 11 12 工作场所固定、探取、抓握物品的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 11 12 03 | 运送和夹持工件和工具的辅助器具 | 帮助上肢功能障碍者固定、抓握和运送物品的装置。主材质为磁铁等。 | 适用于上肢功能障碍者，用来夹住或固定物体，方便工作。 | 手持式磁铁、抓持式磁铁 | Ⅲ |
| 11 12 06 | 固定和定位工件和工具的辅助器具 | 固定和定位工作场所使用物品的装置。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者夹住或固定物体，方便操作。 | 肢体障碍者弹簧夹 | Ⅲ |
|  |  | 固定或定位工作场所使用物品的装置。主材质为硅胶等。 | 适用于肢体功能障碍者固定工作台上物品，防止滑落。 | 肢体障碍者工作台用防滑垫 | Ⅲ |
|  |  | 固定或定位工作场所使用物品的装置。主材质为金属、木质等。 | 适用于肢体功能障碍者日常工作，便于书写、放置物品。 | 带格子的旋转桌 | Ⅲ |
| 11 24 工作场所健康保护和安全的辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 11 24 03 | 肢体功能障碍者工作场所防护设备 | 肢体功能障碍者在工作时的防护设备。主材质为高强度、高耐磨、高耐腐蚀的塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者工作时的下肢及足部的防护。 | 肢体障碍者安全靴 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用于肢体功能障碍者工作时的全身防护。 | 肢体障碍者防护工作服 | Ⅲ |
| 11 24 18 | 肢体功能障碍者工作场所及工作周围区域的安全设备 | 用于房间或建筑物内最大限度降低危害的设备。主材质为木质、泡沫板等。 | 适用于降低肢体功能障碍者工作时的危害。 | 肢体障碍者防滑地板、肢体障碍者道路标识 | Ⅲ |
| 12 休闲娱乐辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 12 03 玩耍辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 12 03 03 | 身体功能障碍儿童玩具 | 儿童玩耍和娱乐的器具。主材质为塑料等。 | 适用于脑瘫等身体功能障碍的儿童，增加娱乐兴趣，提高生活品质。 | 数学算盘文字类玩具、工具类玩具、益智组合类玩具、交通类玩具 | Ⅲ |
|  |  | 儿童玩耍和娱乐的器具。主材质为复合布等。 | 适用于婴幼儿至4岁儿童。有助于促进特殊儿童在生理，认知，感觉，沟通等功能的发展。 | 特殊儿童玩乐垫 | Ⅲ |
| 12 03 09 | 身体功能障碍者游戏用具 | 视力功能障碍者进行娱乐活动的辅助器具。主材质为木质、塑料、纸质等。 | 适用于视力功能障碍者进行棋类游戏活动。 | 视力障碍者棋盘 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用于视力功能障碍者进行象棋游戏活动。 | 盲人中国象棋 | Ⅲ |
|  |  |  | 适用于视力功能障碍者进行纸牌游戏活动。 | 视力障碍者纸牌 | Ⅲ |
| 12 09 运动辅助器具 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 12 09 03 | 团队球类运动辅助器具 | 辅助肢体功能障碍者从事篮球运动的器具。主材质为皮质、橡胶等。 | 适用于肢体功能障碍者参加篮球运动。 | 轮椅篮球 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事排球运动的器具。主材质为皮质、橡胶等。 | 适用于肢体功能障碍者参加排球运动。 | 坐式排球 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事排球运动的器具。主材质为金属等。 | 适用于肢体功能障碍者参加排球运动。 | 坐式排球球柱 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事乒乓球运动的器具。主材质为塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者参加乒乓球运动。 | 轮椅乒乓球 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事相关竞技运动，能保护眼睛的器具。主材质为棉质面料等。 | 适用于身体功能障碍者参加相关竞技运动，用于保护眼睛。 | 身体障碍者眼罩 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事足球运动的器具。主材质为皮质、橡胶等。 | 适用于视力功能障碍者参加足球运动。 | 盲人足球 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事足球运动的器具。主材质为塑料、树脂等。 |  | 盲人足球挡板 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事门球的运动的器具。主材质为硅胶等。 | 适用于视力功能障碍者参加门球运动。 | 盲人门球 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事门球运动的器具。主材质为金属等。 |  | 盲人门球球门 | Ⅲ |
| 12 09 06 | 箭术辅助器具 | 辅助肢体功能障碍者从事射箭的器具。主材质为金属、硅胶、塑料等。 | 适用于肢体功能障碍者参加射箭运动。 | 箭术运动假肢 | Ⅲ |
| 12 09 09 | 划船辅助器具 | 辅助身体功能障碍者从事划船的器具。主材质为涤纶等。 | 适用于身体功能障碍者参加划船运动。 | 身体障碍者划船用绑带 | Ⅲ |
| 12 09 18 | 击剑辅助器具 | 辅助身体功能障碍者从事击剑的器具。主材质为塑料等。 | 适用于身体功能障碍者参加击剑运动。 | 剑道、轨道 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事击剑的器具。主材质为金属、木质等。 |  | 轮椅击剑架 | Ⅲ |
| 12 09 27 | 球拍和球板类运动辅助器具 | 辅助身体功能障碍者从事网球、羽毛球运动的器具。主材质为金属、木质、高弹性纤维等。 | 适用于身体功能障碍者进行网球、羽毛球运动。 | 网球拍、羽毛球拍 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事乒乓球运动的器具。主材质为木质、橡胶等。 | 适用于身体功能障碍者进行乒乓球运动。 | 乒乓球拍 | Ⅲ |
| 12 09 33 | 游泳和水上运动辅助器具 | 辅助身体功能障碍者从事游泳和其他水上运动的器具。主材质为塑料等。 | 适用于身体功能障碍者进行水上运动。 | 敲头棒、出发带 | Ⅲ |
| 12 09 36 | 冬季运动辅助器具 | 辅助肢体功能障碍者从事冰球、滑雪和滑冰等冬季运动的器具。主材质为钛合金等。 | 适用于下肢功能障碍者滑雪运动。 | 单板滑雪膝下假肢、单板滑雪膝上假肢 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事冰球、滑雪和滑冰等冬季运动的器具。主材质为铝合金等。 |  | 高山滑雪器 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事冰球、滑雪和滑冰等冬季运动的器具。主材质为金属、塑料等。 |  | 座式滑雪器、座式雪橇 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事冰球、滑雪和滑冰等冬季运动的器具。主材质为塑料、树脂等。 | 适用于上肢功能障碍者滑雪运动，具有保护胸部作用。 | 高山滑雪护胸 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事冰球、滑雪和滑冰等冬季运动的器具。主材质为金属合金等。 | 适用于下肢体功能障碍者滑雪运动。 | 雪杖 | Ⅲ |
|  |  | 辅助肢体功能障碍者从事冰壶运动的器具。主材质为金属合金等。 | 适用于肢体功能障碍者进行冰壶运动。 | 冰壶推杆、投掷杆 | Ⅲ |
| 12 09 38 | 运动轮椅车 | 辅助身体功能障碍者从事篮球竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行篮球竞技运动。 | 篮球轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事乒乓球竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行乒乓球竞技运动。 | 乒乓球轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事竞速竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行竞速竞技运动。 | 竞速轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事击剑竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行击剑竞技运动。 | 击剑轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事射击竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行射击竞技运动。 | 射击轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事射箭竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行射箭竞技运动。 | 射箭轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事网球竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行网球竞技运动。 | 网球轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事羽毛球竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行羽毛球竞技运动。 | 羽毛球轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事冰壶竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行冰壶竞技运动。 | 冰壶轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事雪地竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行雪地竞技运动。 | 雪地轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事沙滩竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行沙滩竞技运动。 | 沙滩轮椅车 | Ⅲ |
|  |  | 辅助身体功能障碍者从事游泳竞技运动的轮椅车。主材质为铝合金等。 | 适用于身体功能障碍者使用轮椅车进行游泳竞技运动。 | 泳池轮椅车 | Ⅲ |
| 12 09 39 | 其它运动辅助器具 | 通过传感采集器实现对使用者移动轨迹、位置、速度的捕捉和采集，实现使用者和各类效果之间实时互动。主材质为金属、塑料、电子元器件等。具有人机互动功能。 | 适用于孤独症谱系障碍、脑瘫、多动症、智障等群体，可进行互动游戏式训练。 | 数字全景运动系统 | Ⅲ |
|  |  | 通过手部筋力及伸展运动、全身协调及伸展运动等方式，有助于促进关节活动度、肌力、平衡与协调性等方面的改善的器具。主要由手指棒、健康环等组成。主材质为塑料等。 | 适用于老年人群体，有助于改善老年人睡眠质量和提升日常生活能力，强化老年人身体素质、增强健康水平、提升晚年生活的幸福指数。 | 身心运动环 | Ⅲ |
| 12 18 身体功能障碍者手工工艺工具、材料和设备 |  |  |  |  |  |
| 代 码 | 名 称 | 产品描述 | 预期用途 | 品名举例 | 类 别 |
| 12 18 03 | 身体功能障碍者纺织品手工艺工具、材料和设备 | 身体功能障碍者制作线类、织物类或其他纤维材料的工艺品的器具。主材质为金属、木质、塑料等。 | 适用于身体功能障碍者手工编织纺织品。 | 身体障碍者刺绣针、身体障碍者花绷子、身体障碍者绣架、身体障碍者钩针编织模具 | Ⅲ |
| 12 18 15 | 身体功能障碍者图案设计工具、材料和设备 | 身体功能障碍者不借助计算机或其他电子手段制作图片的器具。主材质为木质、金属、塑料、陶瓷、石质等。 | 适用于身体功能障碍者设计和制作图片。 | 身体障碍者画板、身体障碍者画架、身体障碍者画夹、身体障碍者调色盘、身体障碍者调色板、身体障碍者笔洗、身体障碍者镇纸 | Ⅲ |